## ČP 602 VRCHLABÍ
ČÁST DOKUMENTACE :
POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR
NÁZEV AKCE : SOCIÁLNÍ UBYTOVÁNÍ MĚSTA VRCHLABÍ V OBJEKTU ČP.602 - 2.N.P.
PROVOZNÍ SOUBOR : D.1.4.1 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
DATUM : 27.3.2018
VYPRACOVAL : MARTIN PIKORA
| CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
(DPH BUDE DOÚČTOVÁNO V SOULADU SE ZNĚNÍM ZÁKONA Č.235/2004)
POLOŽKY SPECIFIKOVANÉ VE VÝKAZU VÝMĚR JSOU OBSAŽENY V PŘEDLOŽENÉ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACI KANALIZACE A VODOVODU
| NÁZEV POLOŽKY | MNOŽSTVÍ | M.J. | J.C. | CENA CELKEM
VNITŘNÍ KANALIZACE
1 | ODPADNÍ POTRUBÍ H-T DN 40 | 5 | M
2 | ODPADNÍ POTRUBÍ H-T DN 50 | 21 | M
3 | ODPADNÍ POTRUBÍ H-T DN 75 | 16 | M
4 | ODPADNÍ VYÚSTKY DN 40 | 10 | KS
5 | ODPADNÍ VYÚSTKY DN 50 | 5 | KS
6 | ODPAD.SYSTÉM H-L:PRAČK.SIFON H-L 400 | 1 | KS
7 | ODPAD.SYSTÉM H-L:PODLAH.VPUST HL5100PR (PŘED SPRCHY) | 2 | KS
8 | ODPAD.SYSTÉM H-L:VĚTRACÍ HLAVICE HL 805 DN 50 | 1 | KS
9 | ODPAD.SYSTÉM H-L:VĚTRACÍ HLAVICE HL 807 DN 70 | 2 | KS
10 | TLAKOVÁ ZKOUŠKA KANALIZACE DO DN 125 | 42 | M
11 | IZOLACE PRO ODHLUČNĚNÍ KANALIZACE DN 50 | 13 | M
12 | IZOLACE PRO ODHLUČNĚNÍ KANALIZACE DN 75 | 16 | M
13 | SPOJOVACÍ MATERIÁL NA IZOLACE (LEPIDLO + SPONKY) | 1 | SOU
14 | KOVOVÉ KONSTRUKCE-UCHYCENÍ POTRUBÍ | 1 | SOU
15 | ZASLEPENÍ ODPADU | 5 | KS
16 | VANOVÁ DVÍŘKA NA ZÁTKY KANALIZACE-BEZ ZAZDĚNÍ | 5 | KS
17 | PLAST.ODPADNÍ POTRUBÍ-PROPOJ.POTRUBÍ D 40 | 2 | KS
18 | PLAST.ODPADNÍ POTRUBÍ-PROPOJ.POTRUBÍ D 50 | 7 | KS
19 | PLAST.ODPADNÍ POTRUBÍ-PROPOJ.POTRUBÍ D 75 | 3 | KS
20 | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE(demontáže stáv.zařízení,likvidace dem.materiálu na řízené skládce, průrazy-záhozy konstrukcemi) | 1 | SOU
| MEZISOUČET - KANALIZACE |  |  |  | 0
VNITŘNÍ VODOVOD
21 | UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU+ZPĚTNÉ NA-
| PUŠTĚNÍ A KONTROLA | 1 | SOU
22 | POTRUBÍ HOSTALEN PPR D 20,PN 20 | 38 | M
23 | POTRUBÍ HOSTALEN PPR D 25,PN 20 | 6 | M
24 | IZOLACE POTRUBÍ D 22 / 9 | 22 | M
25 | IZOLACE POTRUBÍ D 28 / 9 | 3 | M
26 | IZOLACE POTRUBÍ D 22 / 20 | 16 | M
27 | IZOLACE POTRUBÍ D 28 / 20 | 3 | M
28 | SPOJOVACÍ MATERIÁL NA IZOLACE | 1 | SOU
29 | IZOLACE TVAROVEK FILCOVÝMÍ PÁSY | 1 | SOU
30 | VODOVODNÍ VÝPUSTKY 1/2“+NÁSTĚNKA | 28 | KS
31 | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ 1/2" | 10 | KS
32 | VODOMĚR 1/2",VČ.ŠROUBENÍ (BYTOVÝ) | 5 | KS
33 | VANOVÁ DVÍŘKA NA PODRUŽ.VODOMĚR.SESTAVU-BEZ ZAZDĚNÍ | 5 | KS
34 | TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODU DO DN 2" | 44 | M
35 | PROPLACH A DEFINFEKCE POTRUBÍ DO DN 80 | 44 | M
36 | POTRUBÍ PLASTOVÉ - ODBOČKA D 20 | 4 | KS
37 | POTRUBÍ PLASTOVÉ - PROPOJENÍ - D 20 | 11 | KS
38 | POTRUBÍ PLASTOVÉ - PROPOJENÍ - D 25 | 6 | KS
39 | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE(demontáže stáv.zařízení,likvidace dem.materiálu na řízené skládce, průrazy-záhozy konstrukcemi) | 1 | SOU
| MEZISOUČET - VODOVOD |  |  |  | 0
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
40 | UMYVADLO + ŠROUBY+SIFON PLASTOVÝ | 7 | KS
41 | SPRCHOVÝ ZÁVĚS NA TELESKOPICKÉ TYČI | 2 | KS
42 | SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ+SIFON | 2 | KS
43 | PŘÍPOJENÍ DŘEZU KUCHYŇ.LINKY NA ODPAD | 2 | KS
44 | DŘEZ JEDNODUCHÝ DO KUCHYNSKÉ LINKY-součástí kuch.linky-dodávka investora | 2 | KS
45 | SIFON DŘEZOVÝ JEDNODUCHÝ | 2 | KS
46 | VÝLEVKA PLASTOVÁ NA ZEĎ + SIFON | 1 | KS
47 | POVRCHOVÝ ŽETONOVÝ SPRCHOVÝ AUTOMAT,VČ.SPRCHOVÉ
| HLAVICE A TERMOSTATICKÉHO VENTILU | 2 | KS
48 | ROHOVÝ VENTIL S FILTERM | 19 | KS
49 | PRODLOUŽENÍ | 28 | KS
50 | PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ | 5 | KS
51 | PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ | 1 | KS
52 | PÁKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ | 2 | KS
53 | PRAČKOVÝ VENTIL | 1 | KS
54 | STOJÁNKOVÁ BATERIE NA STUDENOU VODU | 3 | KS
55 | ZPĚTNÁ MONTÁŽ STOJÁNKOVÉHO VENTILU | 2 | KS
56 | ZPĚTNÁ MONTÁŽ UMYVADLA | 3 | KS
57 | DMTZ UMYVADEL | 3 | KS
58 | DMTZ BATERIÍ | 3 | KS
59 | DMTZ SIFONŮ - JEDNODUCHÝCH | 3 | KS
| MEZISOUČET - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY |  |  |  | 0
VE VÝKAZU VÝMĚR NENÍ OBSAŽENO:
1/EVENTUÁLNÍ ČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ KANALIZACE
2/DESKY VČETNĚ ÚCHYTNÉ KONSTRUKCE PRO DŘEZY
3/JAKÉKOLIV PRÁCE A DODÁVKY SPOJENÉ SE STÁVAJÍCÍMI WC V Č.M.221-224
4/SOUVISEJÍCÍ ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKY
5/EVENT.PROTIPOŽÁRNÍ OŠETŘENÍ PROSTUPŮ
6/DODÁVKU DŘEZU-JE SOUČÁSTÍ KUCHYNSKÉ LINKY,KTERÁ JE DODÁVKOU INVESTORA