# REFERENČNÍ KLIMATICKÉ ÚDAJE

**Český hydrometeorologický ústav, pobočka Liberec**

Referenční teplota **tem**: **13,0 °C** (mezní průměrná denní teplota venkovního vzduchu pro zahájení a ukončení dodávky tepla).

Referenční období: **01. 01. 2017 – 31. 12. 2017**

**Tabulka denostupňů**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Průměrná venkovní teplota 1)** | **Počet topných dnů** | **Denostupně**  **(ti = 19,0 °C)** |
| **[°C]** | **[-]** | **[°D]** |
| 1/2017 | -4,7 | 31 | 735 |
| 2/2017 | 1,3 | 28 | 496 |
| 3/2017 | 5,6 | 31 | 415 |
| 4/2017 | 6,4 | 29 | 365 |
| 5/2017 | 13,2 | 20 | 116 |
| 6/2017 | 17,1 | 0 | 0 |
| 7/2017 | 17,6 | 0 | 0 |
| 8/2017 | 17,7 | 0 | 0 |
| 9/2017 | 11,6 | 25 | 185 |
| 10/2017 | 9,9 | 29 | 264 |
| 11/2017 | 3,9 | 30 | 453 |
| 12/2017 | 0,8 | 31 | 564 |
| **1. 1. 2017 – 31. 12. 2017** | **4,9** | **254** | **3 593** |

*1) Průměrné teploty za celý měsíc*

zdroj: [TZB-info](https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/103-vypocet-denostupnu?stanice=17&otopne_obdobi=&start_day=01&start_month=01&start_year=2017&end_day=31&end_month=12&end_year=2017&ti=19.0&tem=13.0&btn_submit=Vypo%E8%EDtat+a+zobrazit&chkbox_sumtbl=1&chkbox_deg=1&chkbox_dnu=1&chkbox_prumerne_teploty=1&deg_x=740&deg_y=270&otop_dny_x=740&otop_dny_y=270&prum_teploty_x=740&prum_teploty_y=270)