Výzva

k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu

Město Vrchlabí,

Sídlo:  543 01 Vrchlabí, Zámek čp.1,

IČ:  00278475,

DIČ: CZ00278475

zastoupené starostou města ing. Janem Sobotkou

jako veřejný zadavatel vyzývá tímto  k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„2019_Obnova 25 ks stávajících historických dřevěných špaletových oken v budově Zámku ve Vrchlabí“.

V souladu s ust. § 31 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“)  není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána v zadávacím řízení  dle ZZVZ.

1) Druh veřejné zakázky :

veřejná zakázka na stavební práce.

2) Předmět veřejné zakázky:

Oprava oken jižní stěny budovy Zámku ve Vrchlabí

3) Popis způsobu provedení veřejné zakázky:

Předmět díla zahrnuje tyto práce:

- demontáž a likvidace stávajících venkovních oken

- dodávka a montáž nových venkovních oken, repase vnitřních oken včetně nového těsnění

- u vnitřních oken výměna rozvory a rozvorového kování

-  dotěsnění oken vůči okolním konstrukcím

- začištění ostění oken, nátěr

- obnova původního kování oken, kliček, obrtlíků

- provedení dalších prací nezbytných pro řádné dokončení díla

U vnitřních oken, vnitřních parapetů a špalet bude provedena  oprava - repase, výměna prasklých skel,

Vnější okna :   křídla nová včetně rámu s jednoduchým zasklením.

Zasklení (včetně výměny  skel u vnitřních oken) musí být  provedeno válcovaným sklem.

Materiál masiv – borovice nebo smrk.

Oprava oken zahrnuje opravu špalet a ostění včetně malby, obnovu kování, zafrézování těsnění na vnitřních oknech.

Okna č.19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 obsahují vnitřní mříže bílé barvy. Nátěr všech mříží bude opraven.

Oprava oken nepočítá s výměnou vnitřních a venkovních parapetů.

Detaily oken budou provedeny dle stávajících oken a jsou uvedeny v projektové dokumentaci Ing. Jana Chaloupského – Studie možnosti výměny oken z prosince 2011.

Celá okna včetně dřevěné špalety budou natřena alkydovým nátěrem odstínu lomená bílá RAL 9010. Pozor, před aplikací budou vyneseny kontrolní vzorky, na základě kterých zástupce investora a odboru památkové péče odsouhlasí použití barvy a nátěrového systému na stavbě.

Kování bude vycházet ze zachovaných reliktů, bude mosazné, vzor kování musí být odsouhlasen projektantem a zástupcem odboru památkové péče před výrobou oken. Obrtlíky a západky budou repasovány původní.

Zhotovitel je povinen:

- veškeré práce provádět v souladu s bezpečnostními předpisy

- minimalizovat negativní účinky stavby na okolní prostředí

- likvidovat vzniklé odpady v souladu s platnými předpisy

- vést  pro dílo stavební deník

- zachovat bezpečný průchod jižním vchodem pod lešením

Zhotovitel  je povinen provádět práce tak, aby minimalizoval negativní dopady stavební činnosti na uživatele dotčených kanceláří v Zámku (omezení prašnosti, hluku apod.) a je povinen provádět průběžně úklid pracoviště, zakrývat vybavení kanceláří.

4) Typy a počty oken tvořících předmět veřejné zakázky:

A1	…	špaletové okno 140x230 (č. okna 1 – 5)				5 ks

Dřevěná špaleta

A1	…	špaletové okno 140x230 (č. okna 6 – 10)			5 ks

včetně vnitřních okenic a obkladu špalet

dřevěná špaleta

B	…	špaletové okno 140x230 (č. okna 21 - 22)			2 ks

Zděná špaleta, 2 ks mříž

C	…	špaletové okno 140x125 	(č. okna 21 – 24)			4 ks			zděná špaleta

D	…	špaletové okno 100x125 	(č. okna 11, 12, 15 -20, 23 – 25)	9 ks			zděná špaleta, 5 ks mříž

Zadavatel upozorňuje, že uvedené rozměry oken jsou pouze orientační a uchazeč je povinen si je ověřit na místě.

5) Doba a místo plnění veřejné zakázky :

Zahájení díla: na výzvu  zadavatele (předpoklad    1.červenec  2019)

Ukončení díla:  předpoklad     30. srpen 2019

Místem plnění je budova Zámek č.p.1 ve Vrchlabí.

6) Obsah zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentaci tvoří:

a) tato výzva

b) projektová dokumentace : Studie možnosti výměny oken, projektanta Ing.Jana Chaloupského.

7) Lhůta a místo pro podání nabídek :

Lhůta pro podání nabídek:  do 21.02.2018 do 9 00 hod.

Místo pro podání nabídek: - poštou na adresu zadavatele

- osobně na podatelně zadavatele nebo na kontaktním místě

Kontaktní místo        	- Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování

Kontaktní osoba 	          - Ing. Jiří Pohl - tel. 499 405 337, fax. 499 405 310

pro veřejnou zakázku	       e-mail: pohljiri@muvrchlabi.cz

Nabídku uchazeč předloží písemně v uzavřené obálce označené :

“Veřejná zakázka - neotvírat”, s uvedením názvu: „2019_oprava 25ks stávajících historických dřevěných špaletových oken v budově Zámku ve Vrchlabí“.

5) Požadavky na kvalifikaci uchazeče :

Uchazeč musí být oprávněn k podnikání  v oboru  odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

6) Obsah nabídky:

Uchazeč je povinen podat nabídku v tomto členění:

- identifikační údaje uchazeče včetně  kontaktních údajů  (tel., e-mail)

- doklad o kvalifikaci (prostá kopie)

- položkový rozpočet v členění  dle typu oken – vyplněný soupis prací s celkovou nabídkovou cenou bez DPH a s DPH, popř. uvede, že není plátcem DPH.

- Časový harmonogram výměny oken členěný na kalendářní dny

- uvedení lhůty (ve dnech) pro   zahájení prací od doručení výzvy zadavatele

- uvedení lhůty (ve dnech) dokončení díla  od doručení výzvy zadavatele k zahájení prací

- uvedení délky záruční doby  (zadavatel požaduje  minimální záruční dobu 60 měsíců od  předání díla)

7) Prohlídka předmětu plnění veřejné zakázky:

Zadavatel umožní uchazečům prohlídku oken po telefonické domluvě

na tel.č.:    731 137 827  -  Ing.Pohl.

8) Další podmínky zadavatele

a) zadavatel je oprávněn kdykoliv  omezit předmět veřejné zakázky s tím, že cena  díla se v takovém případě sníží o  cenu nerealizované části veřejné zakázky  dle položkového rozpočtu uchazeče, a to bez nároku uchazeče na  úhradu jakýchkoliv nákladů vzniklých  mu omezením předmětu díla.

b)  zadavatel neposkytuje zálohy na cenu díla.

c)  zadavatel oznámí  každému z uchazečů výsledek hodnocení jeho nabídky

d) uchazeč je povinen provádět práce tak, aby minimalizoval negativní dopady stavební činnosti na uživatele dotčených kanceláří v Zámku (omezení prašnosti, hluku apod.) a je povinen provádět průběžně úklid pracoviště, zakrývání vybavení kanceláří.

e)  pro zařízení staveniště  je možno použít pouze  prostor v šíři  3 metry podél zdi s opravovanými okny, větší zařízení staveniště je třeba dohodnout se zadavatelem

f) uchazeč je povinen denně likvidovat odpad vzniklý při plnění veřejné zakázky

Ve Vrchlabí dne 05.02.2019

Otisk úředního razítka

--------------------------------------		      	 Ing. Jan Sobotka, v.r.

starosta města Vrchlabí