## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY - 2.ETAPA - KRYTÝ BAZÉN
Projekt | SO 102 - KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA v.č. BLESKOSVODU A UZEMNĚNÍ
Investor | MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ
Z. č. | 181566
A. č. | D1J-E-202
Smlouva
Vypracoval | ING. VANŽURA
Kontroloval
Datum
Zpracovatel | CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
ROZVADĚČ RH | 0 | 0
ROZVADĚČ MĚŘENÍ USM | 0 | 0
ROZVADĚČ R1.1 | 0 | 0
ROZVADĚČ R2.1 | 0 | 0
ROZVADĚČ R2.2 | 0 | 0
ROZVADĚČ R2.4 | 0 | 0
ROZVADĚČ R2.5 | 0 | 0
ROZVADĚČ R2.6 | 0 | 0
ROZVADĚČ R3.1 | 0 | 0
ROZVADĚČ R3.2 | 0 | 0
ROZVADĚČ R3.3 | 0 | 0
OVLÁDACÍ PANEL S21 | 0 | 0
ROZVADĚČ S31 | 0 | 0
ROZVADĚČ DIAGNOSTIKY NO | 0 | 0
ROZVDĚČ RC | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL | 0 | 0
INSTALAČNÍ MATERIÁL A ÚLOŽNÉ KONSTRUKCE | 0 | 0
SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ | 0 | 0
KABELY, VODIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0
Hromosvod | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | #REF!
ROZVADĚČ RH | [7 empty] | #REF!
Rozvaděč skříňový, 2000x800x400, jednokřídlé dveře, včetně montážní desky, čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou, setava montážního materiálu, IP56 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
Bočnice, 2000x400, RAL 7035, balení 1 pár (2ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
Podstavec , díl 400/100-(400x100) 1 sada | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
Podstavec , díl 800/100-(800x100) 1 sada | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
Sestavení skříně | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
Sběrnice Cu 520A, 20/10, 2, 4m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
Vypínač 3P, 630A, 25kA, velikost 3, možnost výbavy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Spoušť vypínací, jistič/vypínač v.3-XA208-250AC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zapínací a rozpínací kontakt k výkonovým jističům, 1/1, 4A, 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Odpínač pojistkový, 3P, 100A, velikost C22x58mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Pojistka válcová, gG 22x58, 80A 500V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Odpínač pojistkový, 63A/3P, rozměr 14x51mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Odpínač pojistkový, 63A/1P, rozměr 14x51mm, | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Pojistka válcová, gG, 14x51, 2A, 690V | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Pojistka válcová, gG 14x51, 6A 690V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič výkonový, 3P, 50kA A300A, tepelná spoušť, nastavitelný rozsah: 240÷300A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič výkonový, 3P, 50kA, VE250A, elektronická spoušť se zpožděním, nastavitelný rozsah: 125÷250A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Rukojeť ovládací, černá/šedá, přímo na jiatič, uzamyk. v poloze 0 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Pohon motorový, 208-240AC, zapnutí/vypnutí a navtácení do nulové polohy trvalým nebo impulzním kontaktem, rychlost zapnutí do 60ms, pauza mezi vypnutím a zapnutím 3s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Kontakt 1Z, zadní, svorka šroubová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Kontakt 1R, zadní, svorka šroubová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B10/1, 10kA, 10A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B10/3, 10kA, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B16/1, 10kA, 16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B16/3, 10kA, 16A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B25/3, 10kA, 25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B50/3, 10kA, 50A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B63/3, 10kA, 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární C10/1, 10kA, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Stykač modulový 25A, 230VAC, 2Z, 1 modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Hodiny spínací ASTRO/1 TEXPRO, 1PK16A, denní a týdenní program, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Vypínač 2Z, 16A na DIN lištu, 1-0-2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí typu 1 a 2, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Analyzátor sítě, vestavné provedení, velikost 96x96mm, LCD, pro měření ve 4 kvadrantech, U (fázové, sdružené, min/max, vyšší harmonické ve fázích), proud (fázový a nulový, střední hodnota, celkový proud, vyšší harmonické), výkon (činný, jalový, zdánlivý, střední a max. hodnota), účiník, frekvence, provozní hodiny, činná energie, jalová energie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Modul 2x impulzní výstup pro analyzátor sítě | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Modul M-Buspro analyzátor sítě | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Elektroměr digitální, 3f., 65A, 3x230/400V, T1, tř.p. 1, DIN, 8-LCD, 6mod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Elektroměr digitální, 3f., x/5A, 3x230/400V, 1T, tř.p.1, DIN, 8-LCD, 6mod. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Transformátor měřící 150/5A, 20mm, 3VA, tř.0,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Transformátor měřící 250/5A, 20mm, 3VA,tř.0,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Transformátor měřící 400/5A, 30x10mm, 5VA, tř.0,5 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Relé pomocné, 3P/10A, 230VAC, do patice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Patice pro pomocné relé 3P/10A na DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ovládač stiskací lícující kompletní, 1 Z - černý, na panel, d22mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ovládač stiskací lícující kompletní, 1 V/1 Z - rudý, na panel, d22mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ovládač "Nouzového zastavení s hřib. knoflíkem", 1 Z + 1 V, vypnutí s aretací, na panel, d22mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Signálka s LED, 230.....240V, zelená, do panelu, d22mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Signálka s LED, 230.....240V, bílá, do panelu, d22mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Signálka s LED, 230.....240V, rudá, do panelu, d22mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zkušební svorkovnice ZS1B s krytem, Un=400V, In=25A, pro rozvaděč měření, dle ČSN 60 947-7-1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2,5A Řadová svornice | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 A Řadová svornice | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
6 A Řadová svornice | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
16 A Řadová svornice | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
70 A Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Drobný instalační materiál a práce - bužírky, propojky, pásky, spojky, lišty, a pod., seřízení a nastavení parametrů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
ROZVADĚČ RH - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVADĚČ MĚŘENÍ USM
Oceloplechový , pozinkový nebo nerez rozváděč v nástěnném provedení,jsou vyráběny dle normy ČSN EN 61439-1, pro nepřímé měření, připojovací podmínky ČEZ, dojdveřový, 6mm zámek-vnitřní čtyřhran+klička, vyjímatelný montážní rošt, Un=3x400V/AC, In=630A, rozměr: 1000x950x300mm [šxvxhl.], IP40/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič výkonový, 3P, 50kA, VE630A, elektronická spoušť se zpožděním, Un<690V AC, nastavitelný rozsah: 315÷630A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Měřící trafo 500/5A; 15VA; 0,5S% FS5 120%. pasovina 30x10mm/d 28mm, cejchováno | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Elektroměr (dodávka energetiky) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HDO Spínač DIN (dodávka energetiky) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B6/1, 10kA, 6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Odpínač pojistkový, 63A/3P, rozměr 14x51mm, plombovatelný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Odpínač pojistkový, 63A/1P, rozměr 14x51mm, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Pojistka válcová, gG, 14x51, 2A, 690V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Pomocné relé, 1x16A přepínací AC 230V AC/DC, zelená LED, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zkušební svorkovnice ZS1B s krytem, Un=400V, In=25A, pro rozvaděč měření, dle ČSN 60 947-7-1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Drobný instalační materiál a práce - bužírky, propojky, pásky, spojky, lišty, a pod., seřízení a nastavení parametrů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
ROZVADĚČ MĚŘENÍ USM - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVADĚČ R1.1
Rozvaděč IP66 1000x600x260mm, 1křídlé dveře, včetně MD, ocelový plech, RAL 7035, 2x zámek Doppelbart, 1x příruba 505x119mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ocelová příchytka nástěnná pro rozvaděč od výšky 1000 mm, 6 ks | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zemnící kabel 260mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B50/3, 10kA, 50A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární C10/1, 10kA, 10A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B6/1, 10kA, 6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B16/1, 10kA, 16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B10/3, 10kA, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B16/3, 10kA, 16A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B32/3, 10kA, 32A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Svodič přepětí SPD typ 2, vhodné pro 3-fázový systém TN-S (50Hz) Un=255V, 160 kA (8/20), Up=1,3kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Chránič proudový 25-4-003/A, 10kA, 4p, 25A, 30mA, typ A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Chránič proudový 40-4-003/A, 10kA, 4p, 40A, 30mA, typ A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem B10-003/AC, 10kA, B10A, 30mA, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem B16-003/AC, 10kA, B16A, 30mA | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem B06-003/AC, 10kA, B6A, 30mA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Pomocné relé, 1x16A přepínací AC 230V AC/DC, zelená LED, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Hlídací napěťové relé - 3 fázové AC 3x400V/230V/50Hz, 1x8A přepínací, 1M/DIN, červená LED | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2,5A Řadová svornice | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
2,5A Řadová svornice barevná | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 A Řadová svornice | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 A Řadová svornice barevná | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
16 A Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Drobný instalační materiál a práce - bužírky, propojky, pásky, spojky, lišty, a pod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
ROZVADĚČ R1.1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVADĚČ R2.1
Rozvaděč skříňový, oceloplechový s montážní deskou, 2000x800x400, jednokřídlé dveře, montážní materiál, IP55 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Podstavec, díl příčný 400/100-sada obsahuje 2ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Podstavec, díl podélný 800/100-sada obsahuje 2ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zemnící pásek 300mm M8 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Sestavení skříně | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič výkonový, 3P, 25kA, A50A, tepelná spoušť, velikost 1, do 160A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Rukojeť ovládací, černá/šedá, 0-1, uzamyk. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B4/1, 10kA, 4A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B6/1, 10kA, 6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B16/1, 10kA, 16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B32/3, 10kA, 32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární C10/3, 10kA, 10A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem B16-003/AC, 10kA, B16A, 30mA | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem C10-003/AC, 10kA, C10A, 30mA | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Stykač modulový 25A, 230VAC, 2Z, 1 modul | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Stykač modulový 25A, 230VAC, 4Z, 2 moduly | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Relé impulzní 1Z/230VAC, 230V | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
Relé impulzní 2Z/230VAC, 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Chránič proudový 25-4-003/A, 10kA, 4p, 25A, 30mA, typ A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Svodič přepětí SPD typ 2, vhodné pro 3-fázový systém TN-S (50Hz) Un=255V, 160 kA (8/20), Up=1,3kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Pomocné relé, 1x16A přepínací AC 230V AC/DC, zelená LED, DIN | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Hlídací napěťové relé - 3 fázové AC 3x400V/230V/50Hz, 1x8A přepínací, 1M/DIN, červená LED | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2,5A Řadová svornice | ks | 95 |  | 0 |  | 0 | 0
2,5A Řadová svornice barevná | ks | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
6 A Řadová svornice | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 A Řadová svornice barevná | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
16 A Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Drobný instalační materiál a práce - bužírky, propojky, pásky, spojky, lišty, a pod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
ROZVADĚČ R2.1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVADĚČ R2.2
Rozvodnice plastová nástěnná,dvouřadá, 24 modulů , průhledné dveře, IP65, včetně lišt DIN, svorkovnice N+PE, čelní kryt s výřezem pro přístroje, záslepku neobsazených pozic | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Vypínač 3P, 40A na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B6/1, 10kA, 6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem B16-003/AC, 10kA, B16A, 30mA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem C10-003/AC, 10kA, C10A, 30mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Svodič přepětí SPD typ 2, vhodné pro 3-fázový systém TN-S (50Hz) Un=255V, 160 kA (8/20), Up=1,3kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Můstek rozbočovací L12 (12 svorek) černý, 63A, 1,5-16mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Nulovací a rozbočovací můstek N 7 (7 svorek) modrý, 63A, 1,5-16mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Drobný instalační materiál a práce - bužírky, propojky, pásky, spojky, lišty, a pod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVADĚČ R2.2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVADĚČ R2.4
Rozvodnice pro zapuštěnou montáž do zdiva, In=63A, krycí rámeček z ocelového plechu s nastavitelnou hloubkouzapuštění do omítky 15mm, dvířka z ocelového plechu se zapuštěným madlem, svorkovnice PE/N, 48modulů-4řady, lišty DIN, rozměr: hl. 94,5x v.755x š.348 [mm], IP30, RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B40/3N, 10kA, 40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární C10/1, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B6/1, 10kA, 6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B16/1, 10kA, 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B16/3, 10kA, 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Svodič přepětí SPD typ 2, vhodné pro 3-fázový systém TN-S (50Hz) Un=255V, 160 kA (8/20), Up=1,3kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem C10-003/A, 10kA, C10A,30mA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem B16-003/AC, 10kA, B16A, 30mA | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Chránič proudový 25-4-003/A, 10kA, 4p, 25A, 30mA, typ A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Pomocné relé, 1x16A přepínací AC 230V AC/DC, zelená LED, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Hlídací napěťové relé - 3 fázové AC 3x400V/230V/50Hz, 1x8A přepínací, 1M/DIN, červená LED | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Relé impulzní 1Z/230VAC, 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Stykač modulový 20A, 230VAC, 1Z, 1 modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Můstek rozbočovací L12 (12 svorek) černý, 63A, 1,5-16mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Nulovací a rozbočovací můstek N 7 (7 svorek) modrý, 63A, 1,5-16mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Drobný instalační materiál a práce - bužírky, propojky, pásky, spojky, lišty, a pod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
ROZVADĚČ R2.4 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVADĚČ R2.5
Zapuštěná rozvodnice 2-řadá, pod omítku, 24 modulů, rám a dveře z ocelového plechu, vana a zákryt přístrojů z ABS, svorkovnice N a PE, IP40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B40/3N, 10kA, 40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B16/1, 10kA, 16A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem B16-003/AC, 10kA, B16A, 30mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Svodič přepětí SPD typ 2, vhodné pro 3-fázový systém TN-S (50Hz) Un=255V, 160 kA (8/20), Up=1,3kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Můstek rozbočovací L12 (12 svorek) černý, 63A, 1,5-16mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Drobný instalační materiál a práce - bužírky, propojky, pásky, spojky, lišty, a pod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
ROZVADĚČ R2.5 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVADĚČ R2.6
Rozvaděč skříňový, oceloplechový s montážní deskou, 2000x800x400, jednokřídlé dveře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Podstavec, díl příčný 400/100-sada obsahuje 2ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Podstavec, díl podélný 800/100-sada obsahuje 2ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zemnící pásek 300mm M8 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Montážní materiál a příslušenství | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
MC116131-- Jistič výkonový, 3P, 25kA, A160A, tepelná spoušť, velikost 1 do 160A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Rukojeť ovládací, černá/šedá, 0-1, uzamyk. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Odpínač pojistkový, 3P, 100A, velikost C22x58mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Pojistka válcová, gG 22x58, 80A 500V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B6/1, 10kA, 6A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B10/3, 10kA, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B32/3, 10kA, 32A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B63/3, 10kA, 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
BM017310-- Jistič modulární C10/3, 10kA, 10A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem B10-003/A, 10kA, B10A, 30mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Svodič přepětí SPD typ 2, vhodné pro 3-fázový systém TN-S (50Hz) Un=255V, 160 kA (8/20), Up=1,3kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Pomocné relé, 1x16A přepínací AC 230V AC/DC, zelená LED, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Hlídací napěťové relé - 3 fázové AC 3x400V/230V/50Hz, 1x8A přepínací, 1M/DIN, červená LED | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2,5A Řadová svornice | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 A Řadová svornice | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
16 A Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Drobný instalační materiál a práce - bužírky, propojky, pásky, spojky, lišty, a pod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
ROZVADĚČ R2.6 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVADĚČ R3.1
ROZVADĚČ KOVOVÝ VESTAVNÝ, 4x12+8P- padesti šesti pólový, montáž pod omítku S DVÍŘKY, s nulovým můstkem. Obsahuje přípojnou lištu DIN 35mm, 2x svorkovnice s držáky, popisovací štítek, zátky dvojité izolace s nulovacím můstkem. Rozměry : 71,5 x 36 cm. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič modulární B50/3, 10kA, 50A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární C10/1, 10kA, 10A | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B6/1, 10kA, 6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B16/1, 10kA, 16A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem B10-003/AC, 10kA, B10A, 30mA, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem B16-003/AC, 10kA, B16A, 30mA | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem C10-003/AC, 10kA, C10A, 30mA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Svodič přepětí SPD typ 2, vhodné pro 3-fázový systém TN-S (50Hz) Un=255V, 160 kA (8/20), Up=1,3kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Pomocné relé, 1x16A přepínací AC 230V AC/DC, zelená LED, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Hlídací napěťové relé - 3 fázové AC 3x400V/230V/50Hz, 1x8A přepínací, 1M/DIN, červená LED | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Relé impulzní 2Z/230VAC, 230V | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Relé časové cyklovač asymetický 12-240VAC, 1P, 8A, časový rozsah 1s÷100h | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Hodiny spínací, 230V, 1P,8A, digitální, týdení, 50 paměťových míst | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Stykač modulový 20A, 230VAC, 1Z, 1 modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Kolébkový přepínač I-0-II, 16A, 1M, na DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
L 15 černý rozbočovací můstek DIN 63A IP00 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Drobný instalační materiál a práce - bužírky, propojky, pásky, spojky, lišty, a pod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
ROZVADĚČ R3.1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVADĚČ R3.2
Skříňový rozvaděč IP55, 1křídlé dveře, 2000 x 600 x 300mm, včetně montážní desky, IP55, RAL7035 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Podstavec - boční díl, 300 x 100 mm, RAL 9005, sada obsahuje 2ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Podstavec - přední/zadní díl, 600 x 100 mm, RAL 9005, balení 2ks | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Montážní příslušenství - sada šroubů a matic | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zemnící pásek 300mm M8 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič výkonový, 3P, 25kA, A125A, tepelná spoušť, rozsah 100-125A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Odpínač pojistkový, 3P, 100A, velikost C22x58mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Pojistka válcová, gG 22x58, 80A 500V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B6/1, 10kA, 6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B10/1, 10kA, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B16/1, 10kA, 16A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B20/3, 10kA, 20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B25/3, 10kA, 25A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární C10/1, 10kA, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem B16-003/AC, 10kA, B16A, 30mA | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem C10-003/AC, 10kA, C10A, 30mA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Svodič přepětí SPD typ 2, vhodné pro 3-fázový systém TN-S (50Hz) Un=255V, 160 kA (8/20), Up=1,3kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Pomocné relé, 1x16A přepínací AC 230V AC/DC, zelená LED, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Stykač modulový 20A, 230VAC, 2Z, 1 modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Relé impulzní 1Z/230VAC, 230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Hlídací napěťové relé - 3 fázové AC 3x400V/230V/50Hz, 1x8A přepínací, 1M/DIN, červená LED | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Relé časové cyklovač asymetický 12-240VAC, 1P, 8A, časový rozsah 1s÷100h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Hodiny spínací, 230V, 1P,8A, digitální, týdení, 50 paměťových míst | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2,5A Řadová svornice | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
2,5A Řadová svornice barevná | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
4 A Řadová svornice | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
Drobný instalační materiál a práce - bužírky, propojky, pásky, spojky, lišty, a pod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
ROZVADĚČ R3.2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVADĚČ R3.3
Rozvaděč nástěnný, svařovaná a ohýbaná ocelová konstrukce,1000x600x260, s MD s pozinkovaného plechu, dveřmi, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B50/3, 10kA, 50A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B10/1, 10kA, 10A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B16/3, 10kA, 16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární B32/3, 10kA, 32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární C10/1, 10kA, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Chránič proudový 25-4-003/A, 10kA, 4p, 25A, 30mA, typ A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem B06-003/AC, 10kA, B6A, 30mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič modulární s chráničem B16-003/AC, 10kA, B16A, 30mA | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Svodič přepětí SPD typ 2, vhodné pro 3-fázový systém TN-S (50Hz) Un=255V, 160 kA (8/20), Up=1,3kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Pomocné relé, 1x16A přepínací AC 230V AC/DC, zelená LED, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Stykač modulový 20A, 230VAC, 2Z, 1 modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Hlídací napěťové relé - 3 fázové AC 3x400V/230V/50Hz, 1x8A přepínací, 1M/DIN, červená LED | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2,5A Řadová svornice | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
6 A Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
16 A Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Drobný instalační materiál a práce - bužírky, propojky, pásky, spojky, lišty, a pod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
ROZVADĚČ R3.3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
OVLÁDACÍ PANEL S21
Skříň vodotěsná polyesterová šedá s dveřmi a zámkem, rozměr 310x425x160mm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ovládač stiskací lícující Ø22 s návratem 1Z, 230V, 10A, IP66 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
Ovládač stiskací lícující Ø22 s návratem 1V, 230V, 10A, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 24V, červená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zvonkové trafo, 230V AC primár, 4/8/12V AC sekundár, 15VA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Pomocné relé 3x8A přepínací, 12-240V/50-60Hz, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Bzučák 12VAC na DIN lištu, 77dB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava rozvaděče (otvory pro ovládače), drobný instalační materiál a práce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
OVLÁDACÍ PANEL S21 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVADĚČ S31
Rozvodnice nástěnná IP65/18M, včetně N/PE, průhledná kouřová dvířka, 63A, 600V, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Tlačítko+LED 1Z/1R,230VACDC | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
Drobný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVADĚČ S31 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVADĚČ DIAGNOSTIKY NO
Kompaktní jednotka pro kontrolu, monitorování a vizualizaci stavu svítidel s vlastní baterií prostřednictvím radiového signálu. Umožňuje připojení až 200ks svítidel, které jsou vybaveny kompaktním radiovým modulem CMR. Hlavní charakteristiky: - volně programovatelný režim každého svítidla (pohotovostní / trvaly a spínaný trvaly) - možnost kontroly a ovládání až 200ks svítidel - 2 bezpotenciálové vstupy kontaktů EPS a 3F pro aktivaci všech svítidel - 2 programovací tlačítka na panelu + LCD display se 4 navigačními tlačítky - 2 napěťové programovatelné vstupy - 2 definované ovládací beznapěťové výstupy - programově řízená funkce světelného toku pro každé svítidlo - programově řízené nastavení trvání chodu baterie (1-3hod.) - interní sledování událostí s možností exportu do textového souboru - integrované rozhraní pro programování a vizualizaci přes PC (IP adresa) - volitelné kominikace (LAN, ETHERNET, Wifi) - plná funkčnost komunikace při výpadku napájení svítidel Napájení 230V/50Hz, komunikační frekvence se svítidly 868MHz, rozměry 472x250x129mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
ROZVADĚČ DIAGNOSTIKY NO - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ROZVDĚČ RC
Typový chráněný kompenzační modulární rozvaděč ve skříni 2000/600/400mm, IP40, včetně ventilace. Výkon 93kVAr (15x6,25), Rozvaděč obsahuje kompletní elektronickou jednotku regulace včetně měřících traf, Zatlumení p=7% (Fo=189Hz), Teplta prostředí -5°C-+40°C. Vstupní prvek - pojistkový odpínač. Přívody shora, proud 192A. Zařízení je vyrobeno v souladu s ČSN 35 7141 a ČSN EN 60439-1 platné edice | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVDĚČ RC - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Dodávky
ROZVADĚČ RH | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ MĚŘENÍ USM | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ R1.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ R2.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ R2.4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ R2.5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ R2.6 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ R3.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ R3.2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ R3.3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVLÁDACÍ PANEL S21 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ S31 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVDĚČ RC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ DIAGNOSTIKY NO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ RH | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Elektromontáže
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
Do 500 kg | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Do 200 kg | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ KOMPENZAČNÍCH
Do 400 kg | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
Do 150 kg | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ
Do 30 kg | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Do 100 kg | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL
Komplet spínače jednopólového (strojek - bezšroubové svorky + kryt+rámeček); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F), 230V, 10A | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
Komplet přepínače sériového (strojek-bezšroubové svorky+kryt+rámeček); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F), 230V, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Komplet přepínače střídavého (strojek-bezšroubové svorky+kryt+rámeček); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F), 230V, 10A | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
Komplet ovládače zapínacího se svorkou N (strojek-bezšroubové svorky+kryt+rámeček); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F), 230V, 10A | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
Vypínač střídavý IP 54, nástěnná montáž; řazení 6; b. bílá, 230V, 10A, bezšroubé svorky | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Vypínač jednopólový IP 54, nástěnná montáž; řazení 1; b. bílá, 230V, 10A, bezšroubé svorky | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
Spínač trojpólový vestavný sporákový 25A IP20 bílá s propojovacími svorkami N a PE, s instalační krabicí | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
KOMPLET SPÍNAČE AUTOMATICKÉHO, S ROVINNÝM SNÍMÁNÍM POHYBU 180°, RELÉ; B. BÍLÁ, 230V/10A/2300W, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
SNÍMAČ PŘÍTOMNOSTI; B. STUDIO BÍLÁ (MAT); ÚHEL 120° (KUŽEL)/∅6m/2,5m VE VÝŠCE 1m NAD ZEMÍ, PRAHOVÉ SPÍNÁNÍ 5-1000lx, 230V/10A, IP20, PROVOZNÍ TEPLOTA 0-35°C | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
PROSTOROVÝ TERMOSTAT, 230V, PK10A, T=+5-+35°C, NÁSTĚNNÝ, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, IP 40 16 A, 250 V AC Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu). | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou IP 40 16 A, 250 V AC Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu). | ks | 61 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka jednonás. s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápky, IP44, 250V, 16A, pod omítku | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka průmyslová, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí; řazení 3P+N+PE; b. bílá (RAL 1013), IP 44, 16 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP54, šedá. Upevnění šrouby; šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²) | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvková skříň 2x230V,1x400V/16A, jističe,chránič,plastová skříňka, polykarbonátové okénko, IP44 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
Sada pro nouz.signalizaci najdete v kategoriích Domovní spínače a zásuvky, Vypínače, spínače, zásuvky a příslušenství, komplet obsahuje transformátor 230/15V, 2VA, kontrolní modul s alarmem, potvrzovacé tlačítko, signální tlačítko, instalace pod omítku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Skříň se zásuvkami, nástěnná, nerezová ocel, dveře otevíravé 120°, rozměr 300x200x150mm, se zámkem, IP66, 4x zásuvka DIN 230V, 16A, propojky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALAČNÍ MATERIÁL A ÚLOŽNÉ KONSTRUKCE
Krabice přístrojová pod omítku, 71x43mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
Krabice přístrojová pod omítku 2x70x45mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Krabice odbočná pod omítku, 103x50mm | ks | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
BEZŠROUBOVÁ SVORKA 3x1,0-2,5 | ks | 170 |  | 0 |  | 0 | 0
Krabice pro rozvody na povrchu,81x81mm. prázdná, IP66 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Svorkovnice 5 oddělených svorek 1,5-2,5, montáž na dno krabice | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Lišta podlahová, 80x25mm, plastová, montáž mezi stěnu a podlahu | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Příslušenství lišty podlahové- koncový díl, vnitřní roh | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Přístrokjový nosič pro zásuvku 80x25 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Trubka plastová bezhalogenová samozhášivá d25, pro instalaci na povrch, do omítky, nebo do betonu. Střední mechanická odolnost / 750N/5cm | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
Trubka plastová bezhalogenová samozhášivá d32, pro instalaci na povrch, do omítky, nebo do betonu. Střední mechanická odolnost / 750N/5cm | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
Trubka plastová PE, d25, mechanická odolnost 320N/5cm, vhodná pro přímé zalévání do betonu nebo pod omítku | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Trubka plastová PE, d32, mechanická odolnost 320N/5cm, vhodná pro přímé zalévání do betonu nebo pod omítku | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
Trubka bezhalogenová dvouplášťová, d125, chránička, 450N/20cm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Příchytky, pásky, bužírky, šrouby, spony a pod | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Žlab drátěný s integrovanou spojkou, 60x60, žárový zinek / 55um | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
Žlab drátěný s integrovanou spojkou, 60x100, žárový zinek / 55um | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Žlab drátěný s integrovanou spojkou, 60x150, žárový zinek / 55um | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Žlab drátěný s integrovanou spojkou, 60x200, žárový zinek / 55um | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Žlab drátěný s integrovanou spojkou, 60x300, žárový zinek / 55um | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Příslušenství kabelových žlabů: výložníky, držáky, OK a uchycovací materiál, spony a pod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
INSTALAČNÍ MATERIÁL A ÚLOŽNÉ KONSTRUKCE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ
POZNÁMKA: všechna svítidla jsou dodávána včetně zdrojů, v ceně svítidel jsou započítány recyklační poplatky" | [6 empty] | 0
A - Kruhové vestavné svítidlo, vhodné pro osvětlení interiérů. Korpus svítidla je vyroben z tlakově litého hliníku. Optická část je tvořena hliníkovým reflektorem s opálovým krycím sklem pro maximální účinnost. Celkový příkon svítidla 25W, Světelný tok svítidla 2 600lm, Ra80+, 3 000K, 55 000h, L80B20, IP44. Rozměr ( 245x55 )mm. Povrchová úprava ČERNÁ. | ks | 81 |  | 0 |  | 0 | 0
B1 - Přisazené svítidlo, vhodné pro osvětlení průmyslových a technických prostorů. Korpus svítidla je vyroben z nerozbitného polykarbonátu, difuzor z vstřikovaného polykarbonátu s vnitřní strukturou pro lepší distribuci světla a vnějším hladkým povrchem pro snadné čištění a maximální světelnou účinnost. Uzavěry s bezpečnostními šrouby jsou vyrobeny z nerezové oceli. Celkový příkon svítidla 50W, Světelný tok svítidla 6 786lm, Ra80+, 4 000K, 50 000h, L80B20, IP66. Rozměr ( 1260x120x102 )mm | ks | 57 |  | 0 |  | 0 | 0
B2 - Přisazené svítidlo, vhodné pro osvětlení průmyslových a technických prostorů. Korpus svítidla je vyroben z nerozbitného polykarbonátu, difuzor z vstřikovaného polykarbonátu s vnitřní strukturou pro lepší distribuci světla a vnějším hladkým povrchem pro snadné čištění a maximální světelnou účinnost. Uzavěry s bezpečnostními šrouby jsou vyrobeny z nerezové oceli. Celkový příkon svítidla 37W, Světelný tok svítidla 5 094lm, Ra80+, 4 000K, 50 000h, L80B20, IP66. Rozměr ( 1260x120x102 )mm. | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
C - Přiasazené a nástěnné svítidlo s LED technologií a symetrickým vyzařováním. Těleso svítidla je vyrobeno z polykarbonítu s ochrannou proti oslnění, nerozbitný a samozhášivý, V2 stabilizovaný proti UV záření. Odolný proti žloutnutí, extrémně hladký a prachotěsný. Celkový příkon svítidla 24W. Světelný tok svítidla 2 473lm, Ra80+, 3 000K, 33 000h, L80B20, IP65. Rozměr ( 330x55 )mm. Povrchová úprava ČERNÁ | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
D - Závěsné svítidlo, LED 36W, 5125lm, 3000K, úhel sítivosti 90°, těleso Al, difuzor opál, rozměr 50x50x1200mm, nestmívatelné, IP40, včetně lankového závěsu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
E - Kruhové vestavné svítidlo, vhodné pro osvětlení interiérů i exteriérů. Korpus svítidla je vyroben z tlakově litého hliníku. Optická část je tvořena hliníkovým antireflexním povrchem s čirým krycím sklem pro maximální světelnou účinnost. Celkový příkon svítidla 50W. Světelný tok svítidla 5 584lm, Ra80+, 3 000K, 50 000h, L80B20, IP65. Rozměr ( 250x110 )mm. Povrchová úprava ČERNÁ | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
F1 - Reflektorové svítidlo s LED technologií a symetrickým vyzařováním. Těleso svítidla je z tlakově litého hliníku s chladícími žebry. Optický systém vyrobený z vysoce výkonného PMMA odolného vůči vysokým teplotám a UV záření. Krycí 5 mm sklo odolné tepelným šokům a nárazům. Celkový příkon svítidla 157W. Světelný tok svítidla 16 602lm, Ra80+, 3 000K, 80 000h, L80B20, IP66. Rozměr ( 568x330x85 )mm. Povrchová úprava ČERNÁ | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
F2 - Reflektorové svítidlo s LED technologií a symetrickým vyzařováním. Těleso svítidla je z tlakově litého hliníku s chladícími žebry. Optický systém vyrobený z vysoce výkonného PMMA odolného vůči vysokým teplotám a UV záření. Krycí 5 mm sklo odolné tepelným šokům a nárazům. Celkový příkon svítidla 211W. Světelný tok svítidla 25 900lm, Ra80+, 3 000K, 80 000h, L80B20, IP66. Rozměr ( 568x330x85 )mm. Povrchová úprava ČERNÁ | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
G - Kruhové vestavné svítidlo, vhodné pro osvětlení interiérů i exteriérů. Korpus svítidla je vyroben z tlakově litého hliníku. Optická část je tvořena hliníkovým antireflexním povrchem s čirým krycím sklem pro maximální světelnou účinnost. Celkový příkon svítidla 50W. Světelný tok svítidla 5 584lm, Ra80+, 3 000K, 50 000h, L80B20, IP65. Rozměr ( 230x110 )mm. Povrchová úprava ČERNÁ | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
H - Čtvercové svítidlo s technologií bočního svícení s elektronickým předřadníkem, UGR<19. Vhodné pro použití v kancelářích, školách, konferenčních místnostech. Spolehlivá redukce oslnění, světlovodná deska s mikrostrukturou z nežloutnoucího materiálu pro dlouhou životnost. Celkový příkon svítidla 33W. Světelný tok svítidla 3 600lm, Ra80+, 4 000K, 50 000h, L80B20, IP20. Rozměr ( 595x595x12,2 )mm. Povrchová úprava ČERNÁ | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
H - rámeček pro vestavnu do SDK podhledu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
H1 - Čtvercové svítidlo s technologií bočního svícení s elektronickým předřadníkem, UGR<19. Vhodné pro použití v kancelářích, školách, konferenčních místnostech. Spolehlivá redukce oslnění, světlovodná deska s mikrostrukturou z nežloutnoucího materiálu pro dlouhou životnost. Celkový příkon svítidla 33W. Světelný tok svítidla 3 600lm, Ra80+, 4 000K, 50 000h, L80B20, IP20. Rozměr ( 595x595x12,2 )mm. Povrchová úprava ČERNÁ. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
H1 - Sada pro povrchovou montáž pro PANEL 600 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
J2 - Kruhové vestavné svítidlo, vhodné pro osvětlení interiérů. Korpus svítidla je vyroben z tlakově litého hliníku. Optická část je tvořena hliníkovým reflektorem s opálovým krycím sklem pro maximální účinnost. Celkový příkon svítidla 19W. Světelný tok svítidla 2 100lm, Ra80+, 3 000K, 50 000h, L80B20, IP44. Rozměr ( 245x58 )mm. Povrchová úprava ČERNÁ | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
J3 - Kruhové vestavné svítidlo, vhodné pro osvětlení interiérů. Korpus svítidla je vyroben z tlakově litého hliníku. Optická část je tvořena hliníkovým reflektorem s opálovým krycím sklem pro maximální účinnost. Celkový příkon svítidla 25W. Světelný tok svítidla 2 600lm, Ra80+, 3 000K, 50 000h, L80B20, IP44. Rozměr ( 245x58 )mm. Povrchová úprava ČERNÁ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
J3 - Kruhové vestavné svítidlo, vhodné pro osvětlení interiérů. Korpus svítidla je vyroben z tlakově litého hliníku. Optická část je tvořena hliníkovým reflektorem s opálovým krycím sklem pro maximální účinnost. Celkový příkon svítidla 29W. Světelný tok svítidla 2 900lm, Ra80+, 3 000K, 55 000h, L80B20, IP44. Rozměr ( 245x58 )mm. Povrchová úprava ČERNÁ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
K1 - Přisazené a nástěnné svítidlo s LED technologií a symetrickým vyzařováním. Těleso svítidla je vyrobeno z polykarbonítu s ochrannou proti oslnění, nerozbitný a samozhášivý, V2 stabilizovaný proti UV záření. Odolný proti žloutnutí, extrémně hladký a prachotěsný. Celkový příkon svítidla 24W. Světelný tok svítidla 2 473lm, Ra80+, 3 000K, 33 000h, L80B20, IP65. Rozměr ( 330x55 )mm. Povrchová úprava ČERNÁ | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
K11 - Nástěnné svítidlo, vhodné pro osvětlení venkovních i vnitřních prostorů, obzvláště chodeb a chodníků. Korpus svítidla je vyroben z tlakově litého hliníku, difuzor z tvrzeného skla. Celkový příkon svítidla 20W. Světelný tok svítidla 3 027lm, Ra80+, 3 000K, 80 000h, L80B20, IP65. Rozměr ( 300x225 )mm. Vybaveno silikonovým těsněním. Povrchová úprava ČERNÁ | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
K2 - Přisazené a nástěnné svítidlo s LED technologií a symetrickým vyzařováním. Těleso svítidla je vyrobeno z polykarbonítu s ochrannou proti oslnění, nerozbitný a samozhášivý, V2 stabilizovaný proti UV záření. Odolný proti žloutnutí, extrémně hladký a prachotěsný. Celkový příkon svítidla 24W. Světelný tok svítidla 2 473lm, Ra80+, 3 000K, 33 000h, L80B20, IP65. Rozměr ( 330x55 )mm. Povrchová úprava ČERNÁ | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
K22 - Přisazené a nástěnné svítidlo s LED technologií a symetrickým vyzařováním. Těleso svítidla je vyrobeno z polykarbonítu s ochrannou proti oslnění, nerozbitný a samozhášivý, V2 stabilizovaný proti UV záření. Odolný proti žloutnutí, extrémně hladký a prachotěsný. Celkový příkon svítidla 24W. Světelný tok svítidla 2 980lm, Ra80+, 3 000K, 50 000h, L90B20, IP65. Rozměr ( 395x124 )mm. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
L - Kruhové vestavné svítidlo, vhodné pro osvětlení interiérů i exteriérů. Korpus svítidla je vyroben z tlakově litého hliníku. Optická část je tvořena hliníkovým antireflexním povrchem s čirým krycím sklem pro maximální světelnou účinnost. Celkový příkon svítidla 27W. Světelný tok svítidla 2 800lm, Ra80+, 3 000K, 50 000h, L80B20, IP65. Rozměr ( 250x110 )mm. Povrchová úprava ČERNÁ | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
N - Nástěnné nouzové svítidlo autonomní RZ1, 2W/12m, radio monitoring s centrálou SC200 NET CMR, IP65 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
N1 - Stropní nouzové svítidlo autonomní AP, 2W/12m, radio monitoring s centrálou SC200 NET CMR, IP65 | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
N2 - Stropní nouzové svítidlo, coridor, autonomní SL, 2W/12m, radio monitoring s centrálou SC200 NET CMR, IP65 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
NP - Stropní nouzové svítidlo autonomní AP+S3, 2W/12m, radio monitoring s centrálou SC200 NET CMR, IP65 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
NH - nástěnné nouzové svítidlo autonomní RZ1 + hydrant,2W/12m, radio monitoring s centrálou SC200 NET CMR, IP65 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
VO1 - Nástěnné svítidlo, vhodné pro dekorativní osvětlení venkovních i vnitřních prostorů. Korpus svítidla je vyroben z tlakově litého hliníku, difuzor z tvrzeného skla. Vybaveno silikonovým těsněním. Celkový příkon svítidla 3W. Světelný tok svítidla 96lm, Ra80+, 3 000K, 50 000h, L80B20, IP65. Rozměr ( 125x125x50 )mm. Povrchová úprava ČERNÁ | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
VO2 - Reflektorové svítidlo s LED technologií a symetrickým vyzařováním. Těleso svítidla je z tlakově litého hliníku s chladícími žebry. Krycí sklo odolné tepelným šokům a nárazům. Celkový příkon svítidla 20W. Světelný tok svítidla 1595lm, Ra80+, 3 000K, 50 000h, L70B50, IP65. Rozměr ( 114x132x127 )mm. Povrchová úprava ČERNÁ | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
VO3 - Nástěnné svítidlo, vhodné pro osvětlení venkovních i vnitřních prostorů, obzvláště chodeb a chodníků. Korpus svítidla je vyroben z tlakově litého hliníku, difuzor z tvrzeného skla. Celkový příkon svítidla 20W. Světelný tok svítidla 3 027lm, Ra80+, 3 000K, 80 000h, L80B20, IP65. Rozměr ( 300x225 )mm. Vybaveno silikonovým těsněním. Povrchová úprava ČERNÁ | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
VO4 - Reflektorové svítidlo s LED technologií a symetrickým vyzařováním. Těleso svítidla je z tlakově litého hliníku s chladícími žebry. Optický systém vyrobený z vysoce výkonného PMMA odolného vůči vysokým teplotám a UV záření. Celkový příkon svítidla 17W. Světelný tok svítidla 2063lm, Ra80+, 3 000K, 80 000h, L80B20, IP66. Rozměr ( 244x169x45 )mm. Povrchová úprava ČERNÁ | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
V05 - Venkovní svítidlo reflektor světlomet, nastavitelný směr svícení, těleso kov, povrch lak černá mat, krycí sklo čiré, LED 1x20W, teplá 3000K, 1600lm, 230V, IP65, tř.1. rozměry 120x185x30mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
0
SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
KABELY, VODIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
ŠŇŮRA STŘEDNÍ
Kabel H03VV-F 4 x 0,50 PVC ohebný flexibilní bílý plášť | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel CYSY H05VV-F 3G1,5 bílá | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL CYSY H05VV-F 5G6 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
H07V-K 50ZŽ , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
H07V-K 6ZŽ , pevně | m | 975 |  | 0 |  | 0 | 0
H07V-K 4ZŽ , pevně | m | 165 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 930 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-O 4x1.5 , pevně | m | 95 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-O 7x1.5 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-O 12x1.5 , pevně | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-O 19x1.5 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 2090 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 2660 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 3x6 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 4x1.5 , pevně | m | 410 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 4x10 , pevně | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 4x16 , pevně | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 145 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x4 , pevně | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x6 , pevně | m | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x16 , pevně | m | 105 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 7x1.5 , pevně | m | 195 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 4x50, pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 4x70, pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 4x120, pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 4x150, pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 4x240, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU DO
4x70 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4x120 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4x150 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4x240 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4x10 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4x16 mm2 | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 | ks | 54 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Do 6 mm2 | ks | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Do 4 mm2 | ks | 115 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Do 6 mm2 | ks | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Do 10 mm2 | ks | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÝ VÝVOD
KABEL. VÝVOD DO 20A 2,5m 230V, VČETNĚ UKONČENÍ A IZOLACE | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL.VÝVOD ŠEDÝ DO 25A 2,5m 400V, VČETNĚ UKONČENÍ A IZOLACE | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
KABELY, VODIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů svor. 7x vodič 2,5-25mm2, 2x vodič 25-95mm2, 1xplochý vodič 30x3,5mm, lištová poniklovaná, mosazná svorkovnice 10x10mm, kontaktní lišta s ocelovými řadovými svorkami, kryt a držáky ze šedého polystyrolu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Pronájem lešení nebo montážní plošiny | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Drobný (spotřební) materiál a práce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Programování a seřízení elektronických a ostatních zařízení | hod | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Napojeni na přípojku nn | hod | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Napojeni na venkovní zarizeni | hod | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Priprava ke komplexni zkousce | hod | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 320 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zauceni obsluhy | hod | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 75 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 56 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRASY A HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 4, šíře 450mm,hloubka 750mm | m | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-napříč kabelu | m | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Do šířky 20cm | m | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY
Světlost do 10,5 cm | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 4, šíře 450mm,hloubka 750mm | m | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA POVRCHU
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4 | m2 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Hromosvod
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Drát 8 drát ø 8mm(0,40kg/m), pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 1115 |  | 0 |  | 0 | 0
NEREZOVÉ PROVEDENÍ
DRÁT
Drát 8 AlMgSi T/2 drát ø 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý, pevně | m | 370 |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
Připojovací na kovové konstrukce (svár) | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
Svorka páska-drát (SR3) | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
Svorka páska-páska M6 (SR2) | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
Svorka univerzální (SU) | ks | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
Spojovací (SS) | ks | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
Připojovací na konstrukce zařízení | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
Připojovací k jímací tyči,D=16, dvoušroubová | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Zkušební - plechová (SZ) včetně štítku s označením svodu | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
Jímací tyč AlMgSi 1,5m se závitem M16 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Podstavec beton/ KLOUB - 12 kg + PVC podl. podst. pro jim. tyč - záv. M16(váha 12kg) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Jímací tyč AlMgSi 3m se závitem M16 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Podstavec beton/ KLOUB - 20 kg + PVC podl. podst. pro jim. tyč - záv. M16(váha 20kg) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Izolační tyč pro uchycení jímače (s kov. hlavou) stavitelný, max. délka 0,8m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Izolační tyč, vzpěra, pro uchycení jímače (s kov. hlavou), l= 0,8m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Držák oddál. hromosvodu na kovové konstrukce nebo stěny | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
Na ploché střechy (PV21), plast s betonovou kostkou | ks | 245 |  | 0 |  | 0 | 0
Do živičných nebo betonových a podobných povrchů, žárově zinkovaná ocel. v<100mm | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
DROBNÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Propojky, šrouby, pásky, ok a atyp. držáky a pod | kpl | 4579.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Priprava ke komplexni zkousce | hod | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
Hromosvod - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0