## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 0,00%, Přesun 0,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem (bez DPH) |  | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
a | Pořadové číslo položky
Pozn.: | Jednotlivé položky zahrnují specifikaci materiálu včetně montáže
Položky zahrnují cenu za dodávku a montáž - výška montáže do 6m, montážní práce ve výškách nad 6m zohledněny - viz samostatná položka - práce ve výškách v rámci elektromontáží
Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy informativní a zadavatel umožňuje použít jiných, OVŠEM kvalitativně a technicky obdobných řešení nesnižujících v žádném ohledu technické parametry, kvalitu a žívotnost díla.
Dodávky
TELEFON
ÚČASTNICKÝ ROZVADĚČ TELEFONU vč. VÝBAVY
1 | do 100 párů, venkovní provedení, na povrch, se zámkem | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Nosník LSA PLUS 10+1 pozice
2 | do skříně MIS 1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LSA-PLUS ROZPOJOVACÍ LIŠTA
3 | 0,20 Bez bar.kódu 0...9 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LSA-PLUS ZEMNÍCÍ LIŠTA
4 | 0,20 Bez bar.kódu 0...9 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LSA-PLUS,ZÁSOBNÍK BLESKOJISTEK
5 | bleskoj.230V 20kA/20A | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Zásobník pro bleskojistky | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA PBTÚ
7 | Telefonní ústředna (2 vnější linky BRI / 6+1 pobočkových linek, RACK provedení) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | modul SWITCH | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | modul closing module wide | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | modul closing module narrow | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | BRI/DSL module, 4 BRI/4 DSL ports | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | ASL module, 8 ASL ports | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 1x GSM module, MC55i | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Antenna GSM 2,5dB, 5m cable, SMA connector | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | modul digitálních systémových linek | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Telefonní rozvaděč, pro 100 párů, na omítku pro PBTÚ | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Svorkovnice pro 10 párů rozpojovací | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TELEFONNÍ PŘÍSTOJE
18 | Telefonní přístroj stolní provedení, analogový | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Telefonní přístroj systémový | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Analogový interkom, základní modul, 3x1 tlačítko, venkovní provedení včetně stříšky | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| TELEFON - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
DOMACÍ TELEFON, ZVONKY
SKŘÍŇ "DT", VNITŘNÍ
21 | Krabice instalační plastová (krytí IP21) pro instalaci na povrch, pro umístění zařízení DT, o rozměrech 200x250x100mm, včetně svorkovnic a montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
INTERKOM
22 | Analogový interkom, základní modul, 3x1 tlačítko, venkovní provedení včetně stříšky, s možností napojení na PBTÚ | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZÁMEK
23 | Elektromechanický zámek, 12Vss/250mA, v inverzním provedení - při ztrátě napájení se odblokuje, vhodný na venkovní dveře, s možností nastavení panikové funkce ve směru úniku osob | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Propojovací kabel, 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Kabelová zadlabávací průchodka 480 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Univerzální protiplech pro elektromech. zámky, šířka 23,8 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Zvonkové tlačítko, 12V/1,5A, 1 tlačítko, barva bílá, se jmenovkou | ks | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KOVÁNÍ
28 | DLOUHÝ ŠTÍTEK PRO ZÁMEK | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZDROJ
29 | Napájecí zdroj pro zámek, 12Vss/2A, 6 DIN modulů | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| DOMÁCÍ TELEFON, ZVONKY - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
DATA
DATA - stojanová skříň 19"RACK" - modulová výška 42U, provedení šxh=600x800mm, vertikální lišty, skleněné dveře
30 | včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Pětizásuvka, 5-ti zásuvka chráněná, s přepěťovou ochranou a VF filtrem a rychlými pojistkami, přívod 3m
31 | včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Osvětlovací jed. zářivka, do stropu, do dna, na rám
32 | včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ventilační jednotka, 5x ventilátor, 230V, s termostatem, 19", RAL900
33 | včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
příbal montáž. materiálu M5 podložka plast - balení po 20ks
34 | včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
19" jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý
35 | včetně montáže | ks | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PATCH PANEL 19" UTP KAT5E
19" Patch panel 1U, 24xRJ45, nestíněný, 568A/B, kat. 5E, s kabelovým managementem
36 | Včetně montáže | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TELEFONNÍ PANEL 19"
Telefonní patch panel 25xRJ45, výška 1U
37 | včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Propojovací kabel kat.5E, UTP, 1 metr, šedý
38 | včetně montáže | ks | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SESTAVA ZÁSUVEK
Design zásuvek nutno upřesnit při montáži - sjednotit ze silovými zásuvkami
Zásuvkové moduly Cat 5E UTP
modul 1xRJ45 UTP kat.5E, ÚHLOVÝ se záclonkou, bílý, 25x50mm
39 | včetně montáže | ks | 112 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zásuvkový kryt pro moduly
Kryt komunikační zásuvky - čelní dvoudílná část adaptéru, barva bílá/bílá
40 | včetně montáže | ks | 56 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Třmen komunikační zásuvky - zadní jednodílná část adaptéru, barva černá
41 | včetně montáže | ks | 56 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zásuvkový rámeček
Instalační rámeček ve vybraném designu, výška 1, šířka 1, barva bílá/bílá
42 | včetně montáže | ks | 56 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Označovací štítky na výstupní moduly včetně popisu
43 | samolepící,barevné, 10 ks | sada | 11 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Kryt popisky na moduly
44 | 1 port | ks | 112 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Krabice přístrojová - vnitřní
pro zapuštěnou montáž, kulatá, 68mm
45 | včetně montáže | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Krabice přístrojová - vnitřní
pro povrchovou montáž, hranatá, hl. 28mm
46 | včetně montáže | ks | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Krabice přístrojová - pro lištový rozvod
pro jednonásobnou 45x45, o rozměrech 76x76x51mm
47 | včetně montáže | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Krabice odbočná IP54
48 | Krabice odbočovací nástěnná IP54 85x85/40mm | ks | 22 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
pro umístění zásuvky DATA/TEL
| DATA - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Aktivní prvky datové sítě
Switch
49 | PoE switch, 24x 10/100/1000 Mbps RJ-45 porty, 2x 10/100/1000 Mbps RJ-45 uplink porty, 4x 1/10 GbE uplink pory SFP/SFP+ z toho aktivované 2x 10G porty pro stacking/uplink, PoE až 370W, switching capacity 132 Gbps, podpora stackingu až 12 jednotek, podpora IPV4 a IPV6 statického routingu, RIP v1/v2, RIPng | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Wifi přístupový bod venkovní
50 | 802.11abgn/ac 2x2:2 dual-band MU-MIMO Wave 2 outdoor Acces Point, BeamFlex+, 1x GbE port, 802.3af/at PoE, IP67, propustnost až 1000Mbps, 1x USB 2.0, montážní kit, podpora až 512 klientů, minimální citlivost -101dBm, minimální výkon 24dBm, venkovní provedení | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Wifi přístupový bod vnitřní
51 | 802.11abgn/ac 3x3:3 dual-band MU-MIMO Wave 2 indoor Acces Point. BeamFlex+, 802.3af/at PoE, doživotní záruka na HW, propustnost 1750Mbps, 2x1GbE porty, podpora agregace linek (LACP), 1x USB 2.0, kensington lock, podpora až 512 klientů, minimální citlivost -100dBm, minimální výkon 25dBm, vnitřní provedení | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Řídící jednotka
52 | řídíc jednotka, licence pro 5 přístupových bodů, podpora až 150 přístupových bodů, doživotní záruka na HW, podpora až 4000 klientů, 2x 1Gbps port, integrovaný DHCP server, podpora redundance 1+1, Load Balancing, integrovaný captive portal, podpora Active Directory, Radius a LDAP, podpora WPA, WPA2 a 802.11i | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Licence
53 | Licence na rozšíření AP pro řídící jednotku | ks | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Aktivní prvky datové sítě - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Výpočetní zařízení
Pracovní stanice - recepce
54 | Pracovní stanice, CPU Intel Core i7-870 (2.93 GHz, 4MB cache,4c), iQ57, 4 GB DDR3-1333 (2x2048), HDD 500GB SATAII,Win10., záruka 36 mesícu On-Site, UPS jednotka 30 min, včetně LCD monitoru, repro, operačního systému a dalších nezbytných komponent pro dané použití stanice | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
MONITOR
LCD 24", 1920x1200, DP/VGA/DVI, černý, IPS, mat
55 | včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Pozn.: Klienstský SW - pokladny - viz VS, kamerový systém - viz KS
Pracovní stanice - kancelář
56 | Pracovní stanice, CPU Intel Core i7-870 (2.93 GHz, 4MB cache,4c), iQ57, 4 GB DDR3-1333 (2x2048), HDD 500GB SATAII,Win7-Prof., záruka 36 mesícu On-Site, UPS jednotka 30 min, včetně LCD monitoru, repro, operačního systému a dalších nezbytných komponent pro dané použití stanice | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
MONITOR
LCD 24", 1920x1200, DP/VGA/DVI, černý, IPS, mat
57 | včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Klienstský SW - zobrazovácí panely, ozvučení, kamerový systém - součást KS, vstupní systém - součást VS | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Pracovní stanice průmyslová - plavčík
59 | Průmyslové PC - robusní provedení s dotykovým monitorem 21,5", IP54, procesor 1,6 GHz, L2 cache 1024KB, LAN Fast Ethernet, paměť 1GB, HDD 80GB, SATA, umístění na stěnu, stolek | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | Klienstský SW (plavčík) zobrazování vytypovaných kamer a klientský SW MaR - součást dodávky MAR | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Výpočetní zařízení - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
STA
ANTÉNNÍ SESTAVA NA STŘECHU
61 | AT 4 s kotvením na plochou střech, na 3 betonových blocích | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
62 | Anténní stožár - ocelová trubka žárově-pozinkovaná, s 2 mm stěnou, délka 2m, průměr 60mm, víčko | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VYLOZNE RAMENO PRO ANTENY
63 | jednostranne | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ANTÉNA ROZHLASOVÁ VKV
64 | zisk max. 7dB | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ANTÉNA TV ŠIROKOPÁSMOVÁ UHF
65 | Venkovní 22 prvková pasivní pozemní UHF anténa s vestavěným filtrem, se ziskem 10-14,8 dB(i), pro příjem DVB-T2 signálu, s možností vertikální i horizontální montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SKŘÍŇ STA PODRUŽNÁ
66 | pro aktivními a pasivní prvky rozvodu, o rozměrech 400x350x200mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ROZBOČOVAČ DVOJNÁSOBNÝ
67 | ROZBOČOVAČ pro UHF a FMII pásmo | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ROZBOČOVAČ TROJNÁSOBNÝ
68 | ROZBOČOVAČ pro UHF a FMII pásmo | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZESILOVAČ SE SELEKTIVNÍMI VSTUPY
Širokopásmový programovatelný zesilovač s automatickým potlačením LTE pásem, vestavěný zdroj
69 | Zesilovač je vybaven automatickým nastavením zesílení, je vybaven trojicí programovatelných UHF vstupů, kterým lze přiřadit až deset filtrů v deseti různých kombinacích. Každý z filtrů lze naprogramovat na šířku jednoho až sedmi kanálů. Vstupy pro FM a VHF/DAB a širokopásmový vstup. | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
70 | F KONEKTOR | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ MATERIÁL, sada
71 | pro zařízeni STA do skříně sla | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA ANTÉNNÍHO VEDENÍ
SVODIČ PŘEPĚTÍ, 75 Ohm, frekv. rozsah 5-2500 MHz,
72 | průchozí útlum max 1.2 dB, proud výboje 1,5kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKY
KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ
73 | Kryt zásuvky anténní univerzální, s třetím vylamovacím otvorem; b. bílá, v proveden pro zásuvky pod omítku do kulatých krabic | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ - KONC.
74 | Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové, koncové | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Rámeček, jednonásobný
75 | pro jednonásobnou zásuvku v provedení pod omítku do kulatých krabic | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Krabice přístrojová - vnitřní
pro zapuštěnou montáž, kulatá, 68mm
76 | včetně montáže | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| STA - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OZVUČENÍ
SESTAVA
77 | Digitální 8-zónový audio distribuční systém, 2x symetrický vstup Mic/Line s volitelným phantomovým napájením (XLR), 4x nesymetrický stereo vstup (RCA), 1x RJ45 port pro digitální mikrofonní stanice, 8x symetrický stereo výstup (Euro Block). 8x RJ45 port pro připojení nástěnných ovládacích panelů a dalších periferních zařízení, logický řídicí vstup pro prioritní umlčení, odposlechový reproduktor s regulací hlasitosti na čelním panelu. Možnost připojení digitálních mikrofonních stanic řady MPX a APM pro adresné hlášení s volbou zón a ovládání systému. Možnost ovládání z PC nebo mobilních zařízení prostřednictvím integrovaného webového rozhraní a bezplatné aplikace AUDAC Touch™. Rozhraní TCP/IP a RS232 pro integraci s externími systémy. Napájení 100-240VAC @ 50/60Hz + redundantní napájení 24VDC. Rozměry (ŠxVxH) 482x88x335mm (19"/2HU), hmotnost 4,84kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Koncový zesilovač 4x480W @ 100V (RMS), digitální topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, teplotně řízená aktivní ventilace, integrovaná procesorem řízená ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a DC napětí. Frekvenční rozsah 50Hz-22kHz @ ±3dB, odstup S/N >100dB, THD+N <0,3%. Na čelním panelu 4stupňová LED indikace vybuzení a stavu nezávisle pro každý kanál, na zadním panelu regulace úrovně a přepínač volitelného Hi-Pass filtru nezávisle pro každý kanál. Vstupní konektory 4x XLR IN + 4x XLR LINK, výstupní konektory 4x Euroblock 4pin pro možnost připojení zdvojeného výstupního vedení ke každému kanálu. Výška 2HU, hmotnost 8,85kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
79 | Koncový zesilovač 4x120W @ 100/70V / 4Ohm (RMS), digitální topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, teplotně řízená aktivní ventilace, integrovaná procesorem řízená ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a DC napětí. Frekvenční rozsah 50Hz-22kHz @ ±3dB, odstup S/N >100dB, THD+N <0,3%. Na čelním panelu 4stupňová LED indikace vybuzení a stavu nezávisle pro každý kanál, na zadním panelu regulace úrovně a přepínač volitelného Hi-Pass filtru nezávisle pro každý kanál. Vstupní konektory 4x XLR IN + 4x XLR LINK, výstupní konektory 4x Euroblock 4pin s výstupy 100V / 70V / 4Ohmy. Výška 2HU, hmotnost 14,8kg. | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Propojovací kabel 2x Euroblock - 2x XLR(M), průřez 26 AWG, spirálové stínění, bezkyslíkatá měď, konektory Procab s pozlacenými kontakty, délka 1,5m | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
81 | Mikrofonní stanice pro adresné hlášení do 8 zón kompatibilní s maticovou jednotkou MTX88. Skleněný čelní panel s povrchovou úpravou eliminující odlesky, kapacitní dotyková tlačítka bez pohyblivých částí, LED indikace, gong. Integrovaný přípojný kabel 2m, maximální délka vedení k maticové jednotce 300m kabelem CAT5E nebo vyšším. | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
82 | Rozbočovač sběrnice s volitelným zakončovacím odporem, nástěnný, bílý | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Obvodový rámeček pro panely 45x45mm, jednoduchý, bílý | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Modulární digitální audio přehrávač, 4 sloty pro volitelné zásuvné moduly SourceCon™. Barevný grafický 2,8" LCD displej + otočný enkodér, odposlechový reproduktor s regulací hlasitosti na čelním panelu. Možnost ovládání z PC nebo mobilních zařízení prostřednictvím bezplatné aplikace AUDAC Touch™. 4x port USB, LAN port, sériový port RS232 pro integraci s externími systémy. Možnost instalace volitelného 4x4kanálového rozhraní Dante™ ANX44 (zvl. přísl.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
85 | SourceCon™ přehrávač internetových rádií s podporou formátů MP3, WMA, AAC. Synchronizuje se s databází obsahující přes 30.000 kanálů s možností filtrování podle žánru, regionu, jazyka aj. Unikátní technologie Linum™ pro zajištění nepřerušené reprodukce i při krátkodobém výpadku připojení a automatické obnovení přehrávaného kanálu. Symetrický stereofonní audio výstup s regulací úrovně v rozsahu -92dB...+8dB, LAN port | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
86 | SourceCon™ přehrávač/rekordér audio souborů z/na USB. Přehrává bezeztrátové i komprimované formáty WAV, FLAC, MP3, OGG, AAC, WMA, nahrává do WAV, MP3, OGG. Symetrický stereofonní audio výstup s regulací úrovně v rozsahu -91dB...+8dB. Symetrický stereofonní audio vstup pro nahrávání. | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | Aktivní přípojný panel pro přenos audio signálu po CAT5E na vzdálenost až 300m, 1x vstup stereo Line (RCA), 1x předzesílený symetrický linkový mono výstup (Euroblock), rozměr panelu 45x45mm, hloubka 50mm, bez obvodového rámečku, bílý | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Obvodový rámeček pro panely 45x45mm, jednoduchý, bílý | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Jednotka pro příjem audio signálu z aktivních přípojných panelů WLI/WMI, 1x výstup Mic/Line (XLR), 1x výstup stereo Line (RCA), 2x RJ45, napájení 24VDC (napájecí zdroj PSD241 součástí dodávky) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
90 | SW konfigurace systému + tvorba pro PC na míru | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
91 | zdroj 24V / 4,5A v krytu | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
92 | Switch Gigabit Ethernet, 8 metalických portů 10/100/1000BaseT (RJ-45) a dále dvěma Gigabit Combo porty (RJ-45/SFP) s alternativní možností připojení metalické linky (RJ-45) nebo optické linky pomocí SFP (Mini-GBIC) transceiverů. | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
REPRODUKTORY
93 | typ - příloha 1 - Nástěnná reprosoustava pro vysokou srozumitelnost, 4x 4" woofer v liniovém uspořádání. Jmenovitý výkon 50W @ 100V, citlivost 98dB @ 1W/1m, max. SPL 115dB @ 1m, frekvenční rozsah 70Hz-18kHz, vyzařovací úhel 194°x49° @ 1kHz. K dispozici data pro akustický simulační SW EASE ověřená nezávislou autoritou. Tělo + mřížka hliník, montážní příslušenství nerez ocel V2A, provedení vhodné pro trvalou venkovní instalaci. Rozměry (ŠxVxH) 150x615x100mm, hmotnost 3,9kg. Barva bílá. | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | typ - příloha 3 - Stropní reproduktor pro prostředí s vysokou vlhkostí / stříkající vodou, 10/6W @ 8 Ohm / 6W @ 100V, max. SPL 95dB @ 1m, frekvenční rozsah 100Hz-15kHz, ABS plast, IP65, rozměry 140 x 149mm, výřez 125mm, bílý | ks | 46 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
95 | typ - příloha 2 - Reproduktor 2-pásmový 5.25"+1" pro venkovní instalaci, 100/50W @ 8 Ohm / 40/20/10W @ 100V, citlivost 87dB @ 1W/1m, max. SPL 104dB @ 1m, frekvenční rozsah 70Hz-18kHz @ ±3dB, 55Hz-20kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 110°x110°, stupeň krytí IP55, otočný vodotěsný konektor AWX-5, včetně montážní konzoly v barvě reproduktoru, bílý | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
96 | typ - příloha 4 - Reproduktor směrový 4" se zvukovodem, 40/20W @ 8 Ohm / 20/10/5W @ 100V, citlivost 96dB @ 1W/1m, max. SPL 109dB @ 1m, frekvenční rozsah 180Hz-13kHz @ ±3dB, 150Hz-15kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 60°x80°, stupeň krytí IP65, otočný vodotěsný konektor AWX-5, tělo ABS plast se sníženou hořlavostí, krycí mřížka a montážní konzola hliník, šedý | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
97 | Krabice pro instalaci na povrch, včetně 4 svorek do průřezu 2,5mm2 | ks | 42 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
98 | Reg. hlasitosti pro výkon max. 30W, relé NP | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| OZVUČENÍ - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
CCTV
Skříň RD2 je součástí strukturované kabeláže
včetně výbavy - ventilátorů, napájecích a osvětlovacích lišt a pod.
IP kamera venkovní s objektivem
99 | 4Mpx, Objektiv 2.8-12mm (8°-28°) - motorzoom, micro SDXC | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní válečková Den/Noc kamera s IR přísvitem a motorzoom objektivem, max. rozlišení 4Mpx/20fps, citlivost 0.018 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, AGC, ONVIF, slot na micro SDXC kartu (až 128GB), NAS, ANR, detekce pohybu, detekce zakrytí, 1x RJ-45 10/100M auto, CVBS výstup, provozní teploty -30°~60°, dosah IR 30m, napájení 12V DC/11W, PoE/12.9W, IP67
096 | Montážní box
100 | Zadní kryt pro skrytou montáž kabelů, materiál: hliník, barva: bílá, Kompatibilní s výše uvedeným modelem | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
097 | IP kamera vnitřní s objektivem
101 | 4Mpx, Objektiv 2.8-12mm (92.8°-29°) 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní dome Den/Noc kamera s IR přísvitem a motorzoom objektivem, max. rozlišení 4Mpx/20fps, citlivost 0.02 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, detekce pohybu, detekce zakrytí, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°~50°, dosah IR 30m, napájení 12V DC/11W, PoE/12.5W, IP67 | ks | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
096 | Montážní box
102 | Zadní kryt pro skrytou montáž kabelů, materiál: hliník, barva: bílá, Kompatibilní s výše uvedeným modelem | ks | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
103 | Přepěťová ochrana Ethernet/PoE - dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, Cat. 5E s PoE | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Krabice odbočná IP54
104 | Krabice odbočovací nástěnná IP54 85x85/40mm | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Držák
105 | Držák kamery na fasádu, možnost instalace bez tepelného mostu | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SERVER
Videoserver je určen pro nahrávání maximálně 64 IP kamer, Intel (R) Xeon (R) 6 core, 4GB RAM, LFF, možnost přidat dalších 7 HDD, RAID 0,1,5,6 VGA výstup, 2x 1GBlan, zdroj 560W GOLD +, rackové provedení 2U, bez audio výstupu, 3 rok záruka, Microsoft Windows 10 Pro 64bit. Sys .HDD 120GB SSD.
106 | včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SWITCH
switch 16x 10/100/1000 Mbps + 4x SFP Gbit, podpora PoE pro 16 portů, management, L2, 16* PoE (IEEE802.3af/at), celkem na všechny porty max. 250 W, napájení 100–240 V AC, rozměry 440 x 260 x 44 mm, switch není vhodný pro použití s kamerami
107 | včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
HDD
SATA DISK 4000GB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 měsíců
108 | včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KLIENSTKÉ PC - viz výpočetní zařízení
Stanice, i7, 8GB, Win10/7, min. 500GB,2xvideo out
109 | včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SW + LICENCE pro 8 kamer
Software pro monitorování, nahrávání a ovládání megapixelových kamer do max. počtu 48 s omezenými funkcemi, vybrané omezení: nepodporuje PRO kamery, alarmy, vyhledávání osob dle vzoru, licence pro 8 kamer/web server, klientský software zdarma, max. počet současně připojených klientů 5, max. 21 pravidel, podpora dalších značek
110 | včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SW + LICENCE pro 4 kamery
Software pro monitorování, nahrávání a ovládání megapixelových kamer do max. počtu 48 s omezenými funkcemi, vybrané omezení: nepodporuje PRO kamery, alarmy, vyhledávání osob dle vzoru, licence pro 4 kamery/web server, klientský software zdarma, max. počet současně připojených klientů 5, max. 21 pravidel, podpora dalších značek
111 | včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SW + LICENCE pro 1 kameru
Licence - klient
Software licence pro 1 kameru a nelimitovaný počet dohledových klientů
111A | včetně oživení | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| CCTV - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ACS systém, turnikety, šatní zámky
Skříň RD2 je součástí datových zařízení
Přístupový - vstupenkový systém HW část (T-1,2, IM)
112 | Vstupní/výstupní trnový 3-ramenný vstupní turniket, motorová pohonná jednotka, obousměrný provoz, konstrukce - kartáčovaná nerez, napájecí zdroj 13,8VDC není součástí | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
113 | Sklápěcí madlo - nerezový kryt - antipanicková funkce | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Pohlcovač čipů - zabudovaná čtečka ID médií MIFARE, LED info panel, celonerezové provedení, samostatné těleso. | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Nerezová prosklená zábrana k vyplnění prostoru mezi turnikety a zdí, skleněná výplň uložená v nerezovém rámu, délka 1100mm a 850 mm, kartáčovaná nerez | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
116 | Branka pro imobilní s nerezovým křídlem se skleněnou výplní, nosný sloup (průměr 168mm) - nerezová ocel (kartáčovaná nebo leštěná), křídlo - nerezový rám se skleněnou výplní, šířka křídla = 850mm, nastavitelný úhel otevření v rozmezí 0-270° v každém směru průchodu, vhodné pro prostředí s vysokou okolní vlhkostí13,8VDC motor, napájecí zdroj není součástí | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ovládání turniketů
117 | Terminál (vstup/výstup) - identifikační termionál IN/OUT, snímač, informační displeje zobrazujicí informace pro zákazníka | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
118 | Licence Eth rozhraní pro terminál vstupní | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
119 | Integrovaná čtečka ID médií Mifare | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Modul 4x vstup/výstup | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Nerezový držák pro terminál | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ovládání branky
122 | Čtečka MIFARE, 13,56 Mhz, pro ovládání branky, kotvení na vodící zábraně IN/OUT, včetně systémového kabelu | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
123 | Řídící jednotka čteček ID médií, napájeno ze zdroje | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
124 | Licence Eth rozhraní pro čtečku | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
125 | SW-přístupový systém, správa a administrace karet, evidence průchodů | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
126 | SW licence - na 1 ks čtecí hlava | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Dodávka hardware pro ovládání dveří do věšákové šatny
127 | Řídící elektronika snímače bezkontaktních identifikačních čipů pro ovládání max.2 dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Externí snímací hlava pro ovládání dveří, branky | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
129 | Elektrický otvírač, 12Vss/250mA, v inverzním provedení - při ztrátě napájení se odblokuje | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Tlačítkové panely
130 | Panel 3L+P lačítkový panel - dotykový kapacitní panel pro dálkové řízení turniketů a branekJeden panel může obsluhovat až 3 zařízení + Nouzové tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Informační terminál INFO (IT-n)
131 | Dotykový terminál - INFORMAČNÍ identifikační terminál, ET rozhraní, integrovaná čtečka ID médií MifareInstalace na stěnu, zeď dle přání zákazníka, napájení POEInfo - číslo skříňky (šatna), stav časového konta | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Integrovaná čtečka ID médií Mifare | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Licence Eth rozhraní pro Infoterminál | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
134 | PoE injektor pro terminál INFO | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Samoobslužný termináI
135 | TERMINÁL (samoobslužná e-pokladna) pro dobíjení kreditu, zakoupení čipových náramků, platby v hotovosti a kartou, výdej čipových náramků | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Jedná se o e-Pokladnu do interiéru, s platbou v hotovosti – mince + validátor bankovek bez vracení + plnohodnotný terminál včetně SW včetně napojení na VS, instalace
Napájení zařízení
136 | Spínaný napájecí zdroj 13,8V/7A, -20.. +50st C, 310 x 350 x 140mmmm, možnost aku 18 Ah - pro napájení turniketů a řídící jednotky | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Akumulátor Aku 15Ah | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
138 | Externí napájecí zdroj - pro napájení branky bez přídavného vyhřívání 230VAC/12VDC, 3A, provozní teplota: -30°… +50°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Informační textový LED panel
139 | Informační LED panel, 4-řádkový, výška segmentu min. 10,5cm, LED diody - vysoce svítivé, úhel pohledu min. 150°), možné barvy - červená, zelená modrá, žlutá, bílá - bude upřesněno při realizaci na základě požadavku projektanta interiéru, životnost cca 50000 hodin, venkovní provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
140 | SW - pro komunikaci vstupního systému s informačním panelem, programové vybavení pro vyčítání dat z textového souboru s údaji o teplotách vody v bazénech uložených na serveru MaR pro zobrazování těchto údajů na textových informačních panelech | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Dodávka LCD displeje, 40"
141 | LCD/Edge LED monitor 40" (102cm), full HD, 1x VGA, DVI, 1x video, reproduktory, 230 Vst, | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
142 | SW pro displej - vytváření prezentací, reklamních spotů apod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Elektronické čipové zámky k šatním skříňkám , systém OFF line
143 | Elektronický šatní zámek na bázi bezkontaktních identifikačních čipů, OFF LINE provoz, včetně napájecího bateriového bloku, zámek poháněný bateriemi | ks | 270 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Otevírací mechanismus - Mechanismus ponechávající dvířka skříňky otevřené - snadná identifikace neobsazené skříňky | ks | 190 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
145 | Stolní čtečka ID médií MIFARE, načítání ID médií do systému, encodér, napájení USB z PC, pro pokladnu | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Dodávka identifikačních náramkových čipů
146 | Mifare bezkontaktní čip, řemínek na ruku, černé pouzdro gravírované, černý pásek | ks | 200 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Příslušenství k zámku
147 | Sada inicializační karet, manuály, obslužný software pro správu a management šatních skříněk, | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Dodávka SERVERU, komunikačních prvků pro LAN-CVS
148 | Server HP, 8 Gb, Perf EU Server + systém MS Windows Server pro instalaci vstupního sysému | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
149 | UPS pro 800VA zátěž, doba zálohování 20 minut, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
150 | Switch 24 port 10/100/1000Mb/s | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Pokladní systém HW ČÁST
151 | Integrované PC s OS Windows s dotykovým displejem 15", stolní stojan | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Tiskárna účtenek - doklad o zaplacení, USB, černá. Možnost tisku EAN kódu. | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
153 | Pokladní zásuvka, ovládání 24V z tiskárny | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
154 | Zákaznický oboustranný displej | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
155 | UPC - záložní zdroj | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
156 | Kabeláž pro propojení všech periferií | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
157 | Nastavení a SW konfigurace systému pro příjem bezhotovostních plateb | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Vstupní systém - SW ČÁST
158 | Základní modul systému, základní serverový SW, výpočetní modul systému, databáze | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
159 | SW pro správu a managment šatních skříněk, sada inicializačních karet, manuál | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
160 | SW pro pokladnu, licence za 1 pokladnu | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
161 | SW řízení přístupu , licence na turniket/branku/dveře | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
162 | Implementace a školení SW na pokladní PC | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
163 | Konfigurace a školení SW vstupenkový dle požadavků zákazníka | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
164 | Inicializace šatních zámků, istalace SW a zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ACS systém, turnikety, šatní zámky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
TELEFON
165 | Doplňkový materiál pro instalaci PBX | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,
STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC
počet prvků x počet žil v prvku x jmenovitý průměr jádra, zkoušený do 1kV, Cu-vodiče s PVC izolací stočeny do párů, obalené Al-páskou, v PVC plášti, použití dle ČSN 34 7822 (srovnatelný s kabelem SYKFY), uložený volně
166 | SYKFY 20x2x0,5 | m | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KRABICE POD OMÍTKU
167 | odboč.,hl.30 mm | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ODVICK. A ZAVICKOVANI KRABICE
168 | S vickem na zavit | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
169 | CY 6 mm2,zelená/žlutá, volně | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB.
170 | do 10 x 2 | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| TELEFON - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
DATA
171 | vyvazování linek v datovém rozvaděči | ks | 110 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
172 | Proměření linek strukturované kabeláže | ks | 110 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
173 | Certifikace linek strukturované kabeláže | ks | 110 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
174 | Montáž modulů | ks | 110 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Práce spojené s instalací WIFI zařízení, proměřování, nastavování | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 5e
176 | Kabel U/UTP, PowerCat 6, kat.6, LSZH plášť fialový, 4 páry, cívka 500m, volně | m | 7150 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Vodič jednožilový, izolace PVC, CYY 10 mm2, zelenožlutý, zatažení | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Ukončení vodičů do průřezu 16mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB.
179 | do 5 x 2 | ks | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KRABICE POD OMÍTKU
180 | odboč.,hl.30 mm | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ODVICK. A ZAVICKOVANI KRABICE
181 | S vickem na zavit | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| DATA - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Aktivní prvky datové sítě
182 | Uvedení do provozu,nastavení AP | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
183 | Měření signálu pro rozmístění WIFI ACCESS pointů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
184 | Uvedení do provozu,nastavení WIFI | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Aktivní prvky datové sítě - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
STA
185 | Uvedení systému STA do provozu | hod | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VYZVEDNUTÍ STOŽÁRU NA STŘECHU
186 | plochou | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ KOTVENÍ
187 | Kotvení AT 4 na betonový blocích | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KOAXIALNI KABEL standard 1
188 | s charakteristickou impedancí 75 Ohm, s Cu jádrem, s dielektrickou izololací z polyetylénu, v Al laminované folii + opletení z cínovaného cu drátu, s pláštěm z PE, útlum na 100m 9dB při 470MHz, VCCKY (75-4,8), zatažený | m | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KOAXIALNI KABEL standard 2
189 | s charakteristickou impedancí 75 Ohm, s Cu jádrem, s dielektrickou izololací z polyetylénu, v Al laminované folii + opletení z cínovaného cu drátu, s pláštěm z PE, útlum 12dB při 470MHz, KOX 90/100, zatažený | m | 390 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
190 | CY 6 mm2,, pevně | m | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
MONT.KONEKTORU NA STIN.SNURU
191 | Do 1 paru | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
NAST.A UVEDENÍ DO PROVOZU
192 | Měření TV signálu 1 program | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
193 | Závěrečné měření na účastnické zásuvce pro všechny vybrané kanály, včetně ověřujícího výpočtu útlumu na vedení STA a vypracování měřícího protokolu | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
194 | Závěrečné měření stoupacího vedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
195 | Předmontážní měření TV signálu pro umístění antény | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KRABICE POD OMÍTKU
196 | odboč.,hl.30 mm | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ODVICK. A ZAVICKOVANI KRABICE
197 | S vickem na zavit | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA PANCÉŘOVÁ OCELOVÁ
198 | 6042 d 42 mm, pevně | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| STA - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
DOMÁCÍ TELEFON
199 | Uvedení systému DT do provozu | hod | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
200 | do O2x1,5 mm2, uložený pod omítkou | m | 80 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL NÁVĚŠTNÍ
201 | JYTY 4x1 mm, volně | m | 80 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KRABICE POD OMÍTKU
202 | odboč.,hl.30 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ODVICK. A ZAVICKOVANI KRABICE
203 | S vickem na zavit | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| DOMÁCÍ TELEFON - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ROZHLAS
204 | Uvedení systému ROZ do provozu | hod | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
205 | 2-Ox1,5 mm2, uložený volně | m | 710 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
206 | 4-Ox1,5 mm2, uložený volně | m | 220 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ.PÁRY,
STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC
207 | SYKFY 5x2x0,5 , pod omítkou | m | 95 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL PRO MIKROFONNÍ STANICE
208 | Sdělovací kabel stíněný. stáčené páry, s měděnými žílamy,zatažený, | m | 630 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CAT 5E, párový, nestíněný
KRABICE POD OMÍTKU
209 | odboč.,hl.30 mm | ks | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ODVICK. A ZAVICKOVANI KRABICE
210 | S vickem na zavit | ks | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRÁZDNÁ
211 | 75x75mm | ks | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
212 | 4x1-2,5mm2 | ks | 150 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ROZHLAS - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
CCTV
Kamerové zkoušky
213 | Práce spojené s kamerovými zkouškami | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Programování a nastavování systému CCTV
214 | práce spojené s programováním CCTV | hod | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Práce spojené s instalací tlačítka pro vypínaní napájení kamer na krabici CCTV | hod | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
216 | H07V-K 6 mm2 , pevně | m | 85 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
217 | Práce spojené s napojením přepěťových ochran kamer na uzemňovací soustavu objektu | hod | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| CCTV - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ACS systém, turnikety, šatní zámky
218 | Uvedení CVS do provozu, oživení, instalace SW, včetně řídícího PC, nastavení provozních parametrů systému | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
219 | Koordinace s dodavatelem informačních panelů, oživení části informačních textových LED panelů | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 5E
220 | NESTÍNĚNNÝ UTP, 4-pár, Cat 5E, izolace LSZH, pevně | m | 1005 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
INTEGROVANÝ KABEL LAM
221 | LAM FLEXO TWIN /2x1+2x(2x2x0,22)/ | m | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL LICNA, STÍNĚNÝ
222 | W-2x0,22+2x0,5 | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
223 | W-4x0,22+2x0,5 | m | 85 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
224 | W-8x0,22+2x0,5 | m | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
225 | CYKY-O 5x1.5 mm2, volně | m | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
226 | CYKY-J 3x2.5 mm2, volně | m | 220 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ŠNŮRA LEHKÁ,IZOLACE KAUČUK (CYSY)
227 | H05RR-F 2x1,5 mm2, volně | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
228 | H07V-K 2,5 mm2 , pevně | m | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
229 | VYHLEDANI VYVODU NEBO KRABICE | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ODVICK. A ZAVICKOVANI KRABICE
230 | S vickem na zavit | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
231 | Koordinační a projektové práce | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
232 | Průvodní dokumentace | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
233 | Asistence při spuštění systému (cena za 1 den) -bez cestovného | den | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
234 | Koordinace s dodavatelem šatních skříněk, otvory předvrtané od dodavatele skříněk dle podkladů dodavatele zámků | hod | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA:
Předpokladá se, že stavební připravenost pro instalaci turniketů, zábran a kabeláže zajistí generální dodavatel stavby.
| ACS systém, turnikety, šatní zámky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Hrubá montáž
KRABICE POD OMÍTKU
235 | KU 1902 odboč.,hl.30 mm | ks | 120 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
236 | KT 250x110 odboč., | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KRABICE NA POVRCHU
237 | KU 1901 přístr.,hl.30 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB
238 | Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x50x0.75 [v x š x tl], délka 3m, materiál perforovaný plech s povrchovou úpravou F (žárový zinek) | m | 690 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
239 | Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x100x1.5 [v x š x tl], délka 3m, materiál perforovaný plech s povrchovou úpravou F (žárový zinek) | m | 80 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
240 | Kabelový žlab s integrovanou spojkou 100x200x1.5 [v x š x tl], délka 3m, materiál perforovaný plech s povrchovou úpravou F (žárový zinek) | m | 145 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
241 | Kabelový žlab s integrovanou spojkou 100x300x1.5 [v x š x tl], délka 3m, materiál perforovaný plech s povrchovou úpravou F (žárový zinek) | m | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Víka kabelových žlabů
242 | 50 víko | m | 690 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
243 | 100 víko | m | 90 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
244 | 200 víko | m | 145 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
245 | 300 víko | m | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
246 | Příslušenství kabelových žlabů: oblouky a T-kusy včetně vík, spojky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ POD OMÍTKU
Elektroinstalační trubka, materiál PVC (-25 až +60 stC), vyhovuje zkoušce odolnosti proti šíření plamene, barva šedá, mechanické namáhání střední, vč. příslušenství (kolena, spojky, příchytky), výroba dle ČSN 37 0100, krytí IP40
247 | průměr D 16 MM | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
248 | průměr D 23 MM | m | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
249 | průměr D 29 MM | m | 80 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
250 | průměr D 36 MM | m | 95 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLÁDACÍ, včetně krytů
251 | LHD20/20 mm hranatá | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
252 | LHD40/20 mm hranatá | m | 250 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
253 | LH40/40 mm hranatá | m | 110 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
254 | LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) | m | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ "KOPEX"
255 | 3336 D 36 MM, pevně | m | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
256 | 4016E LA d 16 mm, pevně | m | 180 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
257 | 4020 LA d 20 mm, pevně | m | 350 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
258 | 4025 LA d 25 mm, pevně | m | 85 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
259 | 4032 LA d 32 mm, pevně | m | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST ČERNÁ
260 | 8025 FA d 25 mm, pevně | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ DO BETONU
261 | 2332/LPE-1 d 32 mm, pevně | m | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
262 | Kabelová ohebná dvoupášťová korugovaná chránička - vnější průměr 90 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
OCEL.NOSNÉ KONSTRUKCE PRO ŽLABY
OCELOVÝ MATERIÁL ŽÁR POZINK, PRO ZÁVĚSY ŽLABŮ - TYP A PRŮŘEZ UPŘESNIT PŘI REALIZACE DLE SKUTEČNOSTI
263 | do 5kg | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
264 | do 10kg | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
265 | do 50kg | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ UCHYCOVACÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
266 | pro instalaci a kotvení úložných konstrukcí do stěn a stropů, předpokládá se max. vodorovná vzdálenost nosných prvků pro elektroinstalační žlaby 1500mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ - VRTÁNÍ OTVORŮ
267 | do průměru 50mm, tloušťka zdi 45cm | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ - VRTÁNÍ OTVORŮ
268 | do průměru 50mm, tloušťka zdi 60cm | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZATĚSNĚNÍ KABELOVÉHO PROSTUPU VE STŘEŠE
269 | proti vlhkosti, včetně zatěsnění kabelu v prostupce do 50mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZATĚSNĚNÍ KABELŮ V CHRÁNIČCE PŘES ZÁKLADY, RESP. VENKOVNÍ STĚNU OBJEKTU
270 | proti vlhkosti, včetně zatěsnění kabelu v prostupce, do 50mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PRACE SPOJENÉ s
271 | Zabezpečením pracoviště dle platných bezpečnostních předpisů | hod | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
DOPLŇKOVÉ A POMOCNÉ PRÁCE
272 | Vybourání kapes ve zdivu pro instalace krabic | hod | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Vysekán rýh pro kabely, zapravení | hod | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Zazdění otvorů, zapravení | hod | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
275 | Nátěry, malby zapravených otvorů, rýh | hod | 18 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Níže uvedená položka zahrnuje náklady na práci ve výškách nad 6m
276 | Montáž ve výškách - sada zahrnuje pronájem montážních plošin, popř. lešení a ostatní nutné náklady pro práci ve výše uvedených výškách | sada | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Hrubá montáž - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Protipožární ucpávky
kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením objektu
277 | Protipožární průchod stěnou | m2 | 0.7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
278 | Protipožární průchod stropem | m2 | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Protipožární ucpávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
279 | Kompl.zkouš., vych.rev.,zkuš.pr. | hod | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
280 | Seznámení s obsluhou zařízení telefonní ústředny | hod | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Seznámení s obsluhou zařízení rozhlasu | hod | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
282 | Seznámení s obsluhou zařízení kamerového systému | hod | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
282 | Seznámení s obsluhou přístupového systému | hod | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PRACE SPOJENÉ s
283 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
284 | S ostatnimi profesemi | hod | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
DOKUMENTACE
285 | Certifikáty, prohlášení o shodě | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
286 | Uživatelské příručky, revizní zprávy, zkušební protokoly, průvodní dokumentace | hod | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | SEZNAM PRACÍ A DODÁVEK
Akce | SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY, KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY - 2.ETAPA - KRYTÝ BAZÉN
Projekt | SO 102 – Krytý plavecký bazén (2. etapa) D.1.4.6 - SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ
Investor
Z. č. | 181566
A. č. | D1J/Y/202
Smlouva
Vypracoval | ING.ADAMÍKOVÁ SOŇA
Kontroloval
Datum | 1.3.2020
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH
Doprava dodávek (3,6) % | 0,00
Přesun dodávek (1) % | 0,00
PPV (1 nebo 6) % | 1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 1,000000
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 0
Procento PM % 3 | 3