## Rekapitulace
SO108.4 - ZÁVLAHY
Automatická závlaha a robotická sekačka
Objednatel: Sportovně rekreakční areál Vejsplachy
Zhotovitel: ACRIS zahrady s.r.o.
Datum: 02/2020
REKAPITULACE NÁKLADŮ | materiál |  | montáž
KAPITOLA I. - MATERIÁL
I.1. Robotická sekačka - vč. montáže | 0
I.2. Potrubí a kabely | 0
I.3. Řídící jednotka | 0
I.4. Postřikovače | 0
I.5. Ventily, ventilové šachty, vodní zásuvky | 0
I.6. Kapková závlaha, mikrozávlaha | 0
I.7. Ostatní - svěrné tvarovka, apod. | 0
SOUČET | 0
KAPITOLA II. - MONTÁŽ
II.1. Čerpací, filtrační technologie |  |  | 0
II.2. Potrubí a kabely |  |  | 0
II.3. Řídící jednotka |  |  | 0
II.4. Postřikovače, ventily, šoupata a šachty, kapková závlaha |  |  | 0
SOUČET |  |  | 0
CELKOVÉ NÁKLADY - REALIZACE |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH !!!

## VV
KAPITOLA I. - MATERIÁL
I.1. Robotická sekačka - vč. montáže
Kód | položka | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | dodávka
32025 | Filtr vodní diskový 1" | ks | 0 | 394 | 0
32026 | Filtr vodní diskový 1 1/4'' | ks | 0 | 800 | 0
32027 | Filtr vodní diskový 1 1/2" | ks | 0 | 472 | 0
32069 | Podtlakový spínač BRIO - M 1" | ks | 0 | 1990 | 0
32101 | Konzola do studny malá | ks | 0 | 621 | 0
32131 | Filtr Y disk AZUD 1 1/4" | ks | 0 | 800 | 0
32133 | Filtr Y disk AZUD 2" | ks | 0 | 1236 | 0
32133 | Filtr Y disk AZUD 2" | ks | 0 | 1236 | 0
32140 | Divertron 1200 -E- DEEP | ks | 0 | 8179 | 0
32146 | Filtr Y disk AZUD 1" | ks | 0 | 377 | 0
32147 | Filtr Y disk AZUD 1 1/2" | ks | 0 | 800 | 0
32236 | RB Filtr 3/4" PRF-075-RBY plast | ks | 0 | 595 | 0
| Filtr diskový 130 mesh, 5/4'', 8 BAR | ks | 0 |  | 0
| Čerpadlo VN 3/5 F s plovákem | ks | 0 |  | 0
| ARCHIMEDE 1,1 KW - řízení čerpadla | ks | 0 |  | 0
| Podružná rozvodnice + jištění | ks | 0 |  | 0
| Zpětná klapka 1" | ks | 0 |  | 0
| Kulový ventil 1" PPGF | ks | 0 |  | 0
| Čerpadlo X Amov 120 | ks | 0 |  | 0
| Tlakoměr | ks | 0 |  | 0
| Mosazné a PP tvarovky, trubky | cel | 0 | 2000 | 0
| Robotická sekačka vč. instalace | ks | 2 |  | 0
| Dobíjecí stanice a instalaíční materiál | ks | 2 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
I.2. Potrubí a kabely
Kód | položka | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | dodávka
32010 | Trubka LDPE 16 mm | m | 0 | 13 | 0
32011 | Trubka LDPE 25 mm | m | 0 | 15 | 0
32012 | Trubka HDPE 25mm | m | 0 | 0 | 0
32013 | Trubka LDPE 32mm | m | 0 | 30 | 0
32014 | Trubka HDPE 32mm | m | 170 |  | 0
32015 | Trubka LDPE 40mm | m | 0 |  | 0
32016 | Trubka HDPE 40mm | m | 10 |  | 0
32017 | Trubka LDPE 50mm | m | 0 |  | 0
32018 | Trubka HDPE 50mm | m | 0 |  | 0
32055 | Konektor Scotchlok do 1,5 mm2 - IR316, 3M | ks | 6 |  | 0
32056 | Konektor Scotchlok 0,4 - 0,9 mm2 - UY-2 | ks | 0 |  | 0
32059 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 0 |  | 0
32059 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 0 |  | 0
32060 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 50 |  | 0
32060 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 0 |  | 0
32062 | Chránička černá 20 mm | m | 0 |  | 0
32063 | Chránička červená KOPOFLEX 40 | m | 0 |  | 0
32065 | Trubka PEMD 32 mm | m | 0 |  | 0
32070 | Kabel CYKY-O 2x2,5 | m | 0 |  | 0
32071 | Kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 0 |  | 0
32074 | Konektor vodovzdorný žlutý | ks | 0 |  | 0
32079 | Konektor vlhkotěsný do 1,5 mm2 - BVS-1 | ks | 0 |  | 0
32089 | Chránička červená KOPOFLEX 75 | m | 0 |  | 0
32093 | Chránička červená KOPOFLEX 63 | m | 0 |  | 0
32102 | Kabelová spojka PŘÍMÁ TEE TUBE THR.400.S3D +3p. D=13 IP68 | ks | 0 |  | 0
32103 | Kabelová spojka T-KUS TEE TUBE THR.400.S3D +3p. D=13 IP68 | ks | 0 |  | 0
32108 | Kabelová spojka T-KUS TEE TUBE THR.402.S3T T odb+3p.svor D=13/17 IP68 | ks | 0 |  | 0
32111 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 100 |  | 0
32112 | Kabel CYKY-J 7x1,5 | m | 0 |  | 0
32113 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 0 |  | 0
32115 | Konektor vodovzdorný červený | ks | 0 |  | 0
32116 | Hydrawise HWC -06-EU ovládací jednotka | ks | 0 |  | 0
32117 | Chránička červená KOPOFLEX 110 | m | 0 |  | 0
32118 | Chránička červená KOPOFLEX 50 | m | 0 |  | 0
32120 | Trubka HDPE 63 mm | m | 0 |  | 0
32122 | Trubka HDPE 63 mm - přímá | m | 0 |  | 0
32125 | Trubka HDPE 32 mm | m | 0 |  | 0
32127 | Trubka HDPE 50 mm | m | 0 |  | 0
32128 | Trubka HDPE 90 mm | m | 0 |  | 0
32145 | Kabelová spojka PŘÍMÁ TEE TUBE THR.400.S5D +5p. D=17 IP68 | ks | 0 |  | 0
32155 | RB - Vodotěsný konektor DBR/Y-6 | ks | 0 |  | 0
32177 | Elektro T kus 32 | ks | 0 |  | 0
32178 | Elektro T Kus 40, PE 100 | ks | 0 |  | 0
32179 | Elektro T kus 50 | ks | 0 |  | 0
32180 | Elektro vložka k př. 32-1" vnitř.záv. | ks | 0 |  | 0
32181 | Elektro vložka k př. 50-6/4" vnějš.záv. | ks | 0 |  | 0
32182 | Elektro závitový přechod 32-1" vnitřní | ks | 0 |  | 0
32183 | Elektrokoleno 90° 32 | ks | 0 |  | 0
32184 | Elektrokoleno 90° 40 | ks | 0 |  | 0
32185 | Elektrokoleno 90° 50 | ks | 0 |  | 0
32186 | Elektropřechodka 32 koleno 90 | ks | 0 |  | 0
32187 | Elektropřechodka 50 | ks | 0 |  | 0
32188 | Elektropřechodka 50x1 1/2" vnitřní závit koleno | ks | 0 |  | 0
32189 | Elektroredukce 40/32 | ks | 0 |  | 0
32190 | Elektrospojka 32 | ks | 0 |  | 0
32191 | Elektrospojka 40 | ks | 0 |  | 0
32192 | Elektrospojka 50 | ks | 0 |  | 0
32199 | Trubka HDPE 40mm | m | 0 |  | 0
32201 | Trubka HDPE 25 mm | m | 0 |  | 0
32241 | Elektropřechodka 32 x 1" | ks | 0 |  | 0
32242 | Elektrospojka 63 | ks | 0 |  | 0
32243 | Elektrokoleno 90° 63 | ks | 0 |  | 0
32244 | Elektrokoleno 45° 63 | ks | 0 |  | 0
32245 | Elektropřechodka 25 x 3/4" | ks | 0 |  | 0
32246 | Elektronavrtávka 63 x 25 | ks | 0 |  | 0
32256 | RB - Vodotěsný konektor DBR/Y-20 | ks | 0 |  | 0
| Spojovací pásky | ks | 1 |  | 0
| Fitinky a kompresní tvarovky - hlavní řád | cel | 1 |  | 0
| Fitinky a kompresní tvarovky - řád zásuvek | cel | 0 | 2440 | 0
| Součet |  |  |  | 0
I.3. Řídící jednotka
Kód | položka | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | dodávka
1303 | Orbit easy set 6 STN | ks | 0 | 5642 | 0
1304 | Orbit easy set 12 STN | ks | 0 | 6646 | 0
32000 | Programátor zavlažování či - 12 - DO | ks | 0 | 6071 | 0
32001 | Programátor zavlažování Orbit ST2RF - 6 - DO | ks | 0 | 4775 | 0
32002 | Programátor zavlažování Orbit Profesional WM 36 | ks | 0 | 0 | 0
32003 | Programátor zavlažování Orbit Profesional WM 312 | ks | 0 | 0 | 0
32004 | Mini Click - senzor deště | ks | 0 | 795 | 0
32075 | Stanice - STAND ALONE GATEWAY | ks | 0 | 79895 | 0
32081 | Řídící jednotka TORO TMC 212 ovl. 2-12 sekcí | ks | 0 | 2840 | 0
32082 | Sada dálkového ovládání pro TMC 212, 424 | ks | 0 | 4351 | 0
32083 | Sada dálkového ovládání pro TMC 212, 424 a CC | ks | 0 | 21945 | 0
32085 | Dekodér ISP 1 | ks | 0 | 4600 | 0
32086 | Dekodér ISP 2 | ks | 0 | 6815 | 0
32087 | Řídící jednotka TORO DDC WP 4 sekce 9V | ks | 0 | 3691 | 0
32218 | Orbit AMICO 1 sekce | ks | 0 | 1200 | 0
32219 | Orbit AMICO 2 sekce | ks | 0 | 1500 | 0
32114 | Hydrawise HWC -012-EU ovládací jednotka | ks | 0 | 7400 | 0
32121 | Řídící jednotka Evolution modulární 4 st. venkovní | ks | 0 | 4350 | 0
32123 | Rozšiř. modul 12 sekcí pro jedn. Evolution | ks | 0 | 3690 | 0
32130 | Řídící jednotka TORO TMC 424 venkovní | ks | 0 | 6750 | 0
32134 | Rozšiř. modul 8 sekcí pro TMC 424 | ks | 0 | 2691 | 0
32141 | Dálkový ovladač ruční pro TBC | ks | 0 | 8920 | 0
32143 | RB - RZX pro 6 sekcí | ks | 0 | 4320 | 0
32148 | RB - MSP-ME ovládací jednotka | ks | 1 |  | 0
32149 | RB - modul ESP-S6M | ks | 0 |  | 0
32151 | RB - WP9-1 bateriová ovl. jednotka | ks | 0 |  | 0
32152 | RB - RSD-BEx čidlo srážek | ks | 1 |  | 0
32172 | RB - RZX 4E ovládací jednotka | ks | 0 |  | 0
32212 | Baterie GP 15A LR6 | ks | 0 |  | 0
32218 | AMICO ovládací jednotka na kohoutek - 1 sekce | ks | 0 |  | 0
32219 | AMICO ovládací jednotka na kohoutek - 2 sekce | ks | 0 |  | 0
32229 | RB - modul ESP-S3M | ks | 0 |  | 0
32231 | Řídící jednotka TBC pro 1 sekci, rádio/infraport | ks | 0 |  | 0
32232 | Řídící jednotka TBC pro 2 sekce, rádio/infraport | ks | 0 |  | 0
32235 | RB - RZX 8E ovládací jednotka | ks | 0 |  | 0
32237 | RB ESP-Me Wifi panel | ks | 0 |  | 0
32238 | LNK Wifi modul | ks | 1 |  | 0
32251 | RB dekodér signálu FD-401 pro 4x1 solenoid | ks | 0 |  | 0
32252 | RB dekodér signálu FD-202 pro 2x 1-2 solenoid | ks | 0 |  | 0
32253 | RB - ESP LXD SM75 | bal | 0 |  | 0
50294 | RB - RZX 8I ovládací jednotka | ks | 0 |  | 0
32465 | RB - WRC-RFC-868 bezdrátové čidlo srážek | ks | 0 |  | 0
| Instalační a elektro - materiál | cel | 1 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
I.4. Postřikovače
Kód | položka | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | dodávka
03811 | RB FALCON PC 6504 výsuvný postřikovač s př. mech. | ks | 0 | 2050 | 0
1303 | Redukce krátká O63x50 | ks | 0 | 5642 | 0
31100 | Klíč pro regulaci trysek MP Rotátor | ks | 1 |  | 0
31101 | Tryska Rotátor MP1000 - R90 | ks | 1 |  | 0
31102 | Tryska Rotátor MP1000 - R210 | ks | 0 |  | 0
31103 | Tryska Rotátor MP1000 - R360 | ks | 0 |  | 0
31104 | Tryska Rotátor MP2000 - R90 | ks | 9 |  | 0
31105 | Tryska Rotátor MP2000 - R210 | ks | 0 |  | 0
31106 | Tryska Rotátor MP2000 - R360 | ks | 0 |  | 0
31107 | Tryska Rotátor MP3000 - R90 | ks | 4 |  | 0
31108 | Tryska Rotátor MP3000 - R210 | ks | 0 |  | 0
31109 | Tryska Rotátor MP3000 - R360 | ks | 0 |  | 0
31110 | Tryska Rotáror MP CORNER | ks | 2 |  | 0
31111 | Tryska Rotáror MP STRIP - Right | ks | 0 |  | 0
31112 | Tryska Rotáror MP STRIP - Left | ks | 0 |  | 0
31113 | Tryska Rotáror MP STRIP - Side | ks | 0 |  | 0
| Tryska Rotátor MP 1000 - R90T | ks | 0 |  | 0
31114 | Tryska k 570, pevná výseč 5Q | ks | 0 |  | 0
31115 | Tryska k 570, pevná výseč 5H | ks | 0 |  | 0
31116 | Tryska k 570, pevná výseč 5TQ | ks | 0 |  | 0
31117 | Tryska k 570, pevná výseč 5F | ks | 0 |  | 0
31118 | Tryska k 570, pevná výseč 8Q | ks | 0 |  | 0
31119 | Tryska k 570, pevná výseč 8H | ks | 0 |  | 0
31120 | Tryska k 570, pevná výseč 8TQ | ks | 0 |  | 0
31121 | Tryska k 570, pevná výseč 8F | ks | 0 |  | 0
31122 | Tryska k 570, pevná výseč 10Q | ks | 0 |  | 0
31123 | Tryska k 570, pevná výseč 10H | ks | 0 |  | 0
31124 | Tryska k 570, pevná výseč 10TQ | ks | 0 |  | 0
31125 | Tryska k 570, pevná výseč 10F | ks | 0 |  | 0
31126 | Tryska k 570, pevná výseč 12Q | ks | 0 |  | 0
31127 | Tryska k 570, pevná výseč 12H | ks | 0 |  | 0
31128 | Tryska k 570, pevná výseč 12TQ | ks | 0 |  | 0
31129 | Tryska k 570, pevná výseč 12F | ks | 0 |  | 0
31130 | Tryska k 570, pevná výseč 15Q | ks | 0 |  | 0
31131 | Tryska k 570, pevná výseč 15H | ks | 0 |  | 0
31132 | Tryska k 570, pevná výseč 15TQ | ks | 0 |  | 0
31133 | Tryska k 570, pevná výseč 15F | ks | 0 |  | 0
31134 | Tryska k flood bubler, probublávač | ks | 0 |  | 0
31135 | Tryska k 570, nastavitelná výseč TVAN8 | ks | 0 |  | 0
31136 | Tryska k 570, nastavitelná výseč TVAN10 | ks | 0 |  | 0
31137 | Tryska k 570, nastavitelná výseč TVAN12 | ks | 0 |  | 0
31138 | Tryska k 570, nastavitelná výseč TVAN15 | ks | 0 |  | 0
31139 | Tryska k 570, nastavitelná výseč TVAN17 | ks | 0 |  | 0
31140 | Náhradní sítko k MP1000/2000/Corner/Strips | ks | 0 |  | 0
31141 | Náhradní sítko k MP3000 | ks | 0 |  | 0
32005 | Tělo postřikovače PROSPRAY 12 | ks | 0 |  | 0
32006 | Tělo postřikovače PROSPRAY 04 | ks | 0 |  | 0
32007 | Ventil zpětný pro PROSPRAY | ks | 0 |  | 0
32008 | Postřikovač 570 (4'', 100mm) | ks | 0 |  | 0
32009 | Postřikovač MINI 8 | ks | 0 |  | 0
32019 | Pružná hadice Funny Pipe | m | 16 |  | 0
32031 | Objímka navrtávací 32 x 1/2" | ks | 0 |  | 0
32032 | Objímka navrtávací 32 x 3/4" | ks | 14 |  | 0
32033 | Objímka navrtávací 32 x 1" | ks | 0 |  | 0
32034 | Objímka navrtávací 40 x 1/2" | ks | 0 |  | 0
32035 | Objímka navrtávací 40 x 3/4" | ks | 0 |  | 0
32036 | Objímka navrtávací 40 x 1" | ks | 0 |  | 0
32037 | Objímka navrtávací 50 x 1/2" | ks | 0 |  | 0
32038 | Objímka navrtávací 50 x 3/4" | ks | 0 |  | 0
32039 | Objímka navrtávací 50 x 1" | ks | 0 |  | 0
32040 | Objímka navrtávací 50 x 1 1/4" | ks | 0 |  | 0
32041 | Kolínko 13mm - 1/2'' x 3/8 vnější závit | ks | 16 |  | 0
32042 | Kolínko 20 mm - 3/4'' x 3/8 vnější závit | ks | 16 |  | 0
32057 | Nit Tangit Uni-lock 80 m | ks | 1 |  | 0
32066 | Tělo postřikovače I-PRO400 | ks | 0 |  | 0
32067 | Tělo postřikovače I-PRO400 se zpět. ventilem | ks | 0 |  | 0
32072 | Kloubová přípojka 1" 305 mm s mosazí | ks | 0 |  | 0
32078 | Postřikovač T5P nast. vstup 3/4" | ks | 0 |  | 0
32084 | Postřikovač Super 800 | ks | 0 |  | 0
32091 | Ventil zpětný k T5P | ks | 0 |  | 0
32092 | Klíček k T5P | ks | 0 |  | 0
32126 | Zpětný ventil pro postřikovač MINI 8 | ks | 0 |  | 0
32135 | Postřikovač T5P nast. vstup 3/4" RapidSet | ks | 0 |  | 0
32136 | Postřikovač řady T7 1" vstup, nast./celokr. | ks | 0 |  | 0
32137 | Kloubová přípojka 1" 305 mm | ks | 0 |  | 0
32158 | RB - otočná koncovka hadice PSH-O | ks | 0 |  | 0
32161 | RB - SAM rozprašovací postřikovač | ks | 16 |  | 0
601253 | RB 5004-PC-SAM/3.0 rotační postřikovač | ks | 0 |  | 0
31099 | Tryska Rotátor MP800 - R90 | ks | 0 |  | 0
31098 | Tryska Rotátor MP3000T - R90 | ks | 0 |  | 0
31142 | Tryska Rotátor MP3500 - R90 | ks | 0 |  | 0
32028 | Objímka navrtávací 20 x 3/4" | ks | 0 |  | 0
32029 | Objímka navrtávací 25 x 1/2" | ks | 0 |  | 0
32144 | Objímka navrtávací 50 x 3/4"- kov. okroužení | ks | 0 |  | 0
32225 | RB 8005 FC/PC rotační postřikovač 1" | ks | 0 |  | 0
32228 | RB SJ-100-12 BSP kloubová přípojka | ks | 0 |  | 0
32239 | RB 5505-FC/PC rotační postřikovač | ks | 0 |  | 0
32247 | RB 3504 PC/SAM rotační postřikovač 1/2" | ks | 0 |  | 0
32248 | RB 5004 PLUS-PC/SAM rotační postřikovač 3/4" | ks | 0 |  | 0
32263 | Tryska Rotátor MP2000T - R90 | ks | 0 |  | 0
32264 | RB 3504 PC rotační postřikovač 1/2" | ks | 0 |  | 0
32458 | Postřikovač T7P, vstup ACME 1" | ks | 0 |  | 0
| Vyosévky - dodávka | m3 | 0.5 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
I.5. Ventily, ventilové šachty, vodní zásuvky
Kód | položka | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | dodávka
00380 | Šachta s ventilem 3/4" - vodní zásuvka | ks | 0 | 895 | 0
20248 | RB - Kulatá šachta s ventilem 3/4" - vodní zásuvka | ks | 0 | 895 | 0
25908 | Šachta TWZ 30 x 30 x 33 | ks | 0 | 2826 | 0
32020 | Hřeben dvoucestný - 1", Manifold 2 vývody | ks | 2 |  | 0
32021 | Hřeben trojcestný - 1", Manifold 3 vývody | ks | 0 |  | 0
32022 | Hřeben čtyřcestný - 1", Manifold 4 vývody | ks | 0 |  | 0
32023 | Zátka na hřeben 1", vnitř. závit 1" | ks | 2 |  | 0
32024 | Ventil elektromagnetický RN 155 Plus s převleč. maticí | ks | 0 |  | 0
32043 | Šachta oválná | ks | 0 |  | 0
32044 | Šachta ventilová kulatá 10" - velká | ks | 0 |  | 0
32045 | Šachta ventilová odbelníková 12" - STANDARD | ks | 0 |  | 0
32047 | Šachta s kulovým ventilem 3/4", vodní zásuvka | ks | 0 |  | 0
32064 | Ventil elektromagnetický EZP-22-54 | ks | 0 |  | 0
32073 | Ventil 1" QC Std bajonet - vodní zásuvka | ks | 0 |  | 0
32077 | Šachta ventilová kulatá - malá | ks | 0 |  | 0
32080 | Regulátor tlaku 5 - 100 psi , pro P150 | ks | 0 |  | 0
32088 | Ventil elektromagnetický EZP-22-94 | ks | 0 |  | 0
32090 | Elektromagnetický ventil 6/4" P150 | ks | 0 |  | 0
32094 | Elektromagnetický ventil 1" TPV s reg. průtoku 9V DC cívka | ks | 0 |  | 0
32095 | Klíč pro 1" hydrant | ks | 0 |  | 0
32096 | Elektromagnetický ventil 1" TPV s reg. průtoku | ks | 0 |  | 0
32097 | Ventil kulový černý PPGF 6/4" | ks | 0 |  | 0
32098 | Ventil kulový černý PPGF 1" | ks | 0 |  | 0
32106 | Kulový ventil 3/4" k vodní zásuvce | ks | 0 |  | 0
32107 | Šachta ventilová kulatá malá s madlem | ks | 0 |  | 0
32109 | Ventil kulový černý PPGF 1 1/4" | ks | 0 |  | 0
32110 | Ventil kulový PPR 32 mm | ks | 0 |  | 0
32119 | Hřeben jednocestný - 1", Manifold 1 vývod | ks | 0 |  | 0
32124 | Cívka 9V (DC) pro elektromagnetické ventily řady EZ-Flo Plus; | ks | 0 |  | 0
32129 | Ventilová šachta JUMBO s madlem | ks | 0 |  | 0
32132 | Rychlootevírací ventil 3/4 chrom | ks | 0 |  | 0
32138 | Klíč pro rychlootev. ventil 3/4" | ks | 0 |  | 0
32139 | Elektromagnetický ventil 6/4" P150 | ks | 0 |  | 0
32153 | RB - Elektromagnetický ventil 100-DV-F 1" | ks | 0 |  | 0
32154 | RB - Elektromagnetický ventil 100-DV 1" | ks | 0 |  | 0
32156 | RB - rychlospojný ventil 3RC 3/4"IG | ks | 2 |  | 0
32157 | RB - klíč pro 3RC mosaz | ks | 1 |  | 0
32159 | RB - ventilová šachtice kulatá malá 7" RND | ks | 1 |  | 0
32160 | RB - ventilová šachtice obdélník STANDARD | ks | 1 |  | 0
32174 | Ventil kulový černý PPGF 1 1/2" | m | 0 |  | 0
32175 | Ventil kulový černý PPGF 1 1/2" | ks | 0 |  | 0
32176 | RB - AST víčko 1" vnitřní závit | ks | 0 |  | 0
32193 | Kulový ventil 1" 1 s ucpávkou - kovový | ks | 0 |  | 0
32194 | Kulový ventil 3/4" 1 s ucpávkou - kovový | ks | 1 |  | 0
32195 | RB Hřeben čtyřcestný - 1", Manifold 4 vývody | ks | 0 |  | 0
32196 | RB Hřeben dvoucestný - 1", Manifold 3 vývody | ks | 0 |  | 0
32197 | RB Hřeben dvoucestný - 1", Manifold 2 vývody | ks | 0 |  | 0
32217 | RB MM Elektromagnetický ventil 100-DV 1" AG | ks | 3 |  | 0
32221 | RB XCZ-075-PRF sestava ventil a filtr 3/4" | ks | 0 |  | 0
32226 | RB 150-PGA 24V elektromagnetický ventil 6/4" | ks | 0 |  | 0
32227 | RB VB-JMB-H šachta pro ventily JUMBO | ks | 0 |  | 0
32249 | XCZ-100-PRF sestava ventil a filtr | ks | 0 |  | 0
32254 | Quick Coup rychlospojný ventil 1" bronz | ks | 0 |  | 0
32255 | Quick Coup klíč pro rychlospojný ventil 1" | ks | 0 |  | 0
32257 | RB - STANDARD EXTENSION prodloužení šachty | ks | 0 |  | 0
8626 | Kohoutkový nástavec 3/4" | ks | 0 |  | 0
8628 | Kohoutkový nástavec 1" | ks | 0 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
I.6. Kapková závlaha, mikrozávlaha
Kód | položka | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | dodávka
00753 | RB Kapkovací hadice NO DRIP - hnědá | m | 0 | 17 | 0
100232 | RB regulátor tlaku PSI-M40 | ks | 0 | 440 | 0
13325 | RB - Vari JET SPIKE 360st., microspringler - spike 310 mm | ks | 0 | 69 | 0
31800 | Regulátor tlaku 3,8 - 30,4 l/min, výs. tlak 89 - 152 kPa | ks | 0 | 220 | 0
31801 | Spojka 16mm | ks | 0 | 14 | 0
31802 | Koleno 16mm | ks | 0 | 9 | 0
31803 | T - kus 16 mm | ks | 0 | 6 | 0
31804 | Zátka 16mm | ks | 0 | 5 | 0
31805 | Koleno redukované vněj. záv. 16 x 1/2´´ | ks | 0 | 0 | 0
31806 | Koleno redukované vněj. záv. 16 x 3/4" | ks | 0 | 10 | 0
31807 | Redukce vněj. záv. 16 x 1/2´´ | ks | 0 | 0 | 0
31808 | Redukce vněj. záv. 16 x 3/4´´ | ks | 0 | 8 | 0
31809 | "Axios" kapkovač 2l/hod. | ks | 0 | 0 | 0
31810 | "Axios" kapkovač 4l/hod. | ks | 0 | 0 | 0
31811 | "Axios" kapkovač 8l/hod. | ks | 0 | 0 | 0
31812 | Medousa 6 x 2l/hod. | ks | 0 | 0 | 0
31813 | Kapač regulovatelný "Ardas" 0-140 l/hod (360°) | ks | 0 | 0 | 0
31814 | Kapač regulovatelný "Bubler" 0-150 l/hod (360°) | ks | 0 | 0 | 0
31815 | Kapač regulovatelný "Evros" 0-150 l/hod (360°) | ks | 0 | 0 | 0
31816 | Kapač regulovatelný 360°, 0 - 70 l/hod | ks | 0 | 24 | 0
31817 | Kapač regulovatelný 180°, 0 - 70 l/hod | ks | 0 | 11 | 0
31818 | Držák kapiláry 3-4-5-7 mm | ks | 0 | 0 | 0
31819 | Závěsný háček pro PE trubky 25 mm | ks | 0 | 0 | 0
31820 | Závěsný háček pro PE trubky 32 mm | ks | 0 | 0 | 0
31821 | Kapkovací hadice s kompenzátorem 0,33 - hnědá | m | 0 | 19 | 0
31822 | Kapkovací hadice s kompenzátorem 0,33 - ROOTGUARD - černá | m | 0 | 25 | 0
31904 | Postřikovací jehla 130° | ks | 0 | 8 | 0
31905 | Tryska "Delta" | ks | 0 | 0 | 0
31906 | Tryska "Delta" | ks | 0 | 0 | 0
31907 | Tryska "Delta" | ks | 0 | 0 | 0
31908 | Tryska pal rotační | ks | 0 | 0 | 0
31909 | Tryska pal rotační | ks | 0 | 0 | 0
31910 | Tryska pal rotační | ks | 0 | 0 | 0
31911 | Tryska pal rotační | ks | 0 | 0 | 0
31912 | Tryska pal rotační | ks | 0 | 0 | 0
31913 | Tryska pal pevna 90° | ks | 0 | 0 | 0
31914 | Tryska pal pevna 90° | ks | 0 | 0 | 0
31915 | Tryska pal pevna 90° | ks | 0 | 0 | 0
31916 | Tryska pal pevna 180° | ks | 0 | 0 | 0
31917 | Tryska pal pevna 180° | ks | 0 | 0 | 0
31918 | Tryska pal pevna 180° | ks | 0 | 0 | 0
31919 | Tryska pal pevna 270° | ks | 0 | 0 | 0
31920 | Tryska pal pevna 270° | ks | 0 | 0 | 0
31921 | Tryska pal pevna 270° | ks | 0 | 0 | 0
31922 | Adaptor 6 mm | ks | 0 | 0 | 0
31923 | Adaptor 6 mm | ks | 0 | 0 | 0
31924 | Spojka 6 mm | ks | 0 | 0 | 0
31925 | Spojka 7 mm | ks | 0 | 0 | 0
31926 | Mini T - kus 6 mm | ks | 0 | 0 | 0
31927 | Háček speciál 20 mm | ks | 0 | 0 | 0
31928 | Háček speciál 25 mm | ks | 0 | 0 | 0
31929 | Závaží Palast 40 g | ks | 0 | 0 | 0
31930 | Spec. spojka | ks | 0 | 0 | 0
31931 | Spojka 4 - Hadička/napájecí PE trubka | ks | 0 | 0 | 0
31932 | Spojka 6 - Hadička/napájecí PE trubka | ks | 0 | 0 | 0
31933 | Přechodka 16x3/4" převlačná matka | ks | 0 | 0 | 0
31934 | JET SPIKE 90st., microspringler - spike 310 mm | ks | 0 | 69 | 0
31935 | JET SPIKE 180st., microspringler - spike 310 mm | ks | 0 | 69 | 0
31940 | Startkonektor 5/3 mm | ks | 0 | 4 | 0
31941 | Hadička 5/3 mm | m | 0 | 9 | 0
31942 | Mikrohadička PVC 5,0 mm | m | 0 | 6 | 0
31943 | Mikrohadička PVC 6,0 mm | m | 0 | 0 | 0
32068 | Plastový bodec pro hadici 16 mm | ks | 0 | 4 | 0
32162 | RB Kapkovací potrubí Drip Line XF | m | 0 | 22 | 0
32163 | RB spojka XFF | ks | 0 | 12 | 0
32164 | RB koleno XFF | ks | 0 | 22 | 0
32165 | RB T-kus XFF | ks | 0 | 22 | 0
32166 | RB tvarovka 17mmx3/4" AG | ks | 0 | 19 | 0
32167 | RB zátka FB TOP | ks | 0 | 13 | 0
32168 | RB zajišťovací spona pro tvarovky CLAMP | ks | 0 | 11 | 0
32169 | RB zajišťovací bodec pro kap. potr. EUROHOOK | ks | 0 | 11 | 0
32170 | RB nástroj na instalaci RB XFF tvarovek | ks | 0 | 63 | 0
32171 | RB regulátor tlaku PSI-M50 | ks | 0 | 440 | 0
32230 | Vari Jet SPIKE mikrotryska na bodci 180 půlkruhová výseč | bal | 0 | 694 | 0
O9562 | 5 - cestný mlžič | ks | 0 | 355 | 0
| Ventilek 16x16 mm pro kapkovací závlahu | ks | 0 | 72 | 0
| Součet |  |  |  | 0
I.7. Ostatní - svěrné tvarovka, apod.
Kód | položka | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | dodávka
31200 | Vsuvka závit (nipl) 1/2" | ks | 0 | 7 | 0
31201 | Vsuvka závit (nipl) 3/4" | ks | 0 | 11 | 0
31202 | Vsuvka závit (nipl) 1" | ks | 0 | 12 | 0
31203 | Vsuvka závit (nipl) 1 1/4" | ks | 0 | 18 | 0
31204 | Vsuvka závit (nipl) 1 1/2" | ks | 0 | 21 | 0
31205 | Vsuvka reduk. závit (nipl) 3/4" x 1/2" | ks | 0 | 7 | 0
31206 | Vsuvka reduk. závit (nipl) 1" x 1/2" | ks | 0 | 9 | 0
31207 | Vsuvka reduk. závit (nipl) 1" x 3/4" | ks | 0 | 11 | 0
31208 | Vsuvka reduk. závit (nipl) 1 1/4" x 3/4" | ks | 0 | 21 | 0
31209 | Vsuvka reduk. závit (nipl) 1 1/4" x 1" | ks | 0 | 16 | 0
31210 | Vsuvka reduk. závit (nipl) 1 1/4" x 1 1/2" | ks | 0 | 20 | 0
31211 | Vsuvka reduk. závit (nipl) 1 1/2" x 1" | ks | 0 | 49 | 0
31212 | Spojka s vnitř. záv. 1/2" | ks | 0 | 12 | 0
31213 | Spojka s vnitř. záv. 3/4" | ks | 0 | 13 | 0
31214 | Spojka s vnitř. záv. 1" | ks | 0 | 16 | 0
31215 | Spojka s vnitř. záv. 1 1/4" | ks | 0 | 27 | 0
31216 | Spojka s vnitř. záv. 1 1/2" | ks | 0 | 64 | 0
31217 | Spojka red. s vnitř. záv. 3/4" x 1/2'' | ks | 0 | 20 | 0
31218 | Spojka red. s vnitř. záv. 1" x 1/2'' | ks | 0 | 21 | 0
31219 | Spojka red. s vnitř. záv. 1" x 3/4'' | ks | 0 | 27 | 0
31220 | Spojka red. s vnitř. záv. 1 1/4" x 1'' | ks | 0 | 33 | 0
31221 | Spojka red. s vnitř. záv. 1 1/2" x 1 1/4'' | ks | 0 | 50 | 0
31222 | Koleno s vněj. záv. - 1/2" | ks | 0 | 15 | 0
31223 | Koleno s vněj. záv. - 3/4" | ks | 0 | 17 | 0
31224 | Koleno s vněj. záv. - 1" | ks | 0 | 22 | 0
31225 | Koleno s vněj. záv. - 1 1/4" | ks | 0 | 60 | 0
31226 | Koleno s vněj. záv. - 1 1/2" | ks | 0 | 84 | 0
31227 | Koleno s vnitř. záv. 1/2" | ks | 0 | 28 | 0
31228 | Koleno s vnitř. záv. 3/4" | ks | 0 | 32 | 0
31229 | Koleno s vnitř. záv. 1" | ks | 0 | 82 | 0
31230 | Koleno s vnitř. záv. 1 1/4" | ks | 0 | 70 | 0
31231 | Koleno s vnitř. záv. 1 1/2" | ks | 0 | 129 | 0
31232 | Koleno - vněj. x vnitř. záv. - 3/4" | ks | 0 | 32 | 0
31233 | Koleno - vněj. x vnitř. záv. - 1" s převlečnou maticí | ks | 0 | 39 | 0
31234 | Koleno - vněj. x vnitř. záv. - 1 1/4" | ks | 0 | 49 | 0
31235 | Koleno - vněj. x vnitř. záv. - 1 1/2" | ks | 0 | 0 | 0
31236 | T - kus s vněj. záv. 1/2'' | ks | 0 | 12 | 0
31237 | T - kus s vněj. záv. 3/4'' | ks | 0 | 18 | 0
31238 | T - kus s vněj. záv. 1'' | ks | 0 | 21 | 0
31239 | T - kus s vněj. záv. 1 1/4'' | ks | 0 | 70 | 0
31240 | T - kus s vněj. záv. 1 1/2'' | ks | 0 | 112 | 0
31241 | T - kus s vnitř. záv. 1/2'' | ks | 0 | 21 | 0
31242 | T - kus s vnitř. záv. 3/4'' | ks | 0 | 27 | 0
31243 | T - kus s vnitř. záv. 1'' | ks | 0 | 31 | 0
31244 | T - kus s vnitř. záv. 1 1/4'' | ks | 0 | 51 | 0
31245 | T - kus s vnitř. záv. 1 1/2'' | ks | 0 | 127 | 0
31246 | Zátka vněj. záv.1/2'' | ks | 0 | 5 | 0
31247 | Zátka vněj. záv. 3/4'' | ks | 0 | 5 | 0
31248 | Zátka vněj. záv. 1'' | ks | 0 | 11 | 0
31249 | Zátka vněj. záv. 1 1/4'' | ks | 0 | 13 | 0
31250 | Zátka vněj. záv. 1 1/2'' | ks | 0 | 17 | 0
31251 | Redukce dlouhá vněj. - vnitř. záv. 1/2" x 1'' | ks | 0 | 25 | 0
31252 | Redukce dlouhá vněj. - vnitř. záv. 3/4" x 1/2'' | ks | 0 | 18 | 0
31253 | Redukce dlouhá vněj. x vnitř. záv. 3/4" x 1'' | ks | 0 | 42 | 0
31254 | Redukce dlouhá vněj. x vnitř. záv. 3/4" x 1 1/4'' | ks | 0 | 46 | 0
31255 | Redukce dlouhá vněj. x vnitř. záv. 1" x 1/2'' | ks | 0 | 21 | 0
31256 | Redukce dlouhá vněj. x vnitř. záv. 1" x 3/4'' | ks | 0 | 21 | 0
31257 | Redukce dlouhá vněj. x vnitř. záv. 1" x 1 1/4'' | ks | 0 | 25 | 0
31258 | Redukce dlouhá vněj. x vnitř. záv. 1 1/4" x 1 1/2'' | ks | 0 | 81 | 0
31259 | Redukce dlouhá vněj. x vnitř. záv. 1 1/2" x 1 1/4'' | ks | 0 | 26 | 0
31260 | Redukce krátká vněj. x vnitř. záv. 3/4" x 1/2'' | ks | 0 | 13 | 0
31261 | Redukce krátká vněj. x vnitř. záv. 1" x 1/2'' | ks | 0 | 14 | 0
31262 | Redukce krátká vněj. x vnitř. záv. 1" x 3/4'' | ks | 0 | 16 | 0
31263 | Redukce krátká vněj. x vnitř. záv. - 1 1/4" x 1" | ks | 0 | 17 | 0
31264 | Redukce krátká vněj. x vnitř. záv. - 1 1/2" x 1" | ks | 0 | 17 | 0
31265 | Redukce krátká vněj. x vnitř. záv. - 1 1/2" x 1 1/4" | ks | 0 | 17 | 0
31266 | Redukce krátká vněj. x vnitř. záv. - 1 1/4" x 3/4" | ks | 0 | 17 | 0
31270 | Koleno - vněj. x vnitř. záv. - 1" | ks | 1 |  | 0
31300 | Přechodka s vněj. záv. 20 x 1/2" | ks | 0 |  | 0
31301 | Přechodka s vněj. záv. 20 x 3/4" | ks | 0 |  | 0
31302 | Přechodka s vněj. záv. 25 x 1/2" | ks | 0 |  | 0
31303 | Přechodka s vněj. záv. 25 x 3/4" | ks | 0 |  | 0
31304 | Přechodka s vněj. záv. 25 x 1" | ks | 0 |  | 0
31305 | Přechodka s vněj. záv. 32 x 3/4" | ks | 0 |  | 0
31306 | Přechodka s vněj. záv. 32 x 1" | ks | 0 |  | 0
31307 | Přechodka s vněj. záv. 32 x 1 1/4" | ks | 0 |  | 0
31308 | Přechodka s vněj. záv. 40 x 1" | ks | 0 |  | 0
31309 | Přechodka s vněj. záv. 40 x 1 1/4" | ks | 0 |  | 0
31310 | Přechodka s vněj. záv. 40 x 1 1/2" | ks | 0 |  | 0
31311 | Přechodka s vněj. záv. 50 x 1 1/2" | ks | 0 |  | 0
31312 | Přechodka s vněj. záv. 50 x 2" | ks | 0 |  | 0
31313 | Přechodka s vnitř. záv. 20x1/2'' | ks | 0 |  | 0
31314 | Přechodka s vnitř. záv. 20 x 3/4'' | ks | 0 |  | 0
31315 | Přechodka s vnitř. záv. 25 x 1/2" | ks | 0 |  | 0
31316 | Přechodka s vnitř. záv. 25 x 3/4" | ks | 0 |  | 0
31317 | Přechodka s vnitř. záv. 25 x 1" | ks | 0 |  | 0
31318 | Přechodka s vnitř. záv. 32 x 3/4" | ks | 0 |  | 0
31319 | Přechodka s vnitř. záv. 32 x 1" | ks | 0 |  | 0
31320 | Přechodka s vnitř. záv. 32 x 1 1/4" | ks | 0 |  | 0
31321 | Přechodka s vnitř. záv. 40 x 1" | ks | 0 |  | 0
31322 | Přechodka s vnitř. záv. 40 x 1 1/4" | ks | 0 |  | 0
31323 | Přechodka s vnitř. záv. 40 x 1 1/2" | ks | 0 |  | 0
31324 | Přechodka s vnitř. záv. 50 x 1 1/4" | ks | 0 |  | 0
31325 | Přechodka s vnitř. záv. 50 x 1 1/2" | ks | 0 |  | 0
31326 | Přechodka s vnitř. záv. 50 x 2" | ks | 0 |  | 0
31327 | Přechodový kus 32 x 1", převlečná matice | ks | 4 |  | 0
31328 | Přechodový kus 40 x 1", převlečná matice | ks | 0 |  | 0
31329 | Přechodový kus 32 x 1", převlečná matice, těsnění o-kroužkem | ks | 0 |  | 0
31330 | Přechodka s vněj. záv. 63 x 1 1/2" | ks | 0 |  | 0
31400 | Spojka 20 mm | ks | 0 |  | 0
31401 | Spojka 25 mm | ks | 0 |  | 0
31402 | Spojka 32 mm | ks | 2 |  | 0
31403 | Spojka 40 mm | ks | 0 |  | 0
31404 | Spojka 50 mm | ks | 0 |  | 0
31405 | Spojka reduk. 20 x 16 | ks | 0 |  | 0
31406 | Spojka reduk. 25 x 16 | ks | 0 |  | 0
31407 | Spojka reduk. 25 x 20 | ks | 0 |  | 0
31408 | Spojka reduk. 32 x 20 | ks | 0 |  | 0
31409 | Spojka reduk. 32 x 25 | ks | 0 |  | 0
31410 | Spojka reduk. 40 x 25 | ks | 0 |  | 0
31411 | Spojka reduk. 40 x 32 | ks | 0 |  | 0
31412 | Spojka reduk. 50 x 32 | ks | 0 |  | 0
31413 | Spojka reduk. 50 x 40 | ks | 0 |  | 0
31414 | Spojka reduk. 63 x 50 | ks | 0 |  | 0
31415 | Spojka 63 mm | ks | 0 |  | 0
31416 | Spojka OPRAVNÁ 63 mm | ks | 0 |  | 0
31500 | Koleno 20 mm | ks | 0 |  | 0
31501 | Koleno 25 mm | ks | 0 |  | 0
31502 | Koleno 32 mm | ks | 4 |  | 0
31503 | Koleno 40 mm | ks | 0 |  | 0
31504 | Koleno 50 mm | ks | 0 |  | 0
31505 | Koleno s vněj. záv. 20 x 1/2" | ks | 0 |  | 0
31506 | Koleno s vněj. záv. 20 x 3/4" | ks | 0 |  | 0
31507 | Koleno s vněj. záv. 25 x 1/2" | ks | 0 |  | 0
31508 | Koleno s vněj. záv. 25 x 3/4" | ks | 0 |  | 0
31509 | Koleno s vněj. záv. 25 x 1" | ks | 0 |  | 0
31510 | Koleno s vněj. záv. 32 x 3/4" | ks | 2 |  | 0
31511 | Koleno s vněj. záv. 32 x 1" | ks | 0 |  | 0
31512 | Koleno s vněj. záv. 32 x 1 1/4" | ks | 0 |  | 0
31513 | Koleno s vněj. záv. 40 x 1" | ks | 0 |  | 0
31514 | Koleno s vněj. záv. 40 x 1 1/4" | ks | 0 |  | 0
31515 | Koleno s vněj. záv. 40 x 1 1/2" | ks | 0 |  | 0
31516 | Koleno s vněj. záv. 40 x 2" | ks | 0 |  | 0
31517 | Koleno s vněj. záv. 50 x 1 1/4" | ks | 0 |  | 0
31518 | Koleno s vněj. záv. 50 x 1 1/2" | ks | 0 |  | 0
31519 | Koleno s vněj. záv. 50 x 2" | ks | 0 |  | 0
31520 | Koleno s vnitř. záv. 20 x 1/2" | ks | 0 |  | 0
31521 | Koleno s vnitř. záv. 20 x 3/4" | ks | 0 |  | 0
31522 | Koleno s vnitř. záv. 25 x 1/2" | ks | 0 |  | 0
31523 | Koleno s vnitř. záv. 25 x 3/4" | ks | 0 |  | 0
31524 | Koleno s vnitř. záv. 25 x 1" | ks | 0 |  | 0
31525 | Koleno s vnitř. záv. 32 x 3/4" | ks | 0 |  | 0
31526 | Koleno s vnitř. záv. 32 x 1" | ks | 0 |  | 0
31527 | Koleno s vnitř. záv. 32 x 1 1/4" | ks | 0 |  | 0
31528 | Koleno s vnitř. záv. 40 x 1" | ks | 0 |  | 0
31529 | Koleno s vnitř. záv. 40 x 1 1/4" | ks | 0 |  | 0
31530 | Koleno s vnitř. záv. 40 x 1 1/2" | ks | 0 |  | 0
31531 | Koleno s vnitř. záv. 40 x 2" | ks | 0 |  | 0
31532 | Koleno s vnitř. záv. 50 x 1 1/4" | ks | 0 |  | 0
31533 | Koleno s vnitř. záv. 50 x 1 1/2" | ks | 0 |  | 0
31534 | Koleno s vnitř. záv. 50 x 2" | ks | 0 |  | 0
31535 | Koleno reduk. 25 x 20 mm | ks | 0 |  | 0
31536 | Koleno reduk. 32 x 25 mm | ks | 0 |  | 0
31540 | Koleno 63 mm | ks | 0 |  | 0
31600 | T - kus 20 mm | ks | 0 |  | 0
31601 | T - kus 25 mm | ks | 0 |  | 0
31602 | T - kus 32 mm | ks | 4 |  | 0
31603 | T - kus 40 mm | ks | 0 | 191 | 0
31604 | T - kus 50 mm | ks | 0 | 245 | 0
31605 | T - kus s vněj. záv. 20 x 1/2" | ks | 0 | 48 | 0
31606 | T - kus s vněj. záv. 20 x 3/4" | ks | 0 | 48 | 0
31607 | T - kus s vněj. záv. 25 x 1/2" | ks | 0 | 65 | 0
31608 | T - kus s vněj. záv. 25 x 3/4" | ks | 0 | 65 | 0
31609 | T - kus s vněj. záv. 32 x 3/4" | ks | 0 | 89 | 0
31610 | T - kus s vněj. záv. 32 x 1" | ks | 0 | 89 | 0
31611 | T - kus s vněj. záv. 40 x 1" | ks | 0 | 127 | 0
31612 | T - kus s vněj. záv. 40 x 1 1/4" | ks | 0 | 127 | 0
31613 | T - kus s vněj. záv. 40 x 1 1/2" | ks | 0 | 0 | 0
31614 | T - kus s vněj. záv. 50 x 1 1/2" | ks | 0 | 178 | 0
31615 | T - kus s vněj. záv. 50 x 2" | ks | 0 | 0 | 0
31616 | T - kus s vnitř. záv. 20 x 1/2" | ks | 0 | 59 | 0
31617 | T - kus s vnitř. záv. 20 x 3/4" | ks | 0 | 59 | 0
31618 | T - kus s vnitř. záv. 25 x 1/2" | ks | 0 | 74 | 0
31619 | T - kus s vnitř. záv. 25 x 3/4" | ks | 0 | 74 | 0
31620 | T - kus s vnitř. záv. 25 x 1" | ks | 0 | 74 | 0
31621 | T - kus s vnitř. záv. 32 x 1/2" | ks | 0 | 0 | 0
31622 | T - kus s vnitř. záv. 32 x 3/4" | ks | 0 | 102 | 0
31623 | T - kus s vnitř. záv. 32 x 1" | ks | 0 | 102 | 0
31624 | T - kus s vnitř. záv. 40 x 1" | ks | 0 | 154 | 0
31625 | T - kus s vnitř. záv. 40 x 1 1/4" | ks | 0 | 154 | 0
31626 | T - kus s vnitř. záv. 40 x 1 1/2" | ks | 0 | 0 | 0
31627 | T - kus s vnitř. záv. 50 x 1 1/4" | ks | 0 | 0 | 0
31628 | T - kus s vnitř. záv. 50 x 1 1/2" | ks | 0 | 205 | 0
31629 | T - kus reduk. 20 x 25 x 20 | ks | 0 | 0 | 0
31630 | T - kus reduk. 25 x 20 x 25 | ks | 0 | 81 | 0
31631 | T - kus reduk. 25 x 32 x 25 | ks | 0 | 0 | 0
31632 | T - kus reduk. 32 x 25 x 32 | ks | 0 | 102 | 0
31633 | T - kus reduk. 40 x 32 x 40 | ks | 0 | 185 | 0
31634 | T - kus reduk. 50 x 32 x 50 | ks | 0 | 221 | 0
31635 | T - kus reduk. 50 x 40 x 50 | ks | 0 | 226 | 0
31636 | T - kus reduk. 63 x 50 x 63 | ks | 0 | 283 | 0
31640 | T - kus 63 mm | ks | 0 | 304 | 0
32048 | Rychlospojka s vněj. záv. 3/4" | ks | 0 | 38 | 0
32049 | Rychlospojka na hadici 1/2" | ks | 0 | 41 | 0
32050 | Rychlospojka na hadici 3/4" | ks | 0 | 46 | 0
32051 | Rychlospojka na hadici 1" | ks | 0 | 0 | 0
32052 | Adaptor rychlospojky s vnitř. záv. 3/4" | ks | 0 | 19 | 0
32053 | Adaptor rychlospojky s vnitř. záv. 1" | ks | 0 | 22 | 0
32054 | Adaptor rychlospojky s vněj. záv. 3/4" | ks | 0 | 12 | 0
32058 | Nástěnka 25 x 3/4" (na zeď) | ks | 0 | 0 | 0
32076 | Šroubení přímé s těsněním 6/4" | ks | 0 | 366 | 0
32173 | Šroubení závit Š 50x1 1/2" | ks | 0 | 0 | 0
32198 | Spojka OPRAVNÁ 90 mm | ks | 0 | 769 | 0
36019 | Přechodový nipl M/F/M O75 - 63x2" | ks | 0 | 95 | 0
703063 | Přechodka s vnitř. záv. 63 x 2" | ks | 0 | 150 | 0
708063 | Koleno s vnitř. záv. 63 x 2" | ks | 0 | 190 | 0
710063 | T - kus s vnitř. záv. 63 x 2" | ks | 0 | 300 | 0
713050 | T - kus reduk. 90° d. 50 - 40 | ks | 0 | 193 | 0
751005 | Vsuvka reduk. závit (nipl) 2" x 1 1/2" | ks | 0 | 41 | 0
757007 | Redukce krátká 1 1/2" x 3/4" | ks | 0 | 20 | 0
757009 | Redukce krátká 1 1/2" x 1 1/4" | ks | 0 | 17 | 0
757011 | Redukce krátká 2" x 1" | ks | 0 | 50 | 0
757013 | Redukce krátká 2" x 1 1/2" | ks | 0 | 56 | 0
931700 | Záslepka 20 | ks | 0 | 31 | 0
931701 | Záslepka 25 | ks | 0 | 37 | 0
931702 | Záslepka 32 | ks | 0 | 48 | 0
931703 | Záslepka 40 | ks | 0 | 72 | 0
931704 | Záslepka 50 | ks | 0 | 99 | 0
931705 | Záslepka 63 | ks | 0 | 137 | 0
| Součet |  |  |  | 0
KAPITOLA II. - MONTÁŽ
II.1. Čerpací, filtrační technologie
Kód | položka | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | dodávka
INSFIL | Instalace filtru, sestava připojení | cel | 1 |  | 0
ZAPELEC | Zapojení elektro | cel | 1 |  | 0
DOPRAV | Doprava a ost. režie | cel | 1 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
II.2. Potrubí a kabely
Kód | položka | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | dodávka
VYTTRA | Vytyčení trasy | m | 120 |  | 0
RYHOVA | Vyhloubení rýhy pro potrubí a kabely | m | 120 |  | 0
PISKVD | Zapískování potrubí ve výkopu, vč. dodávky písku | m | 0 |  | 0
POKLPO | Pokládka potrubí | m | 170 |  | 0
POKLKA | Pokládka kabelu | m | 110 |  | 0
ZASVYK | Zasypání výkopu | m | 120 |  | 0
ZAHVYK | Zahutnění výkopu | m | 120 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
II.3. Řídící jednotka
Kód | položka | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | dodávka
INSŘJK | Instalace řídící jednotky a el. kabelů | cel | 1 |  | 0
ZPROŘJ | Uvedení řídící jednotky do provozu | cel | 1 |  | 0
INSČID | Instalace čidla | ks | 1 |  | 0
ZAPELE | Zapojení elektro | cel | 1 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
II.4. Postřikovače, ventily, šoupata a šachty, kapková závlaha
Kód | položka | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | dodávka
INSPOS | Instalace postřikovačů | ks | 16 |  | 0
INSTRY | Montáž trysek | ks | 16 |  | 0
INSŠAC | Instalace šachet | ks | 2 |  | 0
INSVEN | Instalace el. ventilů vč. kulových | ks | 3 |  | 0
INSVOZ | Instalace vodních zásuvek | ks | 1 |  | 0
POKLKH | Pokládka kapkovacích hadic | m | 0 |  | 0
POPOS | Posunutí postřikovačů | ks | 0 |  | 0
ZPROVO | Zprovoznění systému, seřízení | ks | 1 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy
nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují
v souladu s § 45-46 zákona 137/2006 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.