## ZT_Rozpocet
REKAPITULACE
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA 800 - 721
1 |  | A 01 - Vnitřní splašková kanalizace |  |  | 0
1 |  | A 01 - Vnitřní dešťová kanalizace |  |  | 0
2 |  | A 02 - Vnitřní vodovod |  |  | 0
2 |  | A 03 - Vnitřní plynovod |  |  | 0
3 |  | A 04 - Strojní zařízení |  |  | 0
4 |  | A 05 - Zařizovací předměty |  |  | 0
|  | Zdravotní technika - součet |  |  | 0
5 |  | DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 800 - 767 |  |  | 0
6 |  | TEPELNÉ IZOLACE 800 - 713 |  |  | 0
7 |  | NÁTĚRY 800 - 783 |  |  | 0
5 |  | 23-M - Venkovní plynovodní přípojka |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  | 0
Poznámka :
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Konkrétní typy zařizovacích předměrů budou
upřesněny investorem v rámci přípavy stavby.
Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy,
názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze
informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 45-46 zákona 137/2006 Sb.
použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.
Ve Zlíně 30. 03. 2020
721 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Potrubí kanalizační plastové včetně tvarovek a příslušného spojovacího materiálu
KG - SN 8 ležaté hrdlové - v zemi
1 | 721 17-6222 | DN 100 | m | 313 | 0
2 | 721 17-6223 | DN 125 | m | 86 | 0
3 | 721 17-6224 | DN 150 | m | 74 | 0
4 | 721 17-6225 | DN 200 | m | 38 | 0
HT - odpadní hrdlové svislé
5 | 721 17-6113 | DN 50 | m | 53 | 0
6 | 721 17-6114 | DN 75 | m | 67 | 0
7 | 721 17-6115 | DN 100 | m | 108 | 0
HT - odpadní hrdlové zavěšené
8 | 721 17-6134 | DN 75 | m | 103 | 0
9 | 721 17-6135 | DN 100 | m | 193 | 0
10 | 721 17-6136 | DN 125 | m | 4 | 0
11 | 721 17-6138 | DN 200 | m | 13 | 0
Odpadní potrubí připojovací
12 | 721 17-6102 | DN 40 | m | 34 | 0
13 | 721 17-6103 | DN 50 | m | 59 | 0
14 | 721 17-6104 | DN 75 | m | 5 | 0
15 | 721 17-6105 | DN 100 | m | 20 | 0
kondenzátní potrubí plastové PPr - PN 10
16 | 721 17-4041 | DN 32 | m | 29 | 0
Vyvedení odpadních výustek
17 | 721 19-4103 | DN 32 | ks | 5 | 0
18 | 721 19-4104 | DN 40 | ks | 30 | 0
19 | 721 19-4105 | DN 50 | ks | 22 | 0
20 | 721 19-4109 | DN 100 | ks | 20 | 0
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech
vodou
21 | 721 29-0111 | do DN 125 | m | 399 | 0
22 | 721 29-0112 | do DN 200 | m | 112 | 0
kouřem
23 | 721 29-0123 | do DN 300 | m | 688 | 0
Dodávka plastových tvarovek
24 | HL 21 | Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou a přídavnou mechanickou uzávěrkou - kuličkou pro suchý stav | ks | 2 | 0
25 | HL 138H | Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky DN32 - 100x100mm | ks | 5 | 0
26 | HL 200 | Excentrická napojovací manžeta,DN110 pro záchodovou mísu s těsnícími lamelami. | ks | 19 | 0
27 | HL 210 | Napojovací koleno pro záchodovou mísu, DN1100 s kulovým kloubem, bílé s krycí růžicí | ks | 19 | 0
28 | HL 400 | Podomítková vodní zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, nerezový kryt 160x110mm | ks | 1 | 0
29 | HL 405 | Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky s tvarovkou pro přívod vody, nerezový kryt 180x110mm | ks | 1 | 0
30 | HL 805 | Souprava větrací hlavice DN 50, kompletní | ks | 2 | 0
31 | HL 807 | Souprava větrací hlavice DN 70, kompletní | ks | 6 | 0
32 | HL 810 | Souprava větrací hlavice DN 100, kompletní | ks | 8 | 0
33 | HL 900N | Přivětrávací ventil na kanalizaci DN 50 | ks | 1 | 0
34 | HL 900N | Přivětrávací ventil na kanalizaci DN 70 | ks | 1 | 0
35 | HL 900N | Přivětrávací ventil na kanalizaci DN 100 | ks | 7 | 0
Čisticí kusy na svislém potrubí
36 | Nabídková cena | Čisticí kus DN 50 | ks | 2 | 0
37 | Nabídková cena | Čisticí kus DN 70 | ks | 5 | 0
38 | Nabídková cena | Čisticí kus DN 100 | ks | 22 | 0
39 | Nabídková cena | Čisticí kus DN 125 | ks | 0 | 0
Montáž a osazení plastového odpadního
40 | Nabídková cena | příslušenství | ks | 101 | 0
41 | Nabídková cena | Napojení technologie bazénu na kanalizaci | kpl | 2 | 0
42 | Nabídková cena | Napojení technologie Wellness na kanalizaci | kpl | 2 | 0
Výtlačné potrubí splaškové kanalizace
43 | Nabídková cena | DN 32 | m | 26 | 0
44 | Nabídková cena | DN 50 | m | 18 | 0
Protipožární manžety na potrubí kanalizace
45 | Nabídková cena | do DN 100 | ks | 75 | 0
46 | Nabídková cena | DN 125 | ks | 12 | 0
47 | Nabídková cena | montáž | ks | 87 | 0
Zemní práce při montáži ležaté kanalizace
48 | 460 20-0533 | Ruční výkop rýhy 60cm hor. 3 | m | 390 | 0
49 | Nabídková cena | Obsyp pískem | m | 390 | 0
50 | 460 57-0533 | Zához rýhy 60cm, hornina tř. 3, se zhutněním | m | 390 | 0
51 | Nabídková cena | Stavební práce při montáži kanalizace | hod | 95 | 0
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci
52 | 998 72-1202 | v objektech do 12 m | % | 0 | 0
|  | Vnitřní kanalizace - celkem |  |  | 0
721 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
Potrubí kanalizační plastové včetně tvarovek a příslušného spojovacího materiálu
KG - SN 8 ležaté hrdlové - v zemi
1 | 721 17-6222 | DN 100 | m | 21 | 0
2 | 721 17-6223 | DN 125 | m | 65 | 0
3 | 721 17-6224 | DN 150 | m | 107 | 0
4 | 721 17-6425 | DN 200 | m | 36 | 0
5 | 721 17-6426 | DN 250 | m | 8 | 0
HT - odpad. hrdlové svislé - dešťová kanalizace
6 | 721 17-6145 | DN 100 | m | 82 | 0
7 | 721 17-6146 | DN 125 | m | 17 | 0
HT - odpadní hrdlové zavěšené
8 | 721 17-6135 | DN 100 | m | 14 | 0
9 | 721 17-6136 | DN 125 | m | 16 | 0
Podtlakový systém odvodnění ( viz příloha )
Střešní vtoky
Napojení hydroizolační folie
10 | Nabídková cena | PluviaOne roof outlet DAF d56 12L/s | ks | 8
Napojení parotěsné zábrany
11 | Nabídková cena | PluviaOne připojení parozábrany, d56, 12L/s | m | 8
Vytápění střešních vtoků
12 | Nabídková cena | Pluvia vytápěcí těleso 8W | m | 8
Potrubí ( trouby a tvarovky ) včetně připev. systému a upevňovacích objímek
13 | Nabídková cena | d 40 | m | 5
14 | Nabídková cena | d 50 | m | 40
15 | Nabídková cena | d 56 | m | 5
16 | Nabídková cena | d 63 | m | 5
17 | Nabídková cena | d 75 | m | 5
18 | Nabídková cena | d 90 | m | 10
19 | Nabídková cena | d 110 | m | 10
20 | Nabídková cena | d 125 | m | 30
21 | Nabídková cena | dodávka podtlakové kanalizace - celkem | kpl | 1 | 0
22 | Nabídková cena | montáž podtlakové kanalizace | kpl | 1 | 0
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech
vodou
23 | 721 29-0111 | do DN 125 | m | 86 | 0
24 | 721 29-0112 | do DN 200 | m | 143 | 0
25 | 721 29-0113 | do DN 300 | m | 44 | 0
kouřem
26 | 721 29-0123 | do DN 300 | m | 129 | 0
Dodávka plastových tvarovek
27 | HL 62.1 | Střešní vtok DN110 se svislým odtokem s pevnou přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš | ks | 10 | 0
28 | HL 65 | Nástavec 300mm / d 125mm s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou | ks | 10 | 0
|  | Lapač střešních splavenin DN125/110, s košem pro zachytávání nečistot, ZU - suchá klapka, s čistícím víčkem a těsnicími kroužky | ks
29 | Nabídková cena | DN 125 | ks | 1 | 0
30 | Nabídková cena | Čisticí kus DN 100 | ks | 13 | 0
31 | Nabídková cena | Čisticí kus DN 125 | ks | 0 | 0
Montáž a osazení plastového odpadního
32 | Nabídková cena | příslušenství | ks | 34 | 0
Protipožární manžety na potrubí kanalizace
33 | Nabídková cena | do DN 100 | ks | 8 | 0
34 | Nabídková cena | DN 125 | ks | 1 | 0
35 | Nabídková cena | DN 200 | ks | 1 | 0
36 | Nabídková cena | montáž | ks | 10 | 0
Plastová revizní šachta 630/150
37 | Nabídková cena | dodávka | ks | 1 | 0
38 | Nabídková cena | dodávka | ks | 1 | 0
Zemní práce při montáži ležaté kanalizace
39 | 460 20-0533 | Ruční výkop rýhy 60cm hor. 3 | m | 36 | 0
40 | Nabídková cena | Obsyp pískem | bm | 36 | 0
41 | 460 57-0533 | Zához rýhy 60cm, hornina tř. 3, se zhutněním | bm | 36 | 0
42 | Nabídková cena | Stavební práce při montáži kanalizace | hod | 70 | 0
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci
43 | 998 72-1202 | v objektech do 12 m | % | 0 | 0
|  | Vnitřní dešťová kanalizace - celkem |  |  | 0
722 - VODOVOD
Potrubí z trubek plastových vícevrstvých PN 20 včetně tvarovek a fitinků a uložných žlábů
1 | 722 17-2411 | DN 20 | m | 427 | 0
2 | 722 17-2412 | DN 25 | m | 141 | 0
3 | 722 17-2413 | DN 32 | m | 209 | 0
4 | 722 17-2414 | DN 40 | m | 72 | 0
5 | 722 17-2415 | DN 50 | m | 87 | 0
6 | 722 17-2416 | DN 63 | m | 124 | 0
Potrubí z trubek ocelových závitových pozinkovaných j.m. 11.353.0
7 | 722 13-0233 | DN 25 | m | 8 | 0
8 | 722 13-0234 | DN 32 | m | 38 | 0
9 | 722 13-0235 | DN 40 | m | 64 | 0
10 | 722 13-0236 | DN 50 | m | 32 | 0
11 | 722 13-0237 | DN 65 | m | 121 | 0
Přípojky ke strojům a zařízením
pro pevné připojení
12 | 722 19-0223 | DN 25 | ks | 5 | 0
13 | 722 19-0224 | DN 32 | ks | 7 | 0
14 | 722 19-0225 | DN 40 | ks | 4 | 0
15 | 722 19-0227 | DN 65 | ks | 3 | 0
vyvedení a upenění výpustek
16 | 722 19-0401 | DN 15 | ks | 121 | 0
17 | 722 19-0402 | DN 20 | ks | 4 | 0
Armatury závitové s jedním závitem
nástěnky K247 pro výtokový ventil
18 | 722 22-0111 | G 1/2" | ks | 22 | 0
19 | 722 22-0112 | G 3/4" | ks | 4 | 0
nástěnky K247 pro baterii
20 | 722 22-0121 | G 1/2" | ks | 49 | 0
Montáž armatur závitových s 1 závitem
21 | 722 22-9101 | DN 15 | ks | 32 | 0
22 | 722 22-9102 | DN 20 | ks | 5 | 0
23 | 722 22-9103 | DN 25 | ks | 1 | 0
Vypouštěcí kohout s hadicovou vývodkou
24 | Nabídková cena | DN 15 | ks | 32 | 0
25 | Nabídková cena | DN 20 | ks | 5 | 0
26 | Nabídková cena | DN 25 | ks | 1 | 0
Montáž armatur závitových se 2 závity
27 | 722 23-9101 | DN 15 | ks | 20 | 0
28 | 722 23-9102 | DN 20 | ks | 11 | 0
29 | 722 23-9103 | DN 25 | ks | 24 | 0
30 | 722 23-9104 | DN 32 | ks | 21 | 0
31 | 722 23-9105 | DN 40 | ks | 7 | 0
32 | 722 23-9106 | DN 50 | ks | 8 | 0
Kulový kohout závitový
33 | Nabídková cena | DN 15 | ks | 7 | 0
34 | Nabídková cena | DN 20 | ks | 10 | 0
35 | Nabídková cena | DN 25 | ks | 23 | 0
36 | Nabídková cena | DN 32 | ks | 13 | 0
37 | Nabídková cena | DN 40 | ks | 5 | 0
38 | Nabídková cena | DN 50 | ks | 5 | 0
Filtr závitový
39 | Nabídková cena | DN 32 | ks | 4 | 0
40 | Nabídková cena | DN 40 | ks | 2 | 0
Zpětný ventil závitový
41 | Nabídková cena | DN 32 | ks | 4 | 0
42 | Nabídková cena | DN 50 | ks | 2 | 0
Vyvažovací ventil s vypouštěním
43 | Nabídková cena | DN 15 | ks | 13 | 0
44 | Nabídková cena | DN 20 | ks | 1 | 0
45 | Nabídková cena | DN 25 | ks | 1 | 0
Uzavírací elektroventil DN 50
46 | Nabídková cena | dodávka | ks | 1 | 0
Pojistný ventil závitový
47 | 722 23-1163 | DN 25 | ks | 2 | 0
Montáž přírubových armatur
48 | 722 21-9103 | DN 65 | ks | 3 | 0
Šoupátko přírubové PN 16
49 | Nabídková cena | DN 65 | ks | 2 | 0
Filtr přírubový PN 16
50 | Nabídková cena | DN 65 | ks | 1 | 0
Tlakové zkoušky vodovodního potrubí
51 | 722 29-0226 | závitového do DN 50 | m | 1078 | 0
52 | 722 29-0229 | závitového do DN 100 | m | 245 | 0
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí
53 | 722 29-0234 | do DN 80 | m | 1323 | 0
54 | Nabídková cena | Napojení zavlažování na střeše objektu | kpl | 1 | 0
55 | Nabídková cena | Napojení technologie bazénu | kpl | 1 | 0
Hydrantový systém, hubice DN 25mm, hadice 30m
56 | Nabídková cena | dodávka + montáž | ks | 3 | 0
Bajonetové napojení na fasádě objektu B75
57 | Nabídková cena | dodávka + montáž | ks | 1 | 0
Zamezovač zpětného průtoku
58 | Nabídková cena | DN 40 - dodávka | ks | 1 | 0
59 | Nabídková cena | montáž | ks | 1 | 0
Odpočtový vodoměr DN 20 s impulsním výstupem
60 | Nabídková cena | Vodoměr impulsní DN20 IBRF/20/4 MID SV | ks | 1 | 0
61 | Nabídková cena | Impulsní vysílač reed, délka 2m | ks | 1 | 0
62 | 722 26-9112 | montáž vodoměru | ks | 1 | 0
Odpočtový vodoměr DN 25 s impulsním výstupem
63 | Nabídková cena | Vodoměr impulsní DN25 IBRF/25/6,3 MID SV | ks | 3 | 0
64 | Nabídková cena | Impulsní vysílač reed, délka 2m | ks | 3 | 0
65 | 722 26-9113 | montáž vodoměru | ks | 3 | 0
Ukazovací teploměr rohový s pouzdrem
66 | 734 41-1111 | montáž + dodávka | ks | 2 | 0
Deformační tlakoměr DN100 + třícestný kohout
67 | 734 42-1130 | montáž + dodávka | ks | 7 | 0
Orientační štítky
68 | Nabídková cena | dodávka | ks | 35 | 0
69 | 732 19-9100 | montáž | ks | 35 | 0
Protipožární prostupky na vodovodním potrubí
70 | Nabídková cena | montáž + dodávka | ks | 45 | 0
Přepážkový filtr na studenou vodu s manuálním proplachem, filtrační nádoba z vysoce kvalitního plastu do PN 16, přírubové těleso z šedé litiny PN 10 - DN 65
71 | Nabídková cena | dodávka | ks | 1 | 0
72 | Nabídková cena | montáž filtru do potrubí | ks | 1 | 0
73 | 230 18-0025 | Montáž trubek PE ve výkopu Dn 65 mm | m | 15 | 0
74 | Nabídková cena | Trubka tlaková Dn 65 PE 100 | m | 15 | 0
75 | 460 49-0012 | Zakrytí výstražnou fólií PVC š=33 cm | m | 15 | 0
Zemní práce při montáži ležaté kanalizace
76 | 460 20-0533 | Ruční výkop rýhy 60cm hor. 3 | m | 15 | 0
77 | Nabídková cena | Obsyp pískem | bm | 15 | 0
78 | 460 57-0533 | Zához rýhy 60cm, hornina tř. 3, se zhutněním | bm | 15 | 0
79 | Nabídková cena | Stavební práce při montáži vodovodu | hod | 95 | 0
Přesun hmot pro vnitřní vodovod
80 | 998 72-2202 | v objektech do 12 m | % | 0 | 0
|  | Vnitřní vodovod - celkem |  |  | 0
VNITŘNÍ PLYNOVOD
Potrubí z trubek závitových černých spojovaných svařováním
1 | 723 12-0202 | DN 15 | bm | 18 | 0
2 | 723 12-0203 | DN 20 | bm | 14 | 0
Potrubí z trubek hladkých černých spojovaných svařováním
3 | 723 15-0312 | DN 57/2,9 | bm | 17 | 0
4 | 723 15-0314 | DN 89/3,6 | bm | 19 | 0
5 | 723 15-0315 | DN 108/4 | bm | 3 | 0
Chránička na potrubí
6 | 723 15-0369 | DN 44/2,6 | m | 0.5 | 0
7 | 723 15-0371 | DN 108/4 | m | 1 | 0
8 | 723 15-0372 | DN 133/4,5 | m | 1 | 0
Přípojky ke strojům a zařízením plynovodní
9 | 723 19-0207 | DN 50 | ks | 3 | 0
10 | 723 19-0901 | Uzavření a otevření plynovodu | ks | 2 | 0
11 | 723 19-0907 | Odvzdušnění a napuštění potrubí | bm | 71 | 0
Tlaková zkouška plynovodního potrubí
12 | 723 19-0909 | do DN 80 | ks | 2 | 0
Montáž závitových armatur se 2 závity
13 | 723 23-9101 | DN 15 | ks | 6 | 0
14 | 723 23-9106 | DN 50 | ks | 3 | 0
Uzavírací kulový kohout - dodávka
15 | Nabídková cena | DN 15 | ks | 6 | 0
16 | Nabídková cena | DN 50 | ks | 3 | 0
Vzorkovací kohout K 858
17 | 723 22-5113 | DN 15 | ks | 2 | 0
Uzavírací kulový kohout přírubový
18 | Nabídková cena | DN 80 | ks | 2 | 0
19 | 723 21-9104 | montáž | ks | 2 | 0
Pylový filtr
20 | Nabídková cena | DN 80 | ks | 1 | 0
21 | 723 21-9104 | montáž | ks | 1 | 0
Bezpečnostní uzavírací ventil BAP-B DN 80
22 | Nabídková cena | BAP-B DN 80 ST-P - dodávka | ks | 1 | 0
23 | Nabídková cena | propojení ventilu s čidlem | ks | 1 | 0
24 | 723 21-9104 | montáž | ks | 1 | 0
Deformační tlakoměr DN100 + třícestný kohout
25 | 734 42-1130 | montáž + dodávka | ks | 4 | 0
26 | Nabídková cena | Revize vnitřního plynovodu | kpl | 1 | 0
27 | Nabídková cena | Stavební práce při montáži vodovodu | hod | 30 | 0
Přesun hmot pro vnitřní plynovod
28 | 998 72-3202 | v objektech do 12 m | % | 0 | 0
|  | Vnitřní plynovod - celkem |  |  | 0
724 - STROJNÍ VYBAVENÍ
Čerpadlo vodovodní strojní
1 | 732 42-9112 | montáž | ks | 1 | 0
Mokroběžné oběhové čerpadlo, synchronní motor podle technologie ECM a integrovaná regulace výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku Dn 40 PN 10.
2 | Nabídková cena | Q=1,0m3/h, H=3,0m, 230V, 50Hz | ks | 1 | 0
3 | Nabídková cena | Připojovací příruby | ks | 2 | 0
Tlaková expanzní nádoba na pitnou vodu - objem 25l, PN10
4 | Nabídková cena | dodávka | ks | 2 | 0
5 | Nabídková cena | Průtočná armatura pro připojení expanzní nádoby | ks | 2 | 0
6 | Nabídková cena | montáž | ks | 2 | 0
Čerpací stanice pro klozet ( výlevku ) a umývadlo včetně plovákového spínacího zařízení - 230V / 50Hz
7 | Nabídková cena | dodávka | ks | 1 | 0
8 | Nabídková cena | montáž | ks | 1 | 0
Čerpací stanice pro sprchu a umývadlo včetně plovákového spínacího zařízení - 230V / 50Hz
9 | Nabídková cena | dodávka | ks | 2 | 0
10 | Nabídková cena | montáž | ks | 2 | 0
Ponorné kalové čerpadlo včetně plovákového spínacího zažízení - Q=1,0/s, H=5,0m, 230V/50Hz, P=240W, IP68, I=2,1A
11 | Nabídková cena | dodávka | ks | 3 | 0
12 | Nabídková cena | montáž | ks | 3 | 0
Chemická úpravna vody z vrtu HV1
13 | Nabídková cena | Mechanický předfiltr FWS MS31 | ks | 1 | 0
14 | Nabídková cena | Dávkovací čerpadlo Jesco LD 05, proporcionální dávkování | ks | 1 | 0
15 | Nabídková cena | Zásobní nádrž 20 l pro dávkovací čerpadlo | ks | 1 | 0
16 | Nabídková cena | Bezpečnostní záchytná vana | ks | 1 | 0
17 | Nabídková cena | UV lampa V075 napojení 6/4“, příkon 75 W | ks | 1 | 0
18 | Nabídková cena | Chemie na prvotní spuštění | ks | 1 | 0
19 | Nabídková cena | montáž | ks | 1 | 0
Chemická úpravna vody z vrtu HV2
20 | Nabídková cena | Mechanický předfiltr FWS MS31 | ks | 1 | 0
21 | Nabídková cena | Dávkovací čerpadlo Jesco LD 05, proporcionální dávkování | ks | 1 | 0
22 | Nabídková cena | Zásobní nádrž 20 l pro dávkovací čerpadlo | ks | 1 | 0
23 | Nabídková cena | Bezpečnostní záchytná vana | ks | 1 | 0
24 | Nabídková cena | Automatický odželezňovací filtr EMZ-M7 | ks | 1 | 0
25 | Nabídková cena | Ventil MAV 1.5 | ks | 1 | 0
26 | Nabídková cena | Příslušenství pro uzavření výstupu z odželezňovacího filtru v době proplachu | ks | 1 | 0
27 | Nabídková cena | UV lampa V055 napojení 5/4“, příkon 55 W | ks | 1 | 0
28 | Nabídková cena | Chemie na prvotní spuštění | ks | 1 | 0
29 | Nabídková cena | montáž | ks | 1 | 0
Kompaktní za řízení na zvyšování tlaku dle DIN 1988 a DIN EN 806 pro přímé nebo nepřímé připojení.
30 | Nabídková cena | dodávka | ks | 1 | 0
31 | Nabídková cena | Tlaková nádoba s membránou DT5 junior 300, PN 10 - dodávka | ks | 1 | 0
32 | Nabídková cena | Ochrana chodu na sucho - montážní sada - poj. proti ned. Vody WMS R ¼ - dodávka | ks | 1 | 0
33 | Nabídková cena | montáž | ks | 1 | 0
Akumulační nádoba na vodu
34 | Nabídková cena | odávka | ks | 1 | 0
35 | Nabídková cena | montáž | ks | 1 | 0
Přesun hmot pro strojní vybavení
36 | 998 72-4202 | v objektech do 12 m | % | 0 | 0
|  | Strojní vybavení - celkem |  |  | 0
725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
1 | Nabídková cena | Rozmístění zařizovacích předmětů | ks | 89 | 0
| K1 | Závěsný klozet keramický
2 | Nabídková cena | dodávka | ks | 13 | 0
3 | Nabídková cena | Sedátko s antibakteriální úpravou | ks | 13 | 0
4 | Nabídková cena | Souprava pro skryté uchycení | ks | 13 | 0
5 | 725 11-9306 | Montáž klozetových mís závěsných | ks | 13 | 0
Nosný prvek pro WC ovladání zepředu
6 | Nabídková cena | dodávka | ks | 13 | 0
7 | Nabídková cena | Montáž splachovacích nádrží | ks | 13 | 0
8 | Nabídková cena | Souprava pro odhlučnění | ks | 13 | 0
9 | 115.770.11.5 | Ovládací tlačítko čelní | ks | 13 | 0
| Ki | Závěsný klozet keramický - Handicap
10 | Nabídková cena | s hlub. splachováním - dodávka včetně upevnění | ks | 3 | 0
11 | Nabídková cena | Sedátko s antibakteriální úpravou bez poklopu | ks | 3 | 0
12 | Nabídková cena | Prodlužovací trubka ke klozetu | ks | 3 | 0
13 | 725 11-9306 | Montáž klozetových mís závěsných | ks | 3 | 0
Předstěnový systém pro závěsný klozet 3/6 l
14 | Nabídková cena | dodávka | ks | 3 | 0
15 | 725 11-9110 | Montáž splachovacích nádrží | ks | 3 | 0
16 | Nabídková cena | Souprava pro odhlučnění | ks | 3 | 0
Pneumatické splachování ke klozetu boční
17 | Nabídková cena | pro 2 množství 115.942.11.1 | ks | 3 | 0
18 | Nabídková cena | Krycí deska pro splachovací nádržku | ks | 3 | 0
Doplňky pro tělesně postižené
montáž + dodávka
19 | Nabídková cena | Madlo pro inv. sklopné 55 cm - nerez | ks | 3 | 0
20 | Nabídková cena | Madlo pro inv. pevné 55 cm - nerez | ks | 3 | 0
21 | Nabídková cena | montáž doplňků | ks | 6 | 0
| U1 | Umývadlo z bílého diturvitu - 600x450x165 mm
22 | Nabídková cena | dodávka včetně upevnění | ks | 7 | 0
23 | 725 21-9201 | montáž umývadel | ks | 7 | 0
24 | Nabídková cena | dodávka včetně upevnění | ks | 7 | 0
25 | 725 21-9503 | montáž polosloupu | ks | 7 | 0
26 | Nabídková cena | Um. záp. uzávěrka DN40x5/4”s krycí růžicí | ks | 7 | 0
27 | 725 86-9101 | montáž zápachových uzávěrek | ks | 7 | 0
| U2 | Umývadlo z bílého diturvitu zápustné oválné 565x410x220 mm
28 | Nabídková cena | dodávka včetně upevnění | ks | 11 | 0
29 | 725 21-9201 | montáž umývadel | ks | 11 | 0
30 | Nabídková cena | Sifon DN 40 - plastový | ks | 11 | 0
31 | 725 86-9101 | montáž zápachových uzávěrek | ks | 11 | 0
| U4 | Umývadlo z bílého diturvitu - 550x450x165 mm
32 | Nabídková cena | dodávka včetně upevnění | ks | 1 | 0
33 | 725 21-9201 | montáž umývadel | ks | 1 | 0
34 | Nabídková cena | dodávka včetně upevnění | ks | 1 | 0
35 | 725 21-9503 | montáž polosloupu | ks | 1 | 0
36 | Nabídková cena | Um. záp. uzávěrka DN40x5/4”s krycí růžicí | ks | 1 | 0
37 | 725 86-9101 | montáž zápachových uzávěrek | ks | 1 | 0
Elektronická umyvadlová baterie bez automatické výpusti, průtok 6l/min, pro napájecí zdroj 24V DC, chrom
38 | Nabídková cena | dodávka | ks | 19 | 0
39 | 725 82-9301 | montáž stojánkových baterií | ks | 19 | 0
| Ui | Umývadlo pro tělesně postižené - Handicap
40 | Nabídková cena | dodávka včetně upevnění a sifonu | ks | 3 | 0
41 | 725 21-9401 | montáž umývadel | ks | 3 | 0
42 | Nabídková cena | Sifon umývadlový podomítkový DN 40 | ks | 3 | 0
43 | 725 86-9101 | montáž zápachových uzávěrek | ks | 3 | 0
Doplňky pro tělesně postižené
montáž + dodávka
44 | Nabídková cena | Madlo pro inv. sklopné 55 cm - nerez | ks | 3 | 0
45 | Nabídková cena | Madlo pro inv. pevné 55 cm - nerez | ks | 3 | 0
46 | Nabídková cena | montáž doplňků | ks | 6 | 0
Elektronická umyvadlová baterie bez automatické výpusti, průtok 6l/min, pro napájecí zdroj 24V DC, chrom
47 | Nabídková cena | dodávka | ks | 3 | 0
48 | 725 82-9301 | montáž stojánkových baterií | ks | 3 | 0
Napájecí zdroj pro max. 5 urinálů, 24 V, DC, síťové napájení
49 | Nabídková cena | dodávka | ks | 22 | 0
50 | Nabídková cena | Montáž | ks | 22 | 0
Zrcadlo nad umývadlo sklopné
51 | Nabídková cena | dodávka + montáž | ks | 3 | 0
| U3 | Umývadlo z bílého diturvitu - 550x450x165 mm
52 | Nabídková cena | dodávka včetně upevnění | ks | 4 | 0
53 | 725 21-9201 | montáž umývadel | ks | 4 | 0
54 | Nabídková cena | dodávka včetně upevnění | ks | 4 | 0
55 | 725 21-9503 | montáž polosloupu | ks | 4 | 0
56 | Nabídková cena | Um. záp. uzávěrka DN40x5/4”s krycí růžicí | ks | 4 | 0
57 | 725 86-9101 | montáž zápachových uzávěrek | ks | 4 | 0
Baterie umývadlová stojánková páková
58 | Nabídková cena | dodávka | ks | 4 | 0
59 | 725 82-9301 | montáž stojánkových baterií | ks | 4 | 0
| Pz | Pisoárový záchodek keramický s automat. splachováním včetně sifonu a sítka
60 | 8.4307.0 | dodávka | ks | 4 | 0
61 | 725 12-9201 | montáž pisoárů | ks | 4 | 0
62 | 725 86-9218 | montáž zápachových uzávěrek | ks | 4 | 0
Nosný prvek pro pisoár
63 | Nabídková cena | dodávka | ks | 4 | 0
64 | 725 13-9102 | Montáž | ks | 4 | 0
Pisoárová keramická stěna
65 | Nabídková cena | dodávka | ks | 2 | 0
66 | Nabídková cena | Montáž | ks | 2 | 0
Napájecí zdroj pro max. 5 urinálů, 24 V, DC, síťové napájení
67 | Nabídková cena | dodávka | ks | 2 | 0
68 | Nabídková cena | Montáž | ks | 2 | 0
Výlevka diturvitová
69 | Nabídková cena | dodávka | ks | 4 | 0
70 | Nabídková cena | plastová mřížka sklopná | ks | 4 | 0
71 | 725 11-9205 | montáž výlevky | ks | 4 | 0
Nosný prvek pro závěsnou výlevku
72 | Nabídková cena | dodávka | ks | 4 | 0
73 | Nabídková cena | Montáž splachovacích nádrží | ks | 4 | 0
Baterié nástěnná pák. s prodloženou husičkou
74 | Nabídková cena | dodávka | ks | 4 | 0
75 | 725 82-9202 | montáž nástěnných baterií | ks | 4 | 0
Velkokuchyňský dřez dvojdílný - dodávka technologie
76 | 725 32-9101 | montáž dřezu | ks | 1 | 0
77 | Nabídková cena | zápachová uzávěrka DN 50 dvojdílná | ks | 1 | 0
78 | 725 86-9214 | montáž zápachových uzávěrek | ks | 1 | 0
Baterié dřezová stojánková páková
79 | Nabídková cena | dodávka | ks | 1 | 0
80 | 725 82-9301 | montáž stojánkových baterií | ks | 1 | 0
Velkokuchyňský dřez - dodávka technologie
81 | 725 31-9101 | montáž dřezů | ks | 12 | 0
82 | Nabídková cena | Zápachová uzávěrka dřezová DN 50 | ks | 12 | 0
83 | 725 86-9204 | montáž zápachových uzávěrek | ks | 12 | 0
Baterié dřezová stojánková páková
84 | Nabídková cena | dodávka | ks | 12 | 0
85 | 725 82-9301 | montáž stojánkových baterií | ks | 12 | 0
Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro myčku s tvarovkou pro přívod vody, nerezový kryt 180x110mm
86 | Nabídková cena | dodávka | ks | 1 | 0
87 | 725 86-9204 | montáž zápachových uzávěrek | ks | 1 | 0
Těleso podlahové vpusti DN75 se svislým odtokem, s asfaltovou manžetou, s nerezovou výstelkou tělesa vtoku, vyjímatelná ZU standard, bez nástavce
88 | HL 317NHK | dodávka | ks | 2 | 0
89 | 721 21-9114 | montáž podlahové vpusti | m | 2 | 0
Vodovodní a řídící jednotka pro 7 sprch. Bezpečné směšování vody pro sprchy s možností programování vlastností výtoků, teploty smíchané vody, hygienických proplachů a termání desinfekce. Typ výtoku kontinuální po nastavený čas, s možností přerušení (start-stop funkce) a po nastavený čas s následným blokováním. Doba výtoku 1 sek. - 60 min.. Hygienický proplach standard nebo smart. Nastavitelná teplota vody pro proplach.
90 | Nabídková cena | dodávka | ks | 2 | 0
91 | Nabídková cena | montáž | ks | 2 | 0
Vodovodní a řídící jednotka pro 5 sprch. Bezpečné směšování vody pro sprchy s možností programování vlastností výtoků, teploty smíchané vody, hygienických proplachů a termání desinfekce. Typ výtoku kontinuální po nastavený čas, s možností přerušení (start-stop funkce) a po nastavený čas s následným blokováním. Doba výtoku 1 sek. - 60 min.. Hygienický proplach standard nebo smart. Nastavitelná teplota vody pro proplach.
92 | Nabídková cena | dodávka | ks | 1 | 0
93 | Nabídková cena | montáž | ks | 1 | 0
Programovací software pro směšování vody ( CD+USB kabel včetně RS485 ). Kabel RS 485 Socket slouží pro připojení našeho servisního RS 485 USB. Na řídící jednotce bude připojen kabel RS485 Socket natrvalo. Při nastavení se jen připojíme bez další montáže naším kabele.
94 | Nabídková cena | dodávka | ks | 1 | 0
95 | Nabídková cena | montáž | ks | 1 | 0
| S1 | Společné sprchy s konstantní teplotou a piezo ovládáním
96 | Nabídková cena | Piëzo senzor | ks | 12 | 0 | 5
97 | Nabídková cena | Pevná sprchová hlavice VR2 s otočnou sprch. růžicí, připojení ze zdi, dvě polohy pro úhel výtoku, vestavěný regulátor 9 l/min, možnost náhrady za regulátor 6 l/min (součást balení výrobce), vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vod. kameni. | ks | 12 | 0 | 5
98 | Nabídková cena | Redukce výtoku pro směšování. V případě nevyužití všech výtoků je možné přebytečný výtok pomocí redukce spojit se sousedním. | ks | 2 | 0 | 1
99 | Nabídková cena | Bezpečností senzor pro deaktivaci systému outlook v průběhu termální desinfekce (obrana před opařením osob) | ks | 2 | 0 | 1
100 | Nabídková cena | montáž sprchových výtoků | ks | 12 | 0
| Si | Baterie sprchová nástěnná páková s ruční sprchovou sadou
101 | Nabídková cena | dodávka | ks | 3 | 0
102 | Nabídková cena | sprchová sada s tyčí ( 5 funkcí ) | ks | 3 | 0
103 | 725 84-9200 | montáž baterií sprchových | ks | 3 | 0
104 | Nabídková cena | Sedačka do sprchy pro TP sklopná, rozměr 40x31 cm, nosnost min. 150 kg | ks | 3 | 0
105 | Nabídková cena | madlo do sprchy, 750 × 450 mm, nerez, | ks | 3 | 0
106 | Nabídková cena | madlo univerzální, závěsné, 600 mm, nerez | ks | 3 | 0
107 | Nabídková cena | montáž sprchových doplňků | ks | 9 | 0
Sprchová vanička akrylátová včetně upevnění
108 | Nabídková cena | čtvrtkruh 800 mm - dodávka | ks | 3 | 0
109 | 725 24-9101 | montáž vaničky | ks | 3 | 0
110 | Nabídková cena | Sprchové dveře prosklené | ks | 3 | 0
111 | 725 24-9103 | montáž sprchových dveří | ks | 3 | 0
112 | Nabídková cena | sifon pro keramické sprchové vaničky 60/40 mm včetně krytky | ks | 3 | 0
113 | 725 86-9218 | montáž zápachových uzávěrek | ks | 3 | 0
Baterie sprchová termostatická nástěnná s ruční sprchovou sadou
114 | Nabídková cena | dodávka | ks | 3 | 0
115 | Nabídková cena | sprchová sada s tyčí ( 5 funkcí ) | ks | 3 | 0
116 | 725 84-9200 | montáž baterií sprchových | ks | 3 | 0
117 | HL 310N-3000 | Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm - dodávka | ks | 54 | 0
118 | HL 80.1 | Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard - vodní, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm | ks | 20 | 0
119 | HL 90Pr-3000 | Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus(plochý), KLICK-KLACK nerez 121x121mm/nerez 115x115mm | ks | 9 | 0
120 | HL 310NPr | Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, plast 123x123mm/nerez 115x115mm | ks | 9 | 0
121 | Nabídková cena | montáž podlahových vpustí | ks | 92 | 0
Pítko z nerezového materiálu AISI 304 samostatně stojící - komplet
122 | Nabídková cena | dodávka | ks | 2 | 0
123 | Nabídková cena | montáž | ks | 2 | 0
Ventil rohový s filtrem
124 | Nabídková cena | dodávka | ks | 105 | 0
125 | 725 81-9401 | Montáž rohových ventilů s trubičkou | ks | 105 | 0
Ventil nástěnný s připojením na hadici
126 | Nabídková cena | DN 15 | ks | 2 | 0
127 | 725 81-9201 | Montáž nástěnných ventilů G1/2" | ks | 2 | 0
Ventil nástěnný s připojením na hadici
128 | Nabídková cena | DN 20 | ks | 1 | 0
129 | 725 81-9201 | Montáž nástěnných ventilů G3/4" | ks | 1 | 0
Dvířka plastová
130 | Nabídková cena | kovová lakovaná 150 x 300 mm | ks | 42 | 0
131 | Nabídková cena | kovová lakovaná 300 x 300 mm | ks | 13 | 0
132 | Nabídková cena | Stavební práce při montáži zařizovacích předmětů | hod | 120 | 0
Přesun hmot pro zařizovací předměty
133 | 998 72-5202 | v objektech do 12 m | % | 0 | 0
|  | Zařizovací předměty - celkem |  |  | 0
DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
Montáž atypických konstrukcí
1 | 767 99-5101 | do hmotnosti 5 kg | kg | 490 | 0
Montáž atypických konstrukcí
2 | Nabídková cena | ocelových profilů | t | 0.49 | 0
Přesun hmot pro doplňkové konstrukce
3 | 998 76-7202 | v objektech do 12 m | % | 0 | 0
|  | Doplňkové konstrukce - celkem |  |  | 0
IZOLACE TEPELNÉ
Návleková tepelná izolace potrubí - tl. 13 mm
1 | Nabídková cena | DN 20 | m | 266 | 0
2 | Nabídková cena | DN 25 | m | 101 | 0
3 | Nabídková cena | DN 32 | m | 65 | 0
4 | Nabídková cena | DN 40 | m | 21 | 0
5 | Nabídková cena | DN 50 | m | 14 | 0
6 | Nabídková cena | Montáž izolace tepelné | bm | 467 | 0
Tepelná izolace s Al fóliií na potrubí teplé vody
7 | Nabídková cena | DN 20 - 20mm | m | 139 | 0
8 | Nabídková cena | DN 25 - 20mm | m | 21 | 0
9 | Nabídková cena | DN 32 - 25mm | m | 84 | 0
10 | Nabídková cena | DN 40 - 30mm | m | 29 | 0
11 | Nabídková cena | DN 50 - 40mm | m | 45 | 0
12 | Nabídková cena | DN 63 - 50mm | m | 26 | 0
13 | Nabídková cena | DN 76 - 60mm | m | 14 | 0
Tepelná izolace kaučuková tl. 13mm - studená voda
14 | Nabídková cena | DN 20 | m | 22 | 0
15 | Nabídková cena | DN 25 | m | 19 | 0
16 | Nabídková cena | DN 32 | m | 60 | 0
17 | Nabídková cena | DN 40 | m | 22 | 0
18 | Nabídková cena | DN 50 | m | 28 | 0
19 | Nabídková cena | DN 63 | m | 98 | 0
20 | Nabídková cena | DN 76 | m | 107 | 0
21 | Nabídková cena | Montáž izolace tepelné s Al fólií | bm | 714 | 0
Tepelná izolace kaučuková tl. 13mm - potrubí podtlakové kanalizace pod stropem
22 | Nabídková cena | d 40 | m | 5 | 0
23 | Nabídková cena | d 50 | m | 40 | 0
24 | Nabídková cena | d 56 | m | 5 | 0
25 | Nabídková cena | d 63 | m | 5 | 0
26 | Nabídková cena | d 75 | m | 5 | 0
27 | Nabídková cena | d 90 | m | 10 | 0
28 | Nabídková cena | d 110 | m | 10 | 0
29 | Nabídková cena | d 125 | m | 30 | 0
30 | 713 46-3211 | Montáž izolace tepelné | bm | 110 | 0
Přesun hmot pro tepelné izolace
31 | 998 71-3202 | v objektech do 12 m | % | 0 | 0
|  | Tepelné izolace - celkem |  |  | 0
NÁTĚRY
Nátěr doplňkových konstrukcí syntetický
1 | 783 22-6100 | základní | m2 | 49 | 0
2 | 783 22-5100 | krycí s 1x emailováním | m2 | 49 | 0
Nátěry potrubí syntetické do DN 50
3 | 783 42-4240 | krycí s 2x emailováním | bm | 32 | 0
4 | 783 42-4740 | základní | bm | 32 | 0
Nátěry potrubí syntetické do DN 100
5 | 783 42-5250 | krycí s 2x emailováním | bm | 39 | 0
6 | 783 42-5750 | základní | bm | 39 | 0
|  | Nátěry - celkem |  |  | 0
23-M VENKOVNÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
STL venkovní plynovod
1 | 230 18-0072 | Montáž trubek polyetylenových PE ve výkopu DN 110 mm | m | 5 | 0
2 | Nabídková cena | Trubka tlaková DN 110x6,3 PE 100 SDR 17,6 | m | 5 | 0
3 | 460 49-0012 | Zakrytí výstražnou fólií PVC š=33 cm | m | 5 | 0
4 | Nabídková cena | Měděný vodič CY 4 mm2 | m | 5 | 0
5 | 230 23-0076 | Čištění potrubí do DN 200 | m | 5 | 0
6 | 230 23-0018 | Tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100 | m | 5 | 0
7 | Nabídková cena | Přírubové spojení pro PE potrubí DN 110/100 | ks | 1 | 0
Zemní práce při montáži plynovodu
8 | 460 20-0533 | Ruční výkop rýhy 60cm hor. 3 | m | 5 | 0
9 | Nabídková cena | Obsyp pískem | m | 5 | 0
10 | 460 57-0533 | Zához rýhy 60cm, hornina tř. 3, se zhutněním | m | 5 | 0
|  | Venkovní plynovod - celkem |  |  | 0