SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY, KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY – 2. ETAPA – KRYTÝ BAZÉN

Dokumentace pro provádění stavby

Z.č.:  181 566

A.č.:  D1J/B/101

Počet stran: ..

Počet příloh: ..

Stavebník: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č. 1, 543 01 Vrchlabí

Projektant: CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 102 - Krytý plavecký bazén

Seznam dokumentace:							A.č./č.v.

Technická zpráva							D1J/B/101

Statický výpočet							D1J/B/102

Základová deska na úrovni -7,400 – výkres tvaru				D1J/B/1

Základová deska na úrovni -7,400 – výkres výztuže				D1J/B/2

Železobetonové stěny od úrovně -7,400 – výkres tvaru			D1J/B/3

Železobetonové stěny od úrovně -7,400 – výkres výztuže 1.část		D1J/B/4

Železobetonové stěny od úrovně -7,400 – výkres výztuže 2.část		D1J/B/5

Základová deska na úrovni -6,350 – výkres tvaru				D1J/B/6

Základová deska na úrovni -6,350 – výkres výztuže				D1J/B/7

Železobetonové stěny od úrovně -6,350 – výkres tvaru			D1J/B/8

Železobetonové stěny od úrovně –6,350 – výkres výztuže			D1J/B/9

Základová deska -4,950 a strop -4,800 – výkres tvaru				D1J/B/10

Základová a stropní deska -4,500 a SCH-4– výkres tvaru				D1J/B/11

Základová deska -4,500– výkres výztuže						D1J/B/12

Základová a stropní deska -4,500; -4,800 a -4,950 – výkres dolní výztuže		D1J/B/13

Zákl. a strop. deska -4,500; -4,800 a -4,950 – výkr. horní a výzt. na protl.		D1J/B/14

Schodiště SCH 4– výkres výztuže							D1J/B/15

Konstrukce 1.PP – výkres tvaru stěn ST-201 až ST-213				D1J/B/16

Konstrukce 1.PP – výkres tvaru stěn ST-214 až ST-222 a sloupů			D1J/B/17

Konstrukce 1.PP – výkres výztuže stěn ST-201 až ST-213				D1J/B/18

Konstrukce 1.PP – výkres výztuže stěn ST-214 až ST-222 a sloupů			D1J/B/19

Konstrukce 1.PP – výkres tvaru stropu						D1J/B/20

Stropní konstrukce nad 1.PP – výkres výztuže průvlaků PR-201 až PR-227		D1J/B/21

Stropní konstrukce nad 1.PP – výkres výztuže průvlaků PR-228 až PR-241 	D1J/B/22

Stropní konstrukce nad 1.PP – výkres dolní a horní výztuže stropní desky		D1J/B/23

Nosná konstrukce tobogánu – výkres tvaru						D1J/B/24

Nosná konstrukce tobogánu – výkres výztuže stěn					D1J/B/25

Nosná konstrukce tobogánu – výkres výztuže schodiště SCH-3			D1J/B/26

Založení části vstupu mezi osami „A“ a „Z“ – výkres tvaru				D1J/B/27

Založení části vstupu mezi osami „A“ a „Z“ – výkres výztuže			D1J/B/28

Nosná konstrukce 1.NP – výkres tvaru						D1J/B/29

Nosná konstrukce 1.NP – výkres výztuže stěn a sloupů				D1J/B/30

Nosná konstrukce 1.NP – výkres výztuže průvlaků					D1J/B/31

Nosná konstrukce 1.NP – výkres výztuže stropních desek				D1J/B/32

Nosná konstrukce schodiště SCH-1 – výkres tvaru a výztuže			D1J/B/33

Schodiště SCH-2 z -7,400 do -4,500– výkres tvaru a výztuže			D1J/B/34

Schodiště SCH-2 z -4,500 do –0,200– výkres tvaru a výztuže			D1J/B/35

Výkres zámečnických výrobků 							D1J/B/36