## 8. Rozpočet Zlín s výkazem (2)
| D.2 | DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ - PS 105 - PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE
| PJ 105.2 | VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ - SSaZ elektronický
| Stavba: | SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY, KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY
| Místo: | Vrchlabí |  |  |  | Vypracoval: J. Procházka
| Objekt: | SO 01 - ÚPRAVA POŠTY BRNO 100 - POSTSERVIS | [7 empty] | Datum: | 6/2016
| Investor: | Město Vrchlabí, Zámek č. 1, 543 01 Vrchlabí | [7 empty] | Datum: | 04/2020
Objekt:
|  | Vrchlického 31, 150 00 Praha 5 |  | Datum: | 2009-01-27
P. č. | Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
REKAPITULACE
PS 105 - Plynové kondenzační kotle
PJ 105.2 Vzduchotechnická zařízení
|  | Zařízení č. 10 - Větrání kotelny |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 13 - Přívod vzduchu k hořákům kotlů |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Montážní a spojovací materiál |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Mezisoučet č. 1 - vzduchotechnická zařízení - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Doprava |  |  |  |  | 0
|  | PPV | [6 empty] | 0
|  | Stavební výpomoci | [6 empty] | 0
|  | Mezisoučet č. 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Hodinová zúčtovací sazba | [6 empty] | 0
|  | Mezisoučet č. 3 - montáž - celkem | [6 empty] | 0
|  | HSV - lešení | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | PSV - tepelné a požární izolace |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | PSV - stavební nátěry | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | HSV + PSV - celkem | [6 empty] | 0
|  | Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM NÁKLADY (ceny uvedeny bez DPH) | [6 empty] | 0
Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy
nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a
zhotoviteli umožňují v souladu s § 45 - 46 zákona 137/2006 Sb. použít i jiných kvalitativně
a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.
P. č. | Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
PS 105 - Plynové kondenzační kotle
PJ 105.2 Vzduchotechnická zařízení
Zařízení č. 10 - Větrání kotelny
| 10.01 | Nástěnný radiální ventilátor vel. 211 x 268 x 127, D 100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
V = 100 m3/h, pc = 90 Pa, Ni = 0,029 kW/230 V-50 Hz
| 10.02-10.10 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
| 10.11 | odsávací - kruhové (spiro)
|  | rovné D 100 | bm | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 90° D 100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 100 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 10 - Větrání kotelny - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 13 - Přívod vzduchu k hořákům kotlů
| 13.01 | Sací potrubní díl D 150 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.02-13.09 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
| 13.10 | přívodní - kruhové (spiro)
|  | rovné D 150 | bm | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 90° D 150 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 150 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 13 - Přívod vzduchu k hořákům kotlů - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
P. č. |  | Montážní, spojovací a těsnicí materiál
|  | Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá: | kg | 30 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
.lišty závěsné ZL 40x40
.závěsy ZL 8
|  | .závěsy kruhové s tlumicí gumou | [9 empty] | 0
|  | Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí | kg | 30 |  | 0 |  |  | 0
|  | Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě | kg | 30 |  | 0 |  |  | 0
|  | Spojovací materiál se skládá: | kg | 10 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
.šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn
.matice šestihranná M 8 Zn
.podložka plochá střední 8,4 Zn
|  | Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění | kg | 8 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Montážní, spojovací a těsnicí materiál - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV nátěry
|  | odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 15 | 0 |  |  |  | 0
|  | základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 | m2 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním | m2 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | PSV nátěry - celkem | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0
PSV tepelné a požární izolace
|  | tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 60 mm | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | požární izolace - odolnost min. 60 minut | m2 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | PSV tepelné a požární izolace - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
HSV lešení
|  | lehké pracovní pomocné (do 3,5 m) | m2 | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Hodinová zúčtovací sazba
|  | Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě | hod | 10 | 0 |  |  |  | 0
|  | Předávací protokoly, návody k údržbě, revizní zprávy, protokoly o zaregulování, skutečné provedení | hod | 10 | 0 |  |  |  | 0
|  | Hodinová zúčtovací sazba - celkem | [6 empty] | 0
P. č. | [11 empty] | 0
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.