## ZT_Rozpocet
REKAPITULACE
PS112 - VNITŘNÍ PLYNOVOD
|  | A 03 - Vnitřní plynovod |  |  | 0
|  | DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 800 - 767 |  |  | 0
|  | NÁTĚRY 800 - 783 |  |  | 0
|  | 23-M - Venkovní plynovodní přípojka |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  | 0
Poznámka :
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Konkrétní typy zařizovacích předměrů budou
upřesněny investorem v rámci přípavy stavby.
Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy,
názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze
informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 45-46 zákona 137/2006 Sb.
použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.
Ve Zlíně 10. 01. 2021
VNITŘNÍ PLYNOVOD
Potrubí z trubek závitových černých spojovaných svařováním
1 | 723 12-0202 | DN 15 | bm | 18 | 0
2 | 723 12-0203 | DN 20 | bm | 14 | 0
Potrubí z trubek hladkých černých spojovaných svařováním
3 | 723 15-0312 | DN 57/2,9 | bm | 17 | 0
4 | 723 15-0314 | DN 89/3,6 | bm | 19 | 0
5 | 723 15-0315 | DN 108/4 | bm | 3 | 0
Chránička na potrubí
6 | 723 15-0369 | DN 44/2,6 | m | 0.5 | 0
7 | 723 15-0371 | DN 108/4 | m | 1 | 0
8 | 723 15-0372 | DN 133/4,5 | m | 1 | 0
Přípojky ke strojům a zařízením plynovodní
9 | 723 19-0207 | DN 50 | ks | 3 | 0
10 | 723 19-0901 | Uzavření a otevření plynovodu | ks | 2 | 0
11 | 723 19-0907 | Odvzdušnění a napuštění potrubí | bm | 71 | 0
Tlaková zkouška plynovodního potrubí
12 | 723 19-0909 | do DN 80 | ks | 2 | 0
Montáž závitových armatur se 2 závity
13 | 723 23-9101 | DN 15 | ks | 6 | 0
14 | 723 23-9106 | DN 50 | ks | 3 | 0
Uzavírací kulový kohout - dodávka
15 | Nabídková cena | DN 15 | ks | 6 | 0
16 | Nabídková cena | DN 50 | ks | 3 | 0
Vzorkovací kohout K 858
17 | 723 22-5113 | DN 15 | ks | 2 | 0
Uzavírací kulový kohout přírubový
18 | Nabídková cena | DN 80 | ks | 2 | 0
19 | 723 21-9104 | montáž | ks | 2 | 0
Pylový filtr
20 | Nabídková cena | DN 80 | ks | 1 | 0
21 | 723 21-9104 | montáž | ks | 1 | 0
Bezpečnostní uzavírací ventil BAP-B DN 80
22 | Nabídková cena | BAP-B DN 80 ST-P - dodávka | ks | 1 | 0
23 | Nabídková cena | propojení ventilu s čidlem | ks | 1 | 0
24 | 723 21-9104 | montáž | ks | 1 | 0
Deformační tlakoměr DN100 + třícestný kohout
25 | 734 42-1130 | montáž + dodávka | ks | 4 | 0
26 | Nabídková cena | Revize vnitřního plynovodu | kpl | 1 | 0
27 | Nabídková cena | Stavební práce při montáži vodovodu | hod | 30 | 0
Přesun hmot pro vnitřní plynovod
28 | 998 72-3202 | v objektech do 12 m | % | 0 | 0
|  | Vnitřní plynovod - celkem |  |  | 0
DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
Montáž atypických konstrukcí
1 | 767 99-5101 | do hmotnosti 5 kg | kg | 50 | 0
Montáž atypických konstrukcí
2 | Nabídková cena | ocelových profilů | t | 0.05 | 0
Přesun hmot pro doplňkové konstrukce
3 | 998 76-7202 | v objektech do 12 m | % | 0 | 0
|  | Doplňkové konstrukce - celkem |  |  | 0
NÁTĚRY
Nátěr doplňkových konstrukcí syntetický
1 | 783 22-6100 | základní | m2 | 5 | 0
2 | 783 22-5100 | krycí s 1x emailováním | m2 | 5 | 0
Nátěry potrubí syntetické do DN 50
3 | 783 42-4240 | krycí s 2x emailováním | bm | 32 | 0
4 | 783 42-4740 | základní | bm | 32 | 0
Nátěry potrubí syntetické do DN 100
5 | 783 42-5250 | krycí s 2x emailováním | bm | 39 | 0
6 | 783 42-5750 | základní | bm | 39 | 0
|  | Nátěry - celkem |  |  | 0
23-M VENKOVNÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
STL venkovní plynovod
1 | 230 18-0072 | Montáž trubek polyetylenových PE ve výkopu DN 110 mm | m | 5 | 0
2 | Nabídková cena | Trubka tlaková DN 110x6,3 PE 100 SDR 17,6 | m | 5 | 0
3 | 460 49-0012 | Zakrytí výstražnou fólií PVC š=33 cm | m | 5 | 0
4 | Nabídková cena | Měděný vodič CY 4 mm2 | m | 5 | 0
5 | 230 23-0076 | Čištění potrubí do DN 200 | m | 5 | 0
6 | 230 23-0018 | Tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100 | m | 5 | 0
7 | Nabídková cena | Přírubové spojení pro PE potrubí DN 110/100 | ks | 1 | 0
Zemní práce při montáži plynovodu
8 | 460 20-0533 | Ruční výkop rýhy 60cm hor. 3 | m | 5 | 0
9 | Nabídková cena | Obsyp pískem | m | 5 | 0
10 | 460 57-0533 | Zához rýhy 60cm, hornina tř. 3, se zhutněním | m | 5 | 0
|  | Venkovní plynovod - celkem |  |  | 0