Výzva

k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu

Město Vrchlabí,

Sídlo:  543 01 Vrchlabí, Zámek čp.1,

IČ:  00278475,

DIČ: CZ00278475

zastoupené starostou města ing. Janem Sobotkou

jako veřejný zadavatel vyzývá tímto  k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„2022_Obnova 20 ks stávajících historických dřevěných špaletových oken v budově Zámku ve Vrchlabí“.

V souladu s ust. § 31 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“)  není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána v zadávacím řízení  dle ZZVZ.

1) Druh veřejné zakázky :

veřejná zakázka na stavební práce.

2) Předmět veřejné zakázky:

Oprava oken jižní stěny budovy Zámku ve Vrchlabí

3) Popis způsobu provedení veřejné zakázky:

Předmět díla zahrnuje tyto práce:

- demontáž a likvidace stávajících venkovních oken

- dodávka a montáž nových venkovních oken, repase vnitřních oken včetně nového těsnění

- u vnitřních oken výměna rozvory a rozvorového kování

-  dotěsnění oken vůči okolním konstrukcím

- začištění ostění oken, nátěr

- obnova původního kování oken, kliček, obrtlíků

- začištění spáry mezi oknem a zdí včetně malby

- provedení dalších prací nezbytných pro řádné dokončení díla

U vnitřních oken, vnitřních parapetů a špalet bude provedena  oprava - repase, výměna prasklých skel,

Vnější okna :   křídla nová včetně rámu s jednoduchým zasklením.

Zasklení (včetně výměny  skel u vnitřních oken) musí být  provedeno válcovaným sklem.

Materiál masiv – borovice nebo smrk.

Oprava oken zahrnuje opravu špalet a ostění včetně malby, obnovu kování, zafrézování těsnění na vnitřních oknech.

Oprava oken nepočítá s výměnou vnitřních a venkovních parapetů.

Detaily oken budou provedeny dle stávajících oken a jsou uvedeny v projektové dokumentaci Ing. Jana Chaloupského – Studie možnosti výměny oken z prosince 2011.

Celá okna včetně dřevěné špalety budou natřena alkydovým nátěrem odstínu lomená bílá RAL 9010. Pozor, před aplikací budou vyneseny kontrolní vzorky, na základě kterých zástupce investora a odboru památkové péče odsouhlasí použití barvy a nátěrového systému na stavbě.

Kování bude vycházet ze zachovaných reliktů, bude mosazné, vzor kování musí být odsouhlasen projektantem a zástupcem odboru památkové péče před výrobou oken. Obrtlíky a západky budou repasovány původní. Okenní kličky budou použity kvalitou a materiálem stejné jako v minulé etapě nebo  viz foto

Zhotovitel je povinen:

- veškeré práce provádět v souladu s bezpečnostními předpisy

- minimalizovat negativní účinky stavby na okolní prostředí

- likvidovat vzniklé odpady v souladu s platnými předpisy

- vést  pro dílo stavební deník

- zachovat bezpečný průchod do budovy

Zhotovitel  je povinen provádět práce tak, aby minimalizoval negativní dopady stavební činnosti na uživatele dotčených kanceláří v Zámku (omezení prašnosti, hluku apod.) a je povinen provádět průběžně úklid pracoviště, zakrývat vybavení kanceláří.

4) Typy a počty oken tvořících předmět veřejné zakázky:

Typ 3	…	špaletové okno 1400x2250 mm (č. okna 5, 6)			2 ks

Zděná špaleta s mřížemi, vnitřní strana – fládr včetně parapetu

Typ 4 …	špaletové okno 1400x1250 mm (č. okna 1 - 4, 25 - 28)	8 ks

(okna 25 – 28 obsahují mříže)

Typ 5 …	špaletové okno 1000x1250 mm (č. okna 7 - 11, 29 – 33)    10 ks

(okna 7, 11, 30, 32, 33 obsahují mříže)

Zadavatel upozorňuje, že uvedené rozměry oken jsou pouze orientační a uchazeč je povinen si je ověřit na místě.

5) Doba a místo plnění veřejné zakázky :

Zahájení díla: na výzvu  zadavatele (předpoklad    1.červen  2022)

Ukončení díla:  maximálně do    30. září 2022

Místem plnění je budova Zámek č.p.1 ve Vrchlabí.

6) Obsah zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentaci tvoří:

a) tato výzva

b) projektová dokumentace : Studie možnosti výměny oken, projektanta Ing.Jana Chaloupského.

7) Lhůta a místo pro podání nabídek :

Lhůta pro podání nabídek:  do 04.03.2022 do 9 00 hod.

Místo pro podání nabídek: - poštou na adresu zadavatele

- osobně na podatelně zadavatele nebo na kontaktním místě

Kontaktní místo        	- Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování

Kontaktní osoba 	          - Ing. Jiří Pohl - tel. 499 405 337, fax. 499 405 310

pro veřejnou zakázku	       e-mail: pohljiri@muvrchlabi.cz

Nabídku uchazeč předloží písemně v uzavřené obálce označené :

“Veřejná zakázka - neotvírat”, s uvedením názvu: „2022_oprava 20 ks stávajících historických dřevěných špaletových oken v budově Zámku ve Vrchlabí“.

5) Požadavky na kvalifikaci uchazeče :

Uchazeč musí být oprávněn k podnikání  v oboru  odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

6) Obsah nabídky:

Uchazeč je povinen podat nabídku v tomto členění:

- identifikační údaje uchazeče včetně  kontaktních údajů  (tel., e-mail)

- doklad o kvalifikaci (prostá kopie)

- položkový rozpočet v členění  dle typu oken – vyplněný soupis prací s celkovou nabídkovou cenou bez DPH a s DPH, popř. uvede, že není plátcem DPH.

- Podepsaný a doplněný návrh smlouvy o dílo

- Časový harmonogram výměny oken členěný na kalendářní dny

- uvedení lhůty (ve dnech) pro   zahájení prací od doručení výzvy zadavatele

- uvedení lhůty (ve dnech) dokončení díla  od doručení výzvy zadavatele k zahájení prací

- uvedení délky záruční doby  (zadavatel požaduje  minimální záruční dobu 60 měsíců od  předání díla)

7) Prohlídka předmětu plnění veřejné zakázky:

Zadavatel umožní uchazečům prohlídku oken po telefonické domluvě

na tel.č.:    731 137 827  -  Ing.Pohl.

8) Další podmínky zadavatele

a) zadavatel je oprávněn kdykoliv  omezit předmět veřejné zakázky s tím, že cena  díla se v takovém případě sníží o  cenu nerealizované části veřejné zakázky  dle položkového rozpočtu uchazeče, a to bez nároku uchazeče na  úhradu jakýchkoliv nákladů vzniklých  mu omezením předmětu díla.

b)  zadavatel neposkytuje zálohy na cenu díla.

c)  zadavatel oznámí  každému z uchazečů výsledek hodnocení jeho nabídky

d) uchazeč je povinen provádět práce tak, aby minimalizoval negativní dopady stavební činnosti na uživatele dotčených kanceláří v Zámku (omezení prašnosti, hluku apod.) a je povinen provádět každodenně úklid pracoviště, zakrývání vybavení kanceláří.

e)  pro zařízení staveniště  je možno použít pouze  prostor v šíři  3 metry podél zdi s opravovanými okny, větší zařízení staveniště je třeba dohodnout se zadavatelem

f) uchazeč je povinen denně likvidovat odpad vzniklý při plnění veřejné zakázky

Ve Vrchlabí dne 23.02.2022

--------------------------------------		      	 Ing. Jan Sobotka

starosta města Vrchlabí