## Titulní list rozpočtu
Sollertia spol. s r.o.
Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814 092, mobil 604 973 681
e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz
zpracováno programem OCEP
|  | Zakázka číslo: |  |  | 5886/22
|  | Název: |  |  | Vrchlabí, Krkonošská ul. čp.272 - rekonstrukce objektu, vestavba družiny
a snížení energetické náročnosti objektu
Elektroinstalace
SOUPIS PRACÍ
| Investor: |  | Město Vrchlabí,
Zámek čp.1, Vrchlabí
| vypracoval: |  | Lukáš Jirásek
| e-mail: |  | jirásek@sollertia.cz
| telefon: |  | 499 814 092, 604 973 681
| dne: |  | 23.10.2023
Soupis prací dle projektové dokumentace DPS z 9.2023
Výkresová dokumentace :
|  |  | D.1.4.02 |  | Půdorys 1.NP
|  |  | D.1.4.03 |  | Půdorys 2.NP
|  |  | D.1.4.04 |  | Půdorys 3.NP - světelné rozvody
|  |  | D.1.4.05 |  | Půdorys 3.NP - silnoproudé rozvody
|  |  | D.1.4.06 |  | Půdorys 3.NP - slaboproudé rozvody
|  |  | D.1.4.07 |  | Schéma propojení domovního telefonu
|  |  | D.1.4.08 |  | Rozvaděč R6
|  |  | D.1.4.09 |  | Rozvaděč R-SPD
|  |  | D.1.4.10 |  | Hromosvod a uzemnění

## Rekapitulace
Sollertia spol. s r.o.
Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814092, mobil 604 973681
e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. 603 525768
Rekapitulace
Kap. | Popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1. | 46-M - Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích - MONTÁŽ | 0
1. | 800-741 - Elektroinstalace - silnoproud - MONTÁŽ | 0
2. | 800-742 - Elektroinstalace - slaboproud - MONTÁŽ | 0
3. | MATERIÁLY (včetně prořezu) | 0
| CELKEM URN | 0
B. | OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
5. | Ostatní a vedlejší náklady | 0
| CELKEM OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY | 0
Σ | REKAPITULACE CELKEM | 0

## Položky všech ceníků
Sollertia spol. s r.o.
Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814 092, mobil 604 973 681
e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz
zpracováno programem OCEP
46-M - Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru |  | 0,20 | km | 0
2 | 460161292 | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3 |  | 200,00 | m | 0
3 | 460431312 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3 |  | 200,00 | m | 0
4 | 460871144 | Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm |  | 20,00 | m2 | 0
5 | 460881113 | Kryt vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm |  | 5,00 | m2 | 0
6 | 460881313 | Kryt vozovky a chodníku z litého asfaltu při elektromontážích tl do 5 cm |  | 5,00 | m2 | 0
7 | 460891121 | Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do betonu při elektromontážích |  | 12,00 | m | 0
8 | 460911121 | Očištění dlaždic betonových čtyřhranných z rozebraných dlažeb při elektromontážích |  | 1,00 | m2 | 0
9 | 460911122 | Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb při elektromontážích |  | 9,00 | m2 | 0
10 | 460912111 | Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu |  | 12,00 | m | 0
11 | 460921221 | Kladení dlažby po překopech při elektromontážích dlaždice betonové čtyřhranné do lože z kameniva těženého |  | 1,00 | m2 | 0
12 | 460921222 | Kladení dlažby po překopech při elektromontážích dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těženého |  | 9,00 | m2 | 0
13 | 468011122 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva těženého tl přes 10 do 20 cm |  | 20,00 | m2 | 0
14 | 468021212 | Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalité |  | 1,00 | m2 | 0
15 | 468022221 | Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do malty spáry nezalité |  | 9,00 | m2 | 0
16 | 468031121 | Vytrhání obrub při elektromontážích ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek |  | 12,00 | m | 0
17 | 468041111 | Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl do 10 cm |  | 20,00 | m | 0
18 | 468041122 | Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 5 do 10 cm |  | 20,00 | m | 0
|  | Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích celkem: |  |  |  | 0
800-741 - Elektroinstalace - silnoproud
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 | 741110061 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku |  | 60,00 | m | 0
2 | 741110063 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku |  | 40,00 | m | 0
3 | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem |  | 40,00 | m | 0
4 | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová |  | 215,00 | ks | 0
5 | 741122201 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) |  | 150,00 | m | 0
6 | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) |  | 2060 | m | 0
7 | 741122231 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY) |  | 130,00 | m | 0
8 | 741122232 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) |  | 30,00 | m | 0
9 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji |  | 150,00 | ks | 0
10 | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji |  | 5,00 | ks | 0
11 | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji |  | 4,00 | ks | 0
12 | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji |  | 6,00 | ks | 0
13 | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg |  | 1,00 | ks | 0
14 | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg |  | 1,00 | ks | 0
15 | 741310101 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový |  | 28,00 | ks | 0
16 | 741310112 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů |  | 13,00 | ks | 0
17 | 741310121 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový |  | 9,00 | ks | 0
18 | 741310122 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý |  | 16,00 | ks | 0
19 | 741310126 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový |  | 1,00 | ks | 0
20 | 741313002 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná |  | 95,00 | ks | 0
21 | 741313082 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré |  | 2 | ks | 0
22 | 741313471 | Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů |  | 18,00 | ks | 0
23 | 741320101 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů |  | 1,00 | ks | 0
24 | 741370002 | Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem |  | 89,00 | ks | 0
25 | 741370011 | Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní závěsné 1 zdroj |  | 10,00 | ks | 0
26 | 741371032 | Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní |  | 1,00 | ks | 0
27 | 741410021 | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi |  | 220,00 | m | 0
28 | 741410041 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě |  | 23,00 | m | 0
29 | 741410071 | Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku |  | 80 | m | 0
30 | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou |  | 300,00 | m | 0
31 | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby |  | 12,00 | ks | 0
32 | 741420022 | Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby |  | 10,00 | ks | 0
33 | 741420031 | Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením |  | 113,00 | ks | 0
34 | 741420051 | Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva |  | 4,00 | ks | 0
35 | 741420083 | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu |  | 12,00 | ks | 0
36 | 741420121 | Montáž izolační tyče oddáleného vedení |  | 3,00 | ks | 0
37 | 741430004 | Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben |  | 5,00 | ks | 0
38 | 741430011 | Montáž tyč jímací délky přes 3 m na střešní hřeben |  | 1,00 | ks | 0
39 | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč |  | 1,00 | ks | 0
40 | 741810011 | Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč |  | 1,00 | ks | 0
|  | Elektroinstalace - silnoproud celkem: |  |  |  | 0
800-742 - Elektroinstalace - slaboproud
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku |  | 2100 | m | 0
2 | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil |  | 2160 | m | 0
3 | 742220001 | Montáž ústředny PZTS do 16 ti zón a 4 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem |  | 1,00 | ks | 0
4 | 742220081 | Montáž čtečky bezkontaktních karet bez PIN |  | 3,00 | ks | 0
5 | 742220131 | Montáž univerzálního reléového modulu se svorkovnicí a přepínačem NC/NO |  | 1,00 | ks | 0
6 | 742220141 | Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu |  | 1,00 | ks | 0
7 | 742220161 | Montáž akumulátoru 12V |  | 1,00 | ks | 0
8 | 742220171 | Montáž komunikátoru do ústředny |  | 1,00 | ks | 0
9 | 742220232 | Montáž detektoru na stěnu nebo na strop |  | 3,00 | ks | 0
10 | 742220235 | Montáž magnetického kontaktu povrchového |  | 3,00 | ks | 0
11 | 742220255 | Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu |  | 1,00 | ks | 0
12 | 742230001 | Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery |  | 1,00 | ks | 0
13 | 742230003 | Montáž venkovní kamery |  | 1,00 | ks | 0
14 | 742230004 | Montáž vnitřní kamery |  | 8,00 | ks | 0
15 | 742230102 | Instalace a nastavení SW pro sledování kamer |  | 1,00 | ks | 0
16 | 742310001 | Montáž napájecího modulu k domácímu telefonu na DIN lištu |  | 2,00 | m | 0
17 | 742310002 | Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu |  | 3,00 | m | 0
18 | 742310002R | Montáž tlačítkového tabla k domácího telefonu |  | 2,00 | m | 0
19 | 742310004 | Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu |  | 3,00 | m | 0
20 | 742310005R | Montáž relé pro spínání zvonku do rozvaděče R6 |  | 6,00 | m | 0
21 | 742310006 | Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu |  | 24,00 | m | 0
22 | 742310802 | Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu |  | 1,00 | m | 0
23 | 742310802R | Demontáž tlačítkového tabla k domácího telefonu |  | 1,00 | m | 0
24 | 742320001 | Montáž elektrického zámku s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno |  | 2,00 | m | 0
25 | 742320811 | Demontáž elektromechanického zámku |  | 1,00 | m | 0
26 | 742330001 | Montáž rozvaděče nástěnného |  | 1,00 | ks | 0
27 | 742330012 | Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení |  | 3,00 | ks | 0
28 | 742330021 | Montáž police do rozvaděče |  | 1,00 | ks | 0
29 | 742330022 | Montáž napájecího panelu do rozvaděče |  | 1,00 | ks | 0
30 | 742330023 | Montáž vyvazovacího panelu 1U |  | 3,00 | ks | 0
31 | 742330024 | Montáž patch panelu 24 portů |  | 3,00 | ks | 0
32 | 742330044 | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic |  | 16,00 | ks | 0
33 | 742340021 | Montáž školního zvonku |  | 1,00 | m | 0
|  | Elektroinstalace - slaboproud celkem: |  |  |  | 0
Ostatní a vedlejší náklady
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 | 00001 | Napojení odsávacího ventilátoru 230V |  | 1,00 | ks | 0
2 | 00002 | Napojení řídící jednotky ovládání střešního okna |  | 12,00 | ks | 0
3 | 00003 | Napojení automatického pisoáru |  | 3,00 | ks | 0
4 | 00004 | Napojení ve stávajícím sdělovacím rozvaděči RI |  | 1,00 | ks | 0
5 | 00005 | Napojení na stávající uzemnění |  | 5,00 | ks | 0
6 | 00006 | Uzemnění - ochrana proti korozi |  | 1,00 | ks | 0
7 | 00007 | Poplatek za recyklaci svítidla |  | 100,00 | ks | 0
8 | 00008 | Náklady na dopravu |  | 1,00 | ks | 0
9 | 00009 | Zařízení staveniště |  | 1,00 | ks | 0
10 | 00010 | Koordinace prací s investorem a dodavatelem stavby |  | 1,00 | ks | 0
11 | 00011 | Komplexní zkoušky, vč. vypracování harmonogramu |  | 1,00 | ks | 0
12 | 00012 | Úklid pracoviště |  | 1,00 | ks | 0
|  | Ostatní a vedlejší náklady celkem: |  |  |  | 0
Materiály
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 | 00201 | Trubka ohebná instal. 16mm |  | 2150 | m | 0
2 | 00202 | Trubka ohebná instal. 25 mm |  | 10 | m | 0
3 | 00205 | Trubka ohebná instal. 50 mm |  | 40 | m | 0
4 | 00310 | Krabice pod omítku - KU 68-45 |  | 150 | ks | 0
5 | 00311 | Krabice pod omítku s víčkem - KU 68-45/V |  | 10 | ks | 0
6 | 00312 | Krabice pod omítku hluboká - KPR 68-70 |  | 50 | ks | 0
7 | 00315 | Krabice pod omítku s víčkem - KO 97/5 |  | 5 | ks | 0
8 | 00332 | Lišta hranatá s víčkem - LHD 25x20 |  | 40 | m | 0
9 | 01400 | FeZn 30x4mm |  | 220 | m | 0
10 | 01402 | FeZn R=10mm s PVC izolací |  | 23 | m | 0
11 | 01405 | Drát AlMgSi-0,5 d=8mm |  | 300 | m | 0
12 | 01407 | Podpěra vedení na hřeben střechy - nerez |  | 50 | ks | 0
13 | 01408 | Podpěra vedení na falc střechy - nerez |  | 130 | ks | 0
14 | 01409 | Podpěra vedení do zdiva - nerez |  | 25 | ks | 0
15 | 01410 | Kryt podpěry vedení - nerez |  | 25 | ks | 0
16 | 01414 | Jímací tyč JT1,5 s dvojtým třmenem a zpevňovacím držákem na hřeben střechy - nerez |  | 5 | ks | 0
17 | 01419 | Jímací tyč JT4,0 bez podstavce připevněna přes izolační vzpěry ke stožáru STA - nerez |  | 1 | ks | 0
18 | 01420 | Izolační vzpěra 0,8m, d=32mm, vč. svorek a úchytů |  | 3 | ks | 0
19 | 01422 | Svorka univerzální SU - nerez |  | 35 | ks | 0
20 | 01423 | Svorka připojovací SP - nerez |  | 75 | ks | 0
21 | 01424 | Svorka zkušební SZ - nerez |  | 12 | ks | 0
22 | 01425 | Svorka okapová SO - nerez |  | 15 | ks | 0
23 | 01428 | Svorka jímací tyče SJ - nerez |  | 6 | ks | 0
24 | 01430 | Svorka na potrubí ST - nerez |  | 95 | ks | 0
25 | 01431 | Svorka na potrubí široká UST - nerez |  | 8 | ks | 0
26 | 01437 | Svorka SR 02 s páskem - FeZn |  | 8 | ks | 0
27 | 01438 | Svorka SR 03 s drátem - FeZn |  | 15 | ks | 0
28 | 01450 | Ochranná trubka - nerez |  | 4 | ks | 0
29 | 01451 | Příchytkaochranné trubky - hliník/nerez |  | 8 | ks | 0
30 | 01487 | Svorka na potrubí "Bernard" + pásek |  | 10 | ks | 0
31 | 01488 | Označovací štítek |  | 12 | ks | 0
32 | 01700 | Tlačítko kompletní, řazení 1/0 - např. Tango (ABB) |  | 13 | ks | 0
33 | 01711 | Spínač kompletní, řazení 1 - např. Tango (ABB) |  | 28 | ks | 0
34 | 01715 | Spínač kompletní, řazení 5 - např. Tango (ABB) |  | 9 | ks | 0
35 | 01716 | Spínač kompletní, řazení 6 - např. Tango (ABB) |  | 16 | ks | 0
36 | 01717 | Spínač kompletní, řazení 7 - např. Tango (ABB) |  | 1 | ks | 0
37 | 01792 | Zásuvka jednonásobná s clonkami, komplet - např. Tango (ABB) |  | 85 | ks | 0
38 | 01793 | Zásuvka s přepěťovou ochranou a s clonkami, komplet - např. Tango (ABB) |  | 10 | ks | 0
39 | 1795 | Zásuvka jednonásobná, komplet (IP43) |  | 2 | ks | 0
40 | 01815 | Zásuvka datová 2x RJ 45 cat.5e, kompletní - např. Tango (ABB) |  | 9 | ks | 0
41 | 01815 | Zásuvka datová RJ 45 cat.5e, kompletní - např. Tango (ABB) |  | 7 | ks | 0
42 | 01900 | Svorkovnice s krytem, komplet - např. Tango (ABB) |  | 18 | ks | 0
43 | 02738 | H07V-K 16 (CYA 16mm2) zelenožlutý |  | 80 | m | 0
44 | 02913 | CYKY-O 2x1.5mm2 |  | 150 | m | 0
45 | 02915 | CYKY-J 3x1.5mm2 |  | 860 | m | 0
46 | 02916 | CYKY-O 3x1.5mm2 |  | 240 | m | 0
47 | 02918 | CYKY-J 3x2.5mm2 |  | 960 | m | 0
48 | 02960 | CYKY-J 5x1.5mm2 |  | 90 | m | 0
49 | 02961 | CYKY-J 5x2.5mm2 |  | 40 | m | 0
50 | 02962 | CYKY-J 5x4mm2 |  | 30 | m | 0
51 | 10121 | Kabel UTP 4x2x0,5 cat.5e |  | 2000 | m | 0
52 | 10222 | Kabel pro EZS - např. CC-03 |  | 160 | m | 0
53 | 10401 | Zápustná krabice s rámečkem pro 3 moduly pod komunikační tablo v 1.NP - např. Art. 4853 (Videx) |  | 1 | ks | 0
54 | 10402 | Modul 5 tlačítek pro tablo v 1.NP - např. Art. 4045/M (Videx) |  | 2 | ks | 0
55 | 10404 | Zápustná krabice s rámečkem pro 2 moduly pod komunikační tablo ve 2.NP - např. Art. 4852 (Videx) |  | 1 | ks | 0
56 | 10405 | Hovorový modul bez tlačítka pro tablo ve 2.NP - např. Art. 4203-0/M (Videx) |  | 1 | ks | 0
57 | 10406 | Modul 4 tlačítek pro tablo ve 2.NP - např. Art. 4844/M (Videx) |  | 1 | ks | 0
58 | 10407 | Zápustná krabice s rámečkem pro 2 moduly pod komunikační tablo ve 3.NP - např. Art. 4852 (Videx) |  | 1 | ks | 0
59 | 10408 | Hovorový modul s 1 tlačítkem pro tablo ve 3.NP - např. Art. 4203-1/M (Videx) |  | 1 | ks | 0
60 | 10409 | Modul 5 tlačítek pro tablo ve 3.NP - např. Art. 4845/M (Videx) |  | 1 | ks | 0
61 | 10410 | Napájecí zdroj na DIN lištu - např. Art. 521B (Videx) |  | 2 | ks | 0
62 | 10411 | Relé pro spínání zvonku - např. Art. 512DR (Videx) |  | 6 | ks | 0
63 | 10412 | Přídavný zvonek pro BUS systém - např. Art. 512D (Videx) |  | 1 | ks | 0
64 | 10413 | HF telefon do místnosti - např. Art. 5178 (Videx) |  | 6 | ks | 0
65 | 10414 | Elektronicky ovládaný zámek (12Vdc/250mA napájený z tabla nebo 12Vac spínaný sice tablem ale napájený od zdroje) - typ dle dodavatele |  | 3 | ks | 0
66 | 34801 | Stropní obélníkové LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, 610x240x52mm, 20W, 2300lm, Ra 80-89, 4000K - např. ESO2000RSKN4ND (Modus) |  | 36 | ks | 0
67 | 34802 | Stropní obélníkové LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, 1210x240x52mm, 26W, 3500lm, Ra 80-89, 4000K - např. ESO3000RMKN4ND (Modus) |  | 12 | ks | 0
68 | 34803 | Stropní obdélníkové LED svítidlo s nouzovým zdrojem, mikroprizmatický kryt, 1210x240x52mm, 26W, 3500lm, Ra 80-89, 4000K - např. ESO3000RMKN4NDNZ (Modus) |  | 11 | ks | 0
69 | 34804 | Stropní obélníkové LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, 1210x240x52mm, 38W, 4600lm, Ra 80-89, 4000K - např. ESO4000RMKN4ND (Modus) |  | 11 | ks | 0
70 | 34805 | Stropní obélníkové LED svítidlo, mřížka MAT, 1258x264x60mm, 37W, 4000lm, Ra 80-89, 4000K - např. LLLX4000RM2MAT4ND (Modus) |  | 11 | ks | 0
71 | 34806 | Stropní obélníkové LED svítidlo, mřížka MAT, 1558x264x60mm, 57W, 6200lm, Ra 80-89, 4000K - např. LLLX6000RL2MAT4ND (Modus) |  | 8 | ks | 0
72 | 34807 | Závěsné obélníkové LED svítidlo, asymetrický reflektor, 1195x100x60mm, 38W, 4800lm, Ra 80-89, 4000K - např. ASTAP4000M4/ND (Modus) |  | 10 | ks | 0
73 | 34808 | Závěsný systémvé, 2 lanka - např. ZH/UNI2 (Modus) |  | 14 | ks | 0
74 | 34809 | Nástěnné venkovní svítidlo s pohybovým čidlem, 15W - provedení dle investora |  | 1 | ks | 0
75 | 35701 | Rozvaděč R6 |  | 1 | ks | 0
76 | 35702 | Rozvaděč R-SPD |  | 1 | ks | 0
77 | 35710 | Jistič do rozvaděče R5 - 10B/1 |  | 1 | ks | 0
78 | 81001 | Kompaktní 2MPx kamera s AL funkcemi, pevný záběr 2.8mm, PoE |  | 8 | ks | 0
79 | 81002 | Montážní BOX pro kompaktní kameru IP60 |  | 8 | ks | 0
80 | 81003 | Mini dome kamera 2Mpx, pevný záběr 2.8mm, PoE, IP67 |  | 1 | ks | 0
81 | 81004 | Montážní BOX pro mini dome kameru IP60 |  | 1 | ks | 0
82 | 81005 | Záznamové zařízení pro 16 IP kamer, 16x PoE, max. vstupní datový tok 160 Mbps, záznam 128 Mbps s podporou kamer s rozlišením 8MP, bez HDD max. 1x10TB, výstup na monitor VGA/HDMI, H.264/H.265, klient pro iOS, android, PC |  | 1 | ks | 0
83 | 81006 | Pevný HDD 6TB, 24/7 |  | 1 | ks | 0
84 | 90101 | Ústředna EZS s LAN komunikátorem - např. JA 107K (Jablotron) |  | 1 | ks | 0
85 | 90102 | Modul LTE komunikátoru - např. JA 194Y (Jablotron) |  | 1 | ks | 0
86 | 90103 | Bezúdržbový akumulátor 12V, 18Ah - např. SA214-18 (Jablotron) |  | 1 | ks | 0
87 | 90104 | Sběrnicový PIR detektor pohybu - např. JA 110P (Jablotron) |  | 3 | ks | 0
88 | 90105 | Sběrnicový magnetický detektor otevření - např. JA 111M (Jablotron) |  | 3 | ks | 0
89 | 90106 | Sběrnicová venkovní čtečka bezkontaktních RFID čipů - např. JA 122E (Jablotron) |  | 3 | ks | 0
90 | 90106 | Sběrnicový přístupový modul s dispejem, klávesnicí a RFID - např. JA 114E-WH (Jablotron) |  | 1 | ks | 0
91 | 90108 | Sběrnicová siréna vnitřní, zálohovaná - např. JA 110A II (Jablotron) |  | 1 | ks | 0
92 | 90109 | Bezdrátové multifunkční relé do montážní krabice - např. AC-160-C (Jablotron) |  | 3 | ks | 0
93 | 90131 | RACK rozvaděč nástěnný, 15U |  | 1 | ks | 0
94 | 90132 | Police 19" do rozvaděče, 1U |  | 1 | ks | 0
95 | 90133 | Napájecí panel do rozvaděče 19", 1U |  | 1 | ks | 0
96 | 90134 | Vyvazovací panel do rozvaděče 19", 1U |  | 3 | ks | 0
97 | 90135 | Patchpanel do rozvaděče 19", 24 portů, 1U |  | 3 | ks | 0
98 | 90137 | Switch do RACK rozvaděče - dle nabídky poskytovatele |  | 2 | ks | 0
99 | 90138 | UPS do RACK rozvaděče, 1000 VA - dle nabídky poskytovatele |  | 1 | ks | 0
|  | Materiály celkem: |  |  |  | 0
|  | Prořez: | 0 | 5 | % | 0
|  | Materiály vč. prořezu celkem: |  |  |  | 0