## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {e246ad65-83e2-402c-9e14-cf12c63b84a0}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 001 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | BYTOVÝ DŮM VRCHLABÍ, NERUDOVA 1187-1189, VÝMĚNA VNITŘNÍCH ROZVODŮ VODY | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | VRCHLABÍ | [8 empty] | Datum: |  | 17. 2. 2026 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Město Vrchlabí, Zámek č.p.1, Vrchlabí 543 01 | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | Andrea Junková, Trutnov | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 001
| Stavba: | [6 empty] | BYTOVÝ DŮM VRCHLABÍ, NERUDOVA 1187-1189, VÝMĚNA VNITŘNÍCH ROZVODŮ VODY
| Místo: | [6 empty] | VRCHLABÍ | [6 empty] | Datum: |  | 17. 2. 2026
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Vrchlabí, Zámek č.p.1, Vrchlabí 543 01 | [6 empty] | Projektant: |  | Andrea Junková, Trutnov |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e246ad65-83e2-402c-9e14-cf12c63b84a0} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | a |  |  |  | ZDRAVOTNÍ TECHNIKA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f1e01cdf-dea7-4c55-b91d-382b81a62054} | {e246ad65-83e2-402c-9e14-cf12c63b84a0} | 1

## a - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f1e01cdf-dea7-4c55-b91d-382b81a62054}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
BYTOVÝ DŮM VRCHLABÍ, NERUDOVA 1187-1189, VÝMĚNA VNITŘNÍCH ROZVODŮ VODY
Objekt:
a - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VRCHLABÍ |  |  | Datum: | 17. 2. 2026
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Vrchlabí, Zámek č.p.1, Vrchlabí 543 01 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Andrea Junková, Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
BYTOVÝ DŮM VRCHLABÍ, NERUDOVA 1187-1189, VÝMĚNA VNITŘNÍCH ROZVODŮ VODY
Objekt:
a - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
Místo: |  |  | VRCHLABÍ |  |  | Datum: | 17. 2. 2026
Zadavatel: |  |  | Město Vrchlabí, Zámek č.p.1, Vrchlabí 543 01 |  |  | Projektant: | Andrea Junková, Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
BYTOVÝ DŮM VRCHLABÍ, NERUDOVA 1187-1189, VÝMĚNA VNITŘNÍCH ROZVODŮ VODY
Objekt:
a - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
Místo: |  |  | VRCHLABÍ |  |  | Datum: | 17. 2. 2026
Zadavatel: |  |  | Město Vrchlabí, Zámek č.p.1, Vrchlabí 543 01 |  |  | Projektant: | Andrea Junková, Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7128 |  | 1.1438 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7128 |  | 1.1438 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15472 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 208 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00019 | 0.03952 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -318171184
2 | M | 63154531 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/25mm | m | 43 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00029 | 0.01247 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 737994412
3 | M | 63154532 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/25mm | m | 47 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00032 | 0.01504 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1952113764
4 | M | 63154533 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/25mm | m | 115 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00037 | 0.04255 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -481874476
5 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm | m | 62 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00027 | 0.01674 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 465413276
6 | M | 63154014 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/25mm | m | 52 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00045 | 0.0234 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1553668910
7 | M | 63154015 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/25mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0005 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 859688475
8 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -513502550
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5351 |  | 1.1244 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 | m | 822 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.23838 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1981318194
10 | K | 722170807 | Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 50 do 110 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.0032 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1305958124
11 | K | 722171933-r | Potrubí plastové propojení stávajího rozvodi v bytových jednotkách D přes 20 do 25 mm | kus | 96 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00288 | 0.00052 | 0.04992 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1716905292
12 | K | 722171936-r | Potrubí plastové propojení stávajícího rozvodu D přes 40 do 50 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.0002 | 0.00109 | 0.00545 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1020791063
13 | K | 722171937-r | Potrubí plastové propojení stávajícího rozvodu D přes 50 do 63 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0.00172 | 0.00172 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 264410859
14 | K | 722175041.WVN | Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT s čedičovými vlákny Wavin Fiber Basalt S3,2 spojované svařováním D 20x2,8 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00054 | 0.0108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -202784429
15 | K | 722175042.WVN | Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT s čedičovými vlákny Wavin Fiber Basalt S3,2 spojované svařováním D 25x3,5 mm | m | 350 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00099 | 0.3465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1554185203
16 | K | 722175043.WVN | Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT s čedičovými vlákny Wavin Fiber Basalt S3,2 spojované svařováním D 32x4,4 mm | m | 175 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0012 | 0.21 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1453445139
17 | K | 722175044.WVN | Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT s čedičovými vlákny Wavin Fiber Basalt S3,2 spojované svařováním D 40x5,5 mm | m | 225 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00243 | 0.54675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1943857882
18 | K | 722175045.WVN | Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT s čedičovými vlákny Wavin Fiber Basalt S3,2 spojované svařováním D 50x6,9 mm | m | 52 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00372 | 0.19344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1260256928
19 | K | 722175046.WVN | Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT s čedičovými vlákny Wavin Fiber Basalt S3,2 spojované svařováním D 63x8,6 mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00615 | 0.0615 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1105396484
20 | K | 722181251 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm | m | 20 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 339634667
21 | K | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 273 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00024 | 0.06552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1653183466
22 | K | 722181851 | Demontáž termoizolačních trubic z trub D do 45 - včetně odvozu demontovaného materiálu na skládku vč. poplatku | m | 770 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.1848 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1693457070
23 | K | 722181852 | Demontáž termoizolačních trubic z trub D přes 45 do 89-včetně odvozu demontovaného materiálu na skládku vč. poplatku | m | 62 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.02108 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1191138641
24 | K | 722182017 | Podpůrný žlab pro potrubí D 300mm - výměna žlabu dle potřeby | m | 12 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00038 | 0.00456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2089272498
25 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.00039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -777962824
26 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem | pár | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -566931700
27 | K | 722220861 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 | kus | 107 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.05671 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1258791382
28 | K | 722220862 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00123 | 0.01968 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 970815581
29 | K | 722231204 | Ventil redukční mosazný G 5/4" PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem s manometrem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00345 | 0.00345 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1601734476
30 | K | 722232064.GCM | Kohout kulový Giacomini R250DS přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0012 | 0.0192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1904847907
31 | K | 722232123.GCM | Kohout kulový Giacomini R910 s koulí DADO přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 104 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00035 | 0.0364 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 887970416
32 | K | 722232125.GCM | Kohout kulový Giacomini R910 s koulí DADO přímý G 5/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00076 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -409568058
33 | K | 722260811 | Demontáž a zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2, včetně osazení plomb | kus | 99 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00549 | 0.54351 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 373534025
34 | K | 722263209 | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový odečet do 100°C G 1/2"x 110 R100 Qn 1,5 m3/h horizont | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00073 | 0.00073 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1745473917
35 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 832 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 594819616
36 | K | 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 | m | 770 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 0.0154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1202807175
37 | K | 722290249 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 do 90 | m | 62 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 6e-05 | 0.00372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1846216040
38 | K | 998722313 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 328081584
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01439 |  | 0.01933 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 725110811-r | Demontáž splachovacích nádrží | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.01933 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1821720284
40 | K | 725111132 | Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený - nádržka nad výlevku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0037 | 0.0037 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 707996979
41 | K | 725111133 | Mřížka nad výlevku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0037 | 0.0037 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1507977266
42 | K | 725811201 | Ventil nástěnný otočný nad vanu G 1/2" | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0011 | 0.0022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -716309727
43 | K | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1258917720
44 | K | 725819401 | Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 941595131
45 | M | 55141001 | kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1837443141
46 | K | 725821315 | Baterie nad umyvadlo nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 200 mm - | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00138 | 0.00138 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1978036974
47 | K | 725821316-r | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm- baterie nad výlevku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00194 | 0.00194 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1193444123
48 | K | 725980123 | Dvířka 40/40 do stropu do SDK | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00031 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1681543715
49 | K | 998725313 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -190367319
| D | 727 | Zdravotechnika - protipožární ochrana |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00248 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 727212203 | Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1771609546
51 | K | 727212204 | Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 40 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 229502743
52 | K | 727212205 | Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 754542145
53 | K | 727213202 | Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 25 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60 - protipožární pěna např. PROMAFOAM C | kus | 64 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -666199679
54 | K | 727213203 | Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60-protipožární pěna např. PROMAFOAM C | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1368702339
55 | K | 727213204 | Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 40 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60-protipožární pěna např. PROMAFOAM C | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 0.0008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1308190729
56 | K | 998727313 | Přesun hmot procentní pro protipožární ochranu ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1906181047
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00616 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 734220123 | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00077 | 0.00616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -100373454
58 | K | 998734313 | Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -871716638
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | HZS 1291 | Doplňkové stavební práce - demontáž a zpětná montáž sádrokartonového podhledu ve vstupní chodbě - SDK podhled tl. 12,5mm s izolací rozměr 3,5x3,5m, včetně zatmelení a nátěru | soub | 3 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -885222660
60 | K | HZS1292 | Stavební přípomoce -bourací práce potrubí v instalačních šachtách vč. hrubého začištění | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1317399125