## Rekapitulace
ČÁST DOKUMETACE:
REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR
NÁZEV AKCE : VÝMĚNA SVODNÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PAVILONU 0.1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY , ŠKOLNÍ 1336 ,
VRCHLABÍ 1
INVESTOR : MĚSTO VRCHLABÍ , ZÁMEK Č.P.1 , VRCHLABÍ , 543 01 , IČ: 00278475 , DIČ: CZ00278475
DATUM :
VYPRACOVAL:
1 | PROVOZNÍ SOUBOR : D.2.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | 0
2 | STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY - BOURACÍ PRÁCE | 0
3 | STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY - NOVÉ MONTÁŽE A DODÁVKY | 0
| CELKEM BEZ DPH | 0
(DPH BUDE DOÚČTOVÁNO V SOULADU SE ZNĚNÍM ZÁKONA Č.235/2004)
POLOŽKY SPECIFIKOVANÉ VE VÝKAZU VÝMĚR JSOU OBSAŽENY V PŘEDLOŽENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VEDENÉ
POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM 16-25

## ZTI
ČÁST DOKUMETACE:
VÝKAZ VÝMĚR
NÁZEV AKCE : VÝMĚNA SVODNÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PAVILONU U.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŠKOLNÍ 1336, VRCHLABÍ
INVESTOR : MĚSTO VRCHLABÍ, ZÁMEK 1, 543 03 VRCHLABÍ, IČ: 00278475, DIČ: CZ00278475
PROVOZNÍ SOUBOR : D.2.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
|  | DATUM : | 2025-12-14
VYPRACOVAL:
|  | CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
(DPH BUDE DOÚČTOVÁNO V SOULADU SE ZNĚNÍM ZÁKONA Č.235/2004)
POLOŽKY SPECIFIKOVANÉ VE VÝKAZU VÝMĚR JSOU OBSAŽENY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI KANALIZACE VEDENÉ POD EVIDENČNÍM
ČÍSLEM 16-25
|  | NÁZEV POLOŽKY | MNOŽSTVÍ | M.J. | JEDN.CENA | CENA CELKEM
C-800-721,ODDÍL 721-KANALIZACE
1 | 721174042.OSM | ODPADNÍ POTRUBÍ HT DN 40 | 2 | M | 0 | 0
2 | 721174043.OSM | ODPADNÍ POTRUBÍ HT DN 50 | 6 | M | 0 | 0
3 | 721174005.OSM | ODPADNÍ POTRUBÍ HT DN 100 | 10 | M | 0 | 0
4 | 721991111 | HT ČISTIČ D 100 | 4 | KS | 0 | 0
5 | 721173401.WVN | ODPADNÍ POTRUBÍ KG DN 100 | 44 | M | 0 | 0
6 | 721173402.WVN | ODPADNÍ POTRUBÍ KG DN 125 | 15 | M | 0 | 0
7 | 721173403.WVN | ODPADNÍ POTRUBÍ KG DN 150 | 28 | M | 0 | 0
8 | 721173404.WVN | ODPADNÍ POTRUBÍ KG DN 200 | 22 | M | 0 | 0
9 | 721991112 | ODPADNÍ POTRUBÍ KG DN 400 | 4 | M | 0 | 0
10 | 721991113 | ČISTIČ SYSTÉMU KG DN 150 | 1 | KS | 0 | 0
11 | 721175202.KZK | ODHLUČNĚNÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DN 40 | 3 | M | 0 | 0
12 | 721175203.KZK | ODHLUČNĚNÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DN 50 | 2 | M | 0 | 0
13 | 721175204.KZK | ODHLUČNĚNÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DN 75 | 20 | M | 0 | 0
14 | 721175205.KZK | ODHLUČNĚNÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DN 100 | 1 | M | 0 | 0
15 | 721175223.KZK | ODHLUČNĚNÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DN 125 | 9 | M | 0 | 0
16 | 721991114 | ODHLUČ.ODPAD.POTRUBÍ-ČISTIČ DN 75 | 5 | KS | 0 | 0
17 | 721991115 | ODHLUČ.ODPAD.POTRUBÍ-ČISTIČ DN 125 | 2 | KS | 0 | 0
18 | 721194104 | ODPADNÍ VYÚSTKY DN 40 | 2 | KS | 0 | 0
19 | 721194105 | ODPADNÍ VYÚSTKY DN 50 | 1 | KS | 0 | 0
20 | 721194109 | ODPADNÍ VYÚSTKY DN 100 | 5 | KS | 0 | 0
21 | 721991116 | PROPOJENÍ ODKAPU POJISTNÝCH VENTILŮ DO ODPADU | 1 | SOU | 0 | 0
22 | 721991117 | PODLAHOVÁ VPUST HL510 PRIMUS (SIFON PRO SUCHÝ STAV) D 50 | 1 | KS | 0 | 0
23 | 721274121.HLE | PŘIVZDUŠŃOVACÍ VENTIL KANALIZACE HL 903 D 32-50 | 1 | KS | 0 | 0
24 | 721290111 | TLAKOVÁ ZKOUŠKA KANALIZACE DO DN 125 | 112 | M | 0 | 0
25 | 721290112 | TLAKOVÁ ZKOUŠKA KANALIZACE DN 150 - DN 200 | 50 | M | 0 | 0
26 | 721991118 | TLAKOVÁ ZKOUŠKA KANALIZACE DN 400 | 4 | M | 0 | 0
27 | 721991119 | KOVOVÉ KONSTRUKCE-UCHYCENÍ POTRUBÍ KANALIZACE | 1 | SOU | 0 | 0
28 | 721991120 | IZOLAČNÍ POUZDRO S AL FOLIÍ TL.80MM,D 133 | 7 | M | 0 | 0
29 | 721991121 | PÁSKA STAHOVACÍ S AL FOLIÍ | 1 | SOU | 0 | 0
30 | 721991122 | ZASLEPENÍ VÝVODŮ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A PŘÍPRAVU PRO EVENTUÁLNÍ BUDOUCÍ NAPOJENÍ | 24 | KS | 0 | 0
31 | 725980123 | PLASTOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA NA ZÁTKY KANALIZACE | 2 | KS | 0 | 0
32 | 725980123 | PLASTOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA NA PŘIVZDUŠŇOVACÍ HLAVICE | 1 | KS | 0 | 0
33 | 725980123 | PLASTOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA NA ČISTÍCÍ KUSY | 9 | KS | 0 | 0
34 | 721991123 | KOVOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA NA ČISTÍCÍ KUSY (DEŠŤOVÉ SVODY) | 2 | KS | 0 | 0
35 | 721171912 | PLAST.ODPADNÍ POTRUBÍ-PROPOJENÍ POTRUBÍ DN 40 | 3 | KS | 0 | 0
36 | 721171914 | PLAST.ODPADNÍ POTRUBÍ-PROPOJENÍ POTRUBÍ DN 75 | 1 | KS | 0 | 0
37 | 721171915 | PLAST.ODPADNÍ POTRUBÍ-PROPOJENÍ POTRUBÍ DN 100 | 4 | KS | 0 | 0
38 | 721991124 | PLAST.ODPADNÍ POTRUBÍ-PROPOJENÍ POTRUBÍ DN 400 | 2 | KS | 0 | 0
39 | 721170972 | KRÁCENÍ TRUB PLASTOVÉHO POTRUBÍ DO DN 50 | 3 | KS | 0 | 0
40 | 721170973 | KRÁCENÍ TRUB PLASTOVÉHO POTRUBÍ DN 75 | 1 | KS | 0 | 0
41 | 721170974 | KRÁCENÍ TRUB PLASTOVÉHO POTRUBÍ DN 100 | 4 | KS | 0 | 0
42 | 721991125 | KRÁCENÍ TRUB PLASTOVÉHO POTRUBÍ D 400 | 2 | KS | 0 | 0
43 | 721110963 | KAMEN.ODPADNÍ POTRUBÍ-PROPOJ.POTRUBÍ DN 150 | 1 | KS | 0 | 0
44 | 721991126 | PŘECHOD KG / KAMENINA DN 150 | 1 | KS | 0 | 0
45 | 721110973 | KRÁCENÍ TRUB KAMENINOVÉHO POTRUBÍ DN 150 | 1 | KS | 0 | 0
46 | 721140913 | LITIN.ODPADNÍ POTRUBÍ-PROPOJ.POTRUBÍ DN 75 | 5 | KS | 0 | 0
47 | 721140916 | LITIN.ODPADNÍ POTRUBÍ-PROPOJ.POTRUBÍ DN 125 | 2 | KS | 0 | 0
48 | 721991127 | PŘECHOD HT / LITINA DN 75 | 5 | KS | 0 | 0
49 | 721991128 | PŘECHOD KG / LITINA DN 125 | 2 | KS | 0 | 0
50 | 721140923 | KRÁCENÍ TRUB LITINOVÝCH DN 75 | 5 | KS | 0 | 0
51 | 721140926 | KRÁCENÍ TRUB LITINOVÝCH DN 125 | 2 | KS | 0 | 0
52 | 721991129 | PLASTOVÁ ŠACHTA 400/200 (DNO S ODBOČKOU , PRODLUŽOVACÍ TRUBKA DL.1,5M , LITINOVÝ POKLOP 400/B125 S BETONOVÝM RÁMEM) | 1 | SOU | 0 | 0
53 | 721991130 | PLASTOVÁ ŠACHTA 1000/400 (DNO PŘÍMÉ , TĚSNĚNÍ , PRODLUŽOVACÍ TRUBKA DL.1,2 M , ŽEBŘÍK DL.1,63 M , UCPÁVKY K ŽEBŘÍKU , SPOJKA ŠACHTOVÉ ROURY 1000NG , TĚSNĚNÍ , PŘECHODOVÝ KONUS 1000/600 VČ.TĚSNĚNÍ , PLASTOVÝ KONUS PAD 600 , LITINOVÝ POKLOP 600/B125 | 1 | SOU | 0 | 0
54 | 721991131 | PLASTOVÁ ŠACHTA 1000/400 - PROVEDENÍ NÁVRTÁVKY PRO DOPOJENÍ POTRUBÍ KG DN 100 - 1KS ,KG DN 200 - 1KS A KG DN 150 - 1KS),VČ.TĚSNĚNÍ | 3 | SOU | 0 | 0
55 | 721991129 | DVORNÍ VPUŠT HL 606/1 , DN 100 | 1 | SOU | 0 | 0
56 | 721110802 | DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE-KAMENINA DO DN 100 | 43 | M | 0 | 0
57 | 721110806 | DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE-KAMENINA DO DN 200 | 51 | M | 0 | 0
58 | 721140802 | DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE-LITINA DO DN 100 | 26 | M | 0 | 0
59 | 721140806 | DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE-LITINA DO DN 200 | 9 | M | 0 | 0
60 | 721171808 | DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE-PLAST DO D 114 | 3 | M | 0 | 0
61 | 721991132 | DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE-PLAST DO D 400 | 4 | M | 0 | 0
62 | 721991133 | DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ ŠACHTY,VČETNĚ POTŘEBNÉ MECHANIZACE | 1 | SOU | 0 | 0
63 | 721991134 | VYNOŠENÍ ZDEMONTOVANÉHO MATERIÁLU MIMO PAVILON Z.Š. | 1 | SOU | 0 | 0
64 | 721991135 | LIKVIDACE,ODVOZ A ULOŽENÍ DMTZ MATERIÁLU V SOULADU S VYHLÁŠKOU O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY | 1 | SOU | 0 | 0
65 | 721991136 | ŘEZNÝ MATERIÁL NA DEMONTÁŽE | 1 | SOU | 0 | 0
66 | 721991137 | OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO DEMONTÁŽNÍ PRÁCE | 1 | SOU | 0 | 0
67 | 721991138 | PROVEDENÍ LABORATORNÍHO ROZBORU ODPADU AKREDITOVANOU FIRMOU | 1 | SOU | 0 | 0
68 | 998721202 | PŘESUN HMOT KANALIZACE – 0,97 % | 1 | SOU | 0 | 0
|  | MEZISOUČET - KANALIZACE VČ.PŘESUNU HMOT |  |  |  | 0
C-800-721,ODDÍL 722-VODOVOD
69 | 722991111 | UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU+ZPĚTNÉ NAPUŠTĚNÍ,TLAKOVÁ ZKOUŠKA A KONTROLA | 1 | SOU | 0 | 0
70 | 722220861 | DEMONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY DO 3/4" | 4 | KS | 0 | 0
71 | 722991112 | ZAZÁTKOVÁNÍ VÝVODŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ | 31 | KS | 0 | 0
72 | 722991113 | ZASLEPENÍ POTRUBÍ PPR POTRUBÍ VÍČKEM (U BOILERU) | 2 | KS | 0 | 0
73 | 998722202 | PŘESUN HMOT VODOVOD – 0,59 % | 1 | SOU | 0 | 0
|  | MEZISOUČET - VODOVOD VČ.PŘESUNU HMOT |  |  |  | 0
C-800-721,ODDÍL 725-ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
74 | 725110811 | DMTZ WC STACIONÁRNÍ + SPLACHOVACÍ NÁDRŽ | 1 | KS | 0 | 0
75 | 725991111 | DMTZ A ODPOJENÍ PODOMÍTKOVÉHO MODULU WC A SPLACHOVACÍHO TLAČÍTKA | 5 | KS | 0 | 0
76 | 725110814 | DMTZ WC ZÁVĚSNÝ | 5 | KS | 0 | 0
77 | 725130811 | DMTZ PISOÁRU | 4 | KS | 0 | 0
78 | 725210821 | DMTZ UMYVADEL | 10 | KS | 0 | 0
79 | 725220842 | DMTZ VAN | 1 | KS | 0 | 0
80 | 725310823 | DMTZ DŘEZŮ JEDNODUCHÝCH V KUCHYNSKÝCH SESTAVÁCH | 1 | KS | 0 | 0
81 | 725330840 | DMTZ VÝLEVKY | 1 | KS | 0 | 0
82 | 725530823 | DMTZ EL.OHŘÍVAČE 50-200L | 2 | KS | 0 | 0
83 | 732214813 | VYPUŠTĚNÍ VODY Z DEMONT.OHŘÍVÁKŮ TV,DO OBJEMU 630L | 2 | KS | 0 | 0
84 | 725991112 | ODPOJENÍ 2 KS OHŘÍVAČŮ OD ROZVODŮ ELEKTRO,ZPĚTNÉ DOPOJENÍ 1 KS EL.OHŘÍVAČE, REVIZE ELEKTROINSTALACE | 1 | KS | 0 | 0
85 | 725991113 | DEMONTÁŽ A ODPOJENÍ VENTILÁTORU OD ROZVODŮ ELEKTRO | 1 | KS | 0 | 0
86 | 725810811 | DMTZ NÁSTĚNNÝCH VENTILŮ | 25 | KS | 0 | 0
87 | 725820801 | DMTZ NÁSTĚNNÝCH BATERIÍ | 2 | KS | 0 | 0
88 | 725820802 | DMTZ BATERIÍ STOJÁNKOVÝCH | 11 | KS | 0 | 0
89 | 725860811 | DMTZ SIFONŮ - JEDNODUCHÝCH | 16 | KS | 0 | 0
90 | 725991114 | ZPĚTNÉ MONTÁŽE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
91 | 725119121 | MONTÁŽ WC MÍS STACIONÁRNÍ | 1 | KS | 0 | 0
92 | 725119102 | MONTÁŽ SPLACHOVACÍ NÁDRŽE WC | 1 | KS | 0 | 0
93 | 725119125 | MONTÁŽ WC ZÁVĚSNÉHO | 5 | KS | 0 | 0
94 | 726191001 | ZVUKOIZOLAČNÍ SOUPRAVA PRO WC A BIDET | 5 | KS | 0 | 0
95 | 725991115 | ODPADNÍ SOUPRAVA PRO PODOMÍTKOVÝ MODUL WC | 5 | KS | 0 | 0
96 | 726111204 | MONTÁŽ PODOMÍTKOVÉHO MODULU PRO WC | 5 | KS | 0 | 0
97 | 725129101 | MONTÁŽ PISOÁRU | 4 | KS | 0 | 0
98 | 725219102 | MONTÁŽ UMYVADLA NA ŠROUBY | 9 | KS | 0 | 0
99 | 725991116 | PŘÍPOJENÍ DŘEZU KUCHYŇ.LINKY NA ODPAD | 1 | KS | 0 | 0
100 | 725339111 | MONTÁŽ VÝLEVKY STACIONÁRNÍ | 1 | KS | 0 | 0
101 | 725539201 | MONTÁŽ ELEKTR. BOILERU O OBJEMU DO 15 L | 1 | KS | 0 | 0
102 | 725539206 | MONTÁŽ ELEKTR. BOILERU O OBJEMU 200 L | 1 | KS | 0 | 0
103 | 732291915 | NAPUŠTĚNÍ OHŘÍVÁKŮ DO OBJEMU 1000 L | 1 | SOU | 0 | 0
104 | 725819202 | MONTÁŽ VENTILŮ NÁSTĚNNÝCH DN 3/4" | 4 | KS | 0 | 0
105 | 725829121 | MONTÁŽ UMYVADLOVÉ NÁSTĚNNÉ BATERIE | 1 | KS | 0 | 0
106 | 725829131 | MONTÁŽ UMYVADLOVÉ BATERIE STOJÁNKOVÉ | 10 | KS | 0 | 0
107 | 725869101 | MONTÁŽ SIFONU UMYVADLOVÉHO | 9 | KS | 0 | 0
108 | 725869203 | MONTÁŽ SIFONU DŘEZOVÉHO JEDNODUCHÉHO | 1 | KS | 0 | 0
109 | 725535211 | POJIŠŤOVACÍ VENTIL K BOILERU DN 1/2" | 1 | KS | 0 | 0
110 | 725813111 | ROHOVÝ VENTIL | 21 | KS | 0 | 0
111 | 725991117 | ROHOVÝ VENTIL + DOPOJOVACÍ TRUBIČKA | 1 | KS | 0 | 0
112 | 725800967 | PRODLOUŽENÍ | 12 | KS | 0 | 0
113 | 725991118 | TĚSNÍCÍ MATERIÁL NA ZÁVITY + SILIKONY | 1 | SOU | 0 | 0
114 | 998725203 | PŘESUN HMOT ZAŘ.PŘEDMĚTY – 0,17% | 1 | SOU | 0 | 0
|  | MEZISOUČET - ZAŘIZ.PŘEDMĚTY VČ.PŘESUNU HMOT |  |  |  | 0
VÝKAZ VÝMĚR ZTI NEOBSAHUJE :
DEMONTÁŽ A ZPĚTNOU MONTÁŽ UMYVADEL A VÝTOKOVÝCH BATERIÍ V UMYVÁRNĚ U PISOÁRŮ Č.M.112
VYJMA VYPUŠTĚNÍ A ZPĚTNÉHO NAPUŠTĚNÍ A ZAZÁTKOVÁNÍ VÝVODŮ ŽÁDNÉ PRÁCE SPOJENÉ S VODOVODEM
DODÁVKU NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH BATERIÍ
DODÁVKU A MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ
PRÁCE A DODÁVKY SPOJENÉ S EVENTUÁLNÍM KŘÍŽENÍM STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODOVODU A VYTÁPĚNÍ
EVENTUÁLNÍ ČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ KANALIZACE

## Bourací práce
Výkaz výměr
Název stavby: |  | Výměna svodného kan.potr.pavilonu U.1., ZŠ, Školní 1336, Vrchlabí | Doba výstavby: | 62 dní | Objednatel: | Město Vrchlabí, Zámek 1, Vrchlabí, 543 01, IČ:00278475, DIČ:CZ00278475
Druh stavby: |  | BOURACÍ PRÁCE | Začátek výstavby: | 2026-07-01 | Projektant: | Ing. Luboš Zaplatílek
Lokalita: |  | VRCHLABÍ | Konec výstavby: | 2026-08-31 | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: | 2026-12-17 | Zpracoval:
Č | Kód | Zkrácený popis |  |  |  | MJ | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | GROUPCODE | ISWORK
| 711 | Izolace proti vodě | [6 empty] | 0
1 | 711130101R00 | Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy 1 vrstva |  |  |  | m2 | 54.404 | 0 | 0 | 711 | P | 0 | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské | [6 empty] | 0
2 | 766812830R00 | Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 766 | P | 0 | 0
3 | 766825821R00a | Demontáž vestavěných skříní |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 766 | P | 0 | 0
| 776 | Podlahy povlakové | [6 empty] | 0
4 | 776511820R00a | Odstranění lina lepeného |  |  |  | m2 | 46.73 | 0 | 0 | 776 | P | 0 | 0
5 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC |  |  |  | m | 52.62 | 0 | 0 | 776 | P | 0 | 0
| 784 | Malby | [6 empty] | 0
6 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m - za kastlikem v místnosti č.107 |  |  |  | m2 | 0.99 | 0 | 0 | 784 | P | 0 | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | [6 empty] | 0
7 | 952902110R00 | Zametání v místnostech, chodbách - v zájmovém prostoru při bourání |  |  |  | m2 | 544.4 | 0 | 0 | 95 | P | 0 | 0
| 96 | Bourání konstrukcí | [6 empty] | 0
8 | 965042141RT1 | Bourání mazanin betonových do tl. 5 cm, nad 4 m2 |  |  |  | m3 | 2.7202 | 0 | 0 | 96 | P | 0 | 0
9 | 965042131RT2a | Bourání ŽB desek tl. 10 cm |  |  |  | m3 | 5.4404 | 0 | 0 | 96 | P | 0 | 0
10 | 963051113R00a | Bourání ŽB kcí deskových tl. nad 8 cm - zákl.deska |  |  |  | m3 | 5.4404 | 0 | 0 | 96 | P | 0 | 0
11 | 962031116R00a | Bourání příček z prvků do tl. 140 mm |  |  |  | m2 | 4.654 | 0 | 0 | 96 | P | 0 | 0
12 | 968061125R00 | Vyvěšení dveřních křídel pl. do 2 m2 |  |  |  | kus | 7 | 0 | 0 | 96 | P | 0 | 0
13 | 968072745R00a | Vybourání kovových stěn pl. nad 2 m2 |  |  |  | m2 | 4.405 | 0 | 0 | 96 | P | 0 | 0
14 | 965100032RAA | Bourání dlažeb keramických |  |  |  | m2 | 186.92 | 0 | 0 | 96 | P | 0 | 0
15 | 962031141R00 | Bourání zdiva z tvárnic pórobetonových tl. 50 mm |  |  |  | m2 | 10.6425 | 0 | 0 | 96 | P | 0 | 0
16 | 962031147R00 | Bourání zdiva z tvárnic pórobetonových tl. 200 mm |  |  |  | m2 | 3.7 | 0 | 0 | 96 | P | 0 | 0
17 | 963051113R00b | Bourání ŽB desky vně obj. tl. nad 8 cm |  |  |  | m3 | 3.5625 | 0 | 0 | 96 | P | 0 | 0
18 | 963011112R00a | Demontáž ŽB desky + zpětná montáž vč. povrchů - 0,9x1,9m - cca tl.10cm - odhad |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 96 | P | 0 | 0
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [6 empty] | 0
19 | 974031153R00 | Vysekání rýhy ve zdi 10 x 10 cm - pro tr. do prům.60 |  |  |  | m | 1 | 0 | 0 | 97 | P | 0 | 0
20 | 973031151R00a | Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, do pl. nad 0,09 m2 |  |  |  | m3 | 0.018 | 0 | 0 | 97 | P | 0 | 0
21 | 978500010RA0 | Odsekání vnitřních obkladů |  |  |  | m2 | 63.8065 | 0 | 0 | 97 | P | 0 | 0
22 | 974031167R00a | Vysekání rýh ve zdi cihelné 22 x 30 cm |  |  |  | m | 13.2 | 0 | 0 | 97 | P | 0 | 0
23 | 971052331R00a | Prostupy možnou šachtou, která není v místě vidět - vybourání otvorů zdi želbet. do pl. 0,09 m2, tl. 15cm |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 97 | P | 0 | 0
24 | 974042577R00a | Vysekání rýh v betonovém povrchu (strop kanálu), 30x30 cm |  |  |  | m | 0.9 | 0 | 0 | 97 | P | 0 | 0
25 | 974031165R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm |  |  |  | m | 3.5 | 0 | 0 | 97 | P | 0 | 0
26 | 971052361R00 | Vybourání otvorů zákl. želbet. do pl. 0,09 m2, do tl. 60cm |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 97 | P | 0 | 0
27 | 971052261R00 | Vybourání otvorů zákl. želbet. do 0,0225 m2, do tl. 60 cm |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 97 | P | 0 | 0
28 | 971052241R00 | Vybourání otvorů zákl. želbet. do 0,0225 m2, do tl. 30 cm |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 97 | P | 0 | 0
| S | Přesuny sutí | [6 empty] | 0
29 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek |  |  |  | t | 61.6803 | 0 | 0 | S | P | 0 | 0
30 | 979100014RAB | Odvoz suti a vybouraných hmot do 15 km, vnitrostaveništní přesun do 25 m |  |  |  | t | 61.6803 | 0 | 0 | S | P | 0 | 0
31 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm |  |  |  | t | 0.139 | 0 | 0 | S | P | 0 | 0
32 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku - Pedersen |  |  |  | t | 61.3109 | 0 | 0 | S | P | 0 | 0
33 | 979094111R00 | Skládka - poplatek - rekultivační rezerva - Pedersen |  |  |  | t | 61.3109 | 0 | 0 | S | P | 0 | 0
34 | 979990001R00 | Dílčí zákl. popl, - odpad - Pedersen |  |  |  | t | 61.3109 | 0 | 0 | S | P | 0 | 0
35 | 979990122R00 | Poplatek za uložení suti - PVC-podlahovina, skupina odpadu 170203 |  |  |  | t | 0.1678 | 0 | 0 | S | P | 0 | 0
36 | 979990121R00 | Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 |  |  |  | t | 0.0626 | 0 | 0 | S | P | 0 | 0
37 | VD 10 | ODHAD - jízd se sutí |  |  |  | soub | 16 | 0 | 0 | S | P | 0 | 0
38 | VD 11 | Chemický rozbor sutí - musí se provádět od 1.1.2023 + hlášení |  |  |  | soub | 1 | 0 | 0 | S | P | 0 | 0
[8 empty] | Celkem bez DPH: | 0

## Stavební práce
Výkaz výměr
Název stavby: |  | Výměna svodného kan.potr.pavilonu U.1., ZŠ, Školní 1336, Vrchlabí | Doba výstavby: | 62 dní | Objednatel: | Město Vrchlabí, Zámek 1, Vrchlabí, 543 01, IČ:00278475, DIČ:CZ00278475
Druh stavby: |  | STAVEBNÍ PRÁCE | Začátek výstavby: | 2026-07-01 | Projektant: | Ing. Luboš Zaplatílek
Lokalita: |  | VRCHLABÍ | Konec výstavby: | 2026-08-31 | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: | 2026-12-17 | Zpracoval:
Č | Kód | Zkrácený popis |  |  |  | MJ | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | GROUPCODE | ISWORK
| 12 | Odkopávky a prokopávky | [6 empty] | 0
1 | 122301101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3-pro desku |  |  |  | m3 | 2.8125 | 0 | 0 | 12 | P | 0 | 0
2 | 122301109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4-pro desku |  |  |  | m3 | 2.8125 | 0 | 0 | 12 | P | 0 | 0
| 13 | Hloubené vykopávky | [6 empty] | 0
3 | 132301110R00a | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3-pro desku |  |  |  | m3 | 2.75 | 0 | 0 | 13 | P | 0 | 0
4 | 132301119R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4-pro desku |  |  |  | m3 | 2.75 | 0 | 0 | 13 | P | 0 | 0
5 | 132301211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3-rozvody |  |  |  | m3 | 70.8964 | 0 | 0 | 13 | P | 0 | 0
6 | 132301219R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4-rozvody |  |  |  | m3 | 70.8964 | 0 | 0 | 13 | P | 0 | 0
7 | 131301201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3-rozvody |  |  |  | m3 | 73.502 | 0 | 0 | 13 | P | 0 | 0
8 | 131301209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4-rozvody |  |  |  | m3 | 73.502 | 0 | 0 | 13 | P | 0 | 0
| 15 | Roubení | [6 empty] | 0
9 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m |  |  |  | m2 | 79.235 | 0 | 0 | 15 | P | 0 | 0
10 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m |  |  |  | m2 | 77.35 | 0 | 0 | 15 | P | 0 | 0
11 | 151101301R00 | Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m |  |  |  | m3 | 81.578 | 0 | 0 | 15 | P | 0 | 0
12 | 151101311R00 | Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m |  |  |  | m3 | 81.578 | 0 | 0 | 15 | P | 0 | 0
| 16 | Přemístění výkopku | [6 empty] | 0
13 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m-pro desku |  |  |  | m3 | 2.75 | 0 | 0 | 16 | P | 0 | 0
14 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m-pro desku |  |  |  | m3 | 5.5625 | 0 | 0 | 16 | P | 0 | 0
15 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3-pro desku |  |  |  | m3 | 5.5625 | 0 | 0 | 16 | P | 0 | 0
16 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m-rozvody |  |  |  | m3 | 144.3984 | 0 | 0 | 16 | P | 0 | 0
17 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m-rozvody |  |  |  | m3 | 144.3984 | 0 | 0 | 16 | P | 0 | 0
18 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3-rozvody |  |  |  | m3 | 144.3984 | 0 | 0 | 16 | P | 0 | 0
19 | 167101103R00 | Přeložení nebo složení výkopku z hor.1 ÷ 4-rozvody |  |  |  | m3 | 144.3984 | 0 | 0 | 16 | P | 0 | 0
| 17 | Konstrukce ze zemin | [6 empty] | 0
20 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných-pro desku |  |  |  | m3 | 5.5625 | 0 | 0 | 17 | P | 0 | 0
21 | 175101101RT2a | Obsyp + podsyp potrubí - pískové lože/zásyp pískem 0,5-4mm-rozvody |  |  |  | m3 | 38.0467 | 0 | 0 | 17 | P | 0 | 0
22 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním-rozvody |  |  |  | m3 | 32.7136 | 0 | 0 | 17 | P | 0 | 0
23 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním-rozvody |  |  |  | m3 | 73.502 | 0 | 0 | 17 | P | 0 | 0
| 18 | Povrchové úpravy terénu | [6 empty] | 0
24 | 181101141R00 | Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 4 do 20 m-pro desku |  |  |  | m3 | 2.4 | 0 | 0 | 18 | P | 0 | 0
25 | 181301102R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2-pro desku |  |  |  | m2 | 12 | 0 | 0 | 18 | P | 0 | 0
26 | 181301102R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2-pro šachty |  |  |  | m2 | 33.87 | 0 | 0 | 18 | P | 0 | 0
| 21 | Úprava podloží a základové spáry | [6 empty] | 0
27 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS-pro desku |  |  |  | m2 | 9.375 | 0 | 0 | 21 | P | 0 | 0
| 27 | Základy | [6 empty] | 0
28 | 273324117R00 | Železobeton základových desek z betonu C 25/30 XA2 - na terénu |  |  |  | m3 | 5.4404 | 0 | 0 | 27 | P | 0 | 0
29 | 273321411R00 | Železobeton desek C 25/30 |  |  |  | m3 | 5.4404 | 0 | 0 | 27 | P | 0 | 0
30 | 273361921RT4 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí pro zákl.desku + pro desku pod mazaninu |  |  |  | t | 0.968 | 0 | 0 | 27 | P | 0 | 0
31 | 274311611R00 | Beton základových pasů prokládaný kamenem C 16/20-pro desku |  |  |  | m3 | 2.375 | 0 | 0 | 27 | P | 0 | 0
32 | 564851111RT2a | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm-pro desku |  |  |  | m2 | 9.375 | 0 | 0 | 27 | P | 0 | 0
33 | 273321411R00 | Železobeton základových desek C 25/30-pro desku |  |  |  | m3 | 1.7812 | 0 | 0 | 27 | P | 0 | 0
34 | 273351215RT1 | Bednění stěn základových desek - zřízení-pro desku |  |  |  | m2 | 1.8 | 0 | 0 | 27 | P | 0 | 0
35 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění-pro desku |  |  |  | m2 | 1.8 | 0 | 0 | 27 | P | 0 | 0
36 | 273361921RT4 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí-pro desku |  |  |  | t | 0.106 | 0 | 0 | 27 | P | 0 | 0
37 | 627661111R00 | Penetrační nátěr spár lakem ALP-pro desku |  |  |  | m | 15.125 | 0 | 0 | 27 | P | 0 | 0
38 | 711142559RY1 | Provedení izolace na ploše svislé, asfaltovými pásy-pro desku |  |  |  | m2 | 3.25 | 0 | 0 | 27 | P | 0 | 0
39 | 711141559RY1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy -pro desku |  |  |  | m2 | 11.875 | 0 | 0 | 27 | P | 0 | 0
40 | 273321611R00a | Železobeton desek C 30/37-pro desku |  |  |  | m3 | 2.375 | 0 | 0 | 27 | P | 0 | 0
41 | 273351215RT1 | Bednění stěn základových desek - zřízení-pro desku |  |  |  | m2 | 1.8 | 0 | 0 | 27 | P | 0 | 0
42 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění-pro desku |  |  |  | m2 | 1.8 | 0 | 0 | 27 | P | 0 | 0
43 | 273361921RT4a | Výztuž ŽB desek ze svařovaných sítí-pro desku |  |  |  | t | 0.106 | 0 | 0 | 27 | P | 0 | 0
44 | 273321411R00 | Železobeton základových desek C 25/30-pro šachty |  |  |  | m3 | 0.286 | 0 | 0 | 27 | P | 0 | 0
45 | 273351215RT1 | Bednění stěn základových desek - zřízení-pro šachty |  |  |  | m2 | 1.134 | 0 | 0 | 27 | P | 0 | 0
46 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění-pro šachty |  |  |  | m2 | 1.134 | 0 | 0 | 27 | P | 0 | 0
47 | 273361921RT4 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí-pro šachty |  |  |  | t | 0.013 | 0 | 0 | 27 | P | 0 | 0
| 34 | Stěny a příčky | [6 empty] | 0
48 | 342255024RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 100 mm |  |  |  | m2 | 1.56 | 0 | 0 | 34 | P | 0 | 0
49 | 342941112R00 | Připojení příček ke stáv.konst.kotvou |  |  |  | m | 66.8 | 0 | 0 | 34 | P | 0 | 0
50 | 342668111R00 | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou |  |  |  | m | 13.78 | 0 | 0 | 34 | P | 0 | 0
51 | 342255022RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 75 mm |  |  |  | m2 | 8.374 | 0 | 0 | 34 | P | 0 | 0
52 | 346275112R00a | Zazdívka rýhy pro potrubí z desek Ytong tl. 75 mm |  |  |  | m2 | 3.333 | 0 | 0 | 34 | P | 0 | 0
53 | 342255020RT2 | Poličky za WC z desek Ytong tl. 50 mm |  |  |  | m2 | 10.6425 | 0 | 0 | 34 | P | 0 | 0
54 | 342255032RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 200 mm |  |  |  | m2 | 3.7 | 0 | 0 | 34 | P | 0 | 0
| 38 | Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů | [6 empty] | 0
55 | 386381114R00a | Šachta ŽB do vel. 100 x 100 x 100 cm - vč.bednění, výztuže a izolace |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 38 | P | 0 | 0
| 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) | [6 empty] | 0
56 | 416021122R00a | Kastlík pod stropem - sádrokartonový, ocelová konstrukce, bez izolace, 1x opláštěná, RF tl. 12,5 mm |  |  |  | m2 | 0.33 | 0 | 0 | 41 | P | 0 | 0
57 | 411321414R00a | Oprava Stropu kanálu ŽB C 25/30 |  |  |  | soub | 1 | 0 | 0 | 41 | P | 0 | 0
58 | 998763101R00a | Přesun hmot procentní pro SDK kce ruční v objektech |  |  |  | t | 0.0044 | 0 | 0 | 41 | P | 0 | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřní | [6 empty] | 0
59 | 612421432RT2a | Oprava stěn (omítek) po odbourání obkladů do 50 % pl. |  |  |  | m2 | 32.071 | 0 | 0 | 61 | P | 0 | 0
60 | 612403388RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou |  |  |  | m | 1 | 0 | 0 | 61 | P | 0 | 0
61 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny |  |  |  | m2 | 90.5865 | 0 | 0 | 61 | P | 0 | 0
62 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková |  |  |  | m2 | 54.598 | 0 | 0 | 61 | P | 0 | 0
63 | 617450521R00 | Zapravení stěn možné šachty po protažení potrubí |  |  |  | soub | 1 | 0 | 0 | 61 | P | 0 | 0
64 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou |  |  |  | m2 | 0.7 | 0 | 0 | 61 | P | 0 | 0
| 62 | Úprava povrchů vnější | [6 empty] | 0
65 | 622311135RT3 | Zapravení potrubí v obvodové stěně + úprava fasády |  |  |  | m2 | 1 | 0 | 0 | 62 | P | 0 | 0
66 | 627452141a | Zapravení prostupů v základech |  |  |  | soub | 6 | 0 | 0 | 62 | P | 0 | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [6 empty] | 0
67 | 632411150RT5 | Potěr cem., ruční zpracování, tl. 50 mm |  |  |  | m2 | 54.404 | 0 | 0 | 63 | P | 0 | 0
| 711 | Izolace proti vodě | [6 empty] | 0
68 | 711111001R00 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné - 1x asfaltový penetrační nátěr |  |  |  | m2 | 54.404 | 0 | 0 | 711 | P | 0 | 0
69 | 711131101RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy |  |  |  | m2 | 54.404 | 0 | 0 | 711 | P | 0 | 0
| 725 | Zařizovací předměty | [6 empty] | 0
70 | 725980113R00a | Dvířka revizní montáž |  |  |  | kus | 12 | 0 | 0 | 725 | P | 0 | 0
71 | 725989101R00 | Montáž dvířek kovových i z PH |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 725 | P | 0 | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské | [6 empty] | 0
72 | 766812113R00 | Montáž zpětná kuchyňských linek š.do 1,8m |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 766 | P | 0 | 0
73 | 766825121R00a | Zpětná montáž vestavěné skříně |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 766 | P | 0 | 0
74 | 766662112R00 | Zpětná montáž dveří do zárubně 1kříd. š.do 80 cm |  |  |  | kus | 7 | 0 | 0 | 766 | P | 0 | 0
| 776 | Podlahy povlakové | [6 empty] | 0
75 | 771101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 10 mm |  |  |  | m2 | 47.97 | 0 | 0 | 776 | P | 0 | 0
76 | 776101101R00 | Vysávání podlahy průmyslovým vysavačem pod povlakové podlahy |  |  |  | m2 | 47.97 | 0 | 0 | 776 | P | 0 | 0
77 | 776521100RU2 | Lepení povlakové podlahy z pásů PVC na lepidlo |  |  |  | m2 | 47.97 | 0 | 0 | 776 | P | 0 | 0
78 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu |  |  |  | m | 53.95 | 0 | 0 | 776 | P | 0 | 0
79 | 998776101R00a | Přesun hmot pro podlahy povlakové |  |  |  | t | 0.1669 | 0 | 0 | 776 | P | 0 | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | [6 empty] | 0
80 | 965048515R00 | Příprava podkladu - Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm |  |  |  | m2 | 186.92 | 0 | 0 | 777 | P | 0 | 0
81 | 777101101R00 | Příprava podkladu - vysávání podlah průmyslovým vysavačem |  |  |  | m2 | 186.92 | 0 | 0 | 777 | P | 0 | 0
82 | 771101111R00a | Vyrovnání podkladů do tl. 10 mm - pod litou podlahu |  |  |  | m2 | 186.92 | 0 | 0 | 777 | P | 0 | 0
83 | 777511112R00a | Podlahová stěrka interiérová dekorativní - litá podlaha |  |  |  | m2 | 133.97 | 0 | 0 | 777 | P | 0 | 0
84 | 777511112R00b | Podlahová stěrka interiérová dekorativní - litá podlaha |  |  |  | m2 | 52.95 | 0 | 0 | 777 | P | 0 | 0
85 | 998777101R00a | Přesun hmot pro podlahy syntetické |  |  |  | t | 4.3571 | 0 | 0 | 777 | P | 0 | 0
| 781 | Obklady (keramické) | [6 empty] | 0
86 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu |  |  |  | m2 | 44.7655 | 0 | 0 | 781 | P | 0 | 0
87 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze suché maltové směsi tl. do 7 mm |  |  |  | m2 | 44.7655 | 0 | 0 | 781 | P | 0 | 0
88 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady |  |  |  | m2 | 44.7655 | 0 | 0 | 781 | P | 0 | 0
89 | 781475116R00 | Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, min. 300 x 300 mm |  |  |  | m2 | 44.7655 | 0 | 0 | 781 | P | 0 | 0
90 | 781419705RT3 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně, obklad stěn pórovinovými obkládačkami |  |  |  | m2 | 44.7655 | 0 | 0 | 781 | P | 0 | 0
91 | 597813706 | Obkládačka ker.min.vel.300x300mm, hlad./lesk. tl do10mm do19ks/m2-ob.dle výběru inv.-cena předběž. |  |  |  | m2 | 51.6576 | 0 | 0 | 781 | M | 0 | 0
92 | 781497131RT2 | Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním lepidlem |  |  |  | m | 27.44 | 0 | 0 | 781 | P | 0 | 0
93 | 28342005b | lišta ukončovací z PVC do 12,5mm |  |  |  | m | 27.44 | 0 | 0 | 781 | M | 0 | 0
94 | 781111115R00 | Otvor v obkladačce diamantovou korunkou, průměr do 30 mm |  |  |  | kus | 43 | 0 | 0 | 781 | P | 0 | 0
95 | 781111111R00 | Řezání obkladaček diamantovým kotoučem |  |  |  | m | 84.286 | 0 | 0 | 781 | P | 0 | 0
96 | 781492211 | Montáž profilů rohových lepených flexibilním lepidlem |  |  |  | m | 18.7 | 0 | 0 | 781 | P | 0 | 0
97 | 28342005a | Rohhová lišta z PVC do 12,5mm |  |  |  | m | 18.7 | 0 | 0 | 781 | M | 0 | 0
98 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické |  |  |  | t | 0.9218 | 0 | 0 | 781 | P | 0 | 0
| 784 | Malby | [6 empty] | 0
99 | 784111102R00 | Penetrace podkladu nátěrem 2 x |  |  |  | m2 | 1358.104 | 0 | 0 | 784 | P | 0 | 0
100 | 784211101a | Dvojnásobné malby ze směsí za mokra oděruvzdor. v místn. v do 3,80 m |  |  |  | m2 | 1358.104 | 0 | 0 | 784 | P | 0 | 0
101 | 784011211RT3 | Olepování vnitřních ploch |  |  |  | m | 819.99 | 0 | 0 | 784 | P | 0 | 0
102 | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění |  |  |  | m2 | 415.4 | 0 | 0 | 784 | P | 0 | 0
| 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | [6 empty] | 0
103 | 899102111RT2 | Osazení poklopu s rámem do 100 kg (osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů) |  |  |  | kus | 5 | 0 | 0 | 89 | P | 0 | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy | [6 empty] | 0
104 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m |  |  |  | m3 | 18 | 0 | 0 | 94 | P | 0 | 0
105 | 943943821R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m |  |  |  | m3 | 18 | 0 | 0 | 94 | P | 0 | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | [6 empty] | 0
106 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m |  |  |  | m2 | 544.4 | 0 | 0 | 95 | P | 0 | 0
| H99 | Ostatní přesuny hmot | [6 empty] | 0
107 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m |  |  |  | t | 66.5268 | 0 | 0 | H99 | P | 0 | 0
[8 empty] | Celkem bez DPH: | 0