## Výkaz výměr
VÝPIS MATERIÁLU - VÝKAZ VÝMĚR (Vrchlabí - Liščí Kopec - Jih III.,
Technická vybavenost pro RD - Část: SO 05 Plynovod)
A. PLYNOVODY
A.1. HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA/HSV - PLYNOVODY |  |  |  | množství |  | jed.cena | celkem
1. | rýha š. 0,5 m, hl. 1,2 m bez opravy povrchu s dosypáním rýhy štěrkodrtí (obsyp, podsyp pískem plyn. potrubí podle TZ, odvoz přebytečné zeminy) – tř. zeminy č. 3-4
| - nezpevněný povrch (budoucí vyprojektovaná komunikace II.etapy a projektovaná asfaltová komunikace) |  |  | 51 | m |  | 0
2. | rýha š. 0,5 m, hl. 1,3 m bez opravy povrchu s dosypáním rýhy štěrkodrtí (obsyp, podsyp pískem plyn. potrubí podle TZ, odvoz přebytečné zeminy) – tř. zeminy č. 3-4
| - nezpevněný povrch (budoucí projektovaná asfaltová komunikace) |  |  | 36 | m |  | 0
3. | šachta pro napojení na stávající STL plynovod hl. 1,5 m bez opravy povrchu s dosypáním rýhy štěrkodrtí (obsyp, podsyp pískem plyn. potrubí podle TZ, odvoz přebytečné zeminy) – tř. zeminy č. 3-4
| - nezpevněný povrch (budoucí vyprojektovaná komunikace II.etapy) - 1,0 x 1,5 m |  |  | 1 | ks |  | 0
c e l k e m : | [5 empty] | 0
A.2. MATERIÁL + MONTÁŽ PLYNOVODY |  | množství |  | jed. cena materiál |  | montáž | celkem
1. | plynovodní potrubí PE.HD dn 63/5,8 PE100 (prořez 2,5 %) | 89 | m |  |  |  | 0
2. | chránička PE.HD dn 90x5,2 vč.utěsnění čel potrubí pryžovými manžetami a nerez páskami – 2,1 m | 1 | kpt |  |  |  | 0
3. | chránička PE.HD dn 90x5,2 vč.utěsnění čel potrubí pryžovými manžetami a nerez páskami – 2,5 m | 1 | kpt |  |  |  | 0
4. | chránička PE.HD dn 90x5,2 vč.utěsnění čel potrubí pryžovými manžetami a nerez páskami – 2,6 m | 1 | kpt |  |  |  | 0
5. | chránička PE.HD dn 90x5,2 vč.utěsnění čel potrubí pryžovými manžetami a nerez páskami – 3,0 m | 1 | kpt |  |  |  | 0
6. | elektrotvarovky - koleno dn 63 - 90° | 4 | ks |  |  |  | 0
7. | elektrotvarovky - koleno dn 63 - 45° | 2 | ks |  |  |  | 0
8. | elektrotvarovky - záslepka dn 63 | 1 | ks |  |  |  | 0
9. | elektrotvarovky - objímka dn 63 | 1 | ks |  |  |  | 0
10. | elektrotvarovky - navrtávací odbočkový T kus dn 225/63 | 1 | ks |  |  |  | 0
11. | elektrotvarovky - navrtávací odbočkový T kus dn 63/32 | 3 | ks |  |  |  | 0
12. | propojení na vyprojektované přeložení STL plynovodu dn 225 – navrtávacím T-kusem dn 225/63 včetně napojení signalizačního vodiče | 1 | kpt |  |  |  | 0
13. | výstražná fólie - žlutá š. 300 mm | 89 | m |  |  |  | 0
14. | signalizační vodič CYY 2,5 mm2 včetně upevnění | 89 | m |  |  |  | 0
15. | hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa do dn 63 | 89 | m |  |  |  | 0
16. | čištění potrubí stlačeným vzduchem a pryžovým ježkem | 89 | m |  |  |  | 0
c e l k e m : | [5 empty] | 0
B. DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
B.1. HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA/HSV - DOMOVNÍ PŘÍPOJKY |  |  |  | množství |  | jed.cena | celkem
1. | rýha š. 0,5 m, hl. 1,15 m bez opravy povrchu s dosypáním rýhy štěrkodrtí (obsyp, podsyp pískem plyn. potrubí podle TZ, odvoz přebytečné zeminy) – tř. zeminy č. 3-4
| - nezpevněný povrch (budoucí projektovaná asfaltová komunikace) |  |  | 20 | m |  | 0
c e l k e m : | [5 empty] | 0
B.2. MATERIÁL + MONTÁŽ PŘÍPOJKY |  | množství |  | jed. cena materiál |  | montáž | celkem
1. | plynovodní potrubí PE.HD dn 32/3,0 PE100 (prořez 2,5 %) | 20 | m |  |  |  | 0
2. | plynovodní potrubí PE.HD dn 32x3,0 (prořez 2,5 %) - PE potrubí s ochranným pláštěm | 5 | m |  |  |  | 0
3. | chránička PE.HD dn 50x4,6 vč.utěsnění čel potrubí pryžovými manžetami a nerez páskami – 2,5 m | 1 | kpt |  |  |  | 0
4. | elektrotvarovky - koleno dn 32 - 90° | 5 | ks |  |  |  | 0
5. | elektrotvarovky - objímka dn 32 | 3 | ks |  |  |  | 0
6. | tvarovky přechodka PE.HD-ocel u fixačního prvku dn 32/DN 25 | 3 | ks |  |  |  | 0
7. | fixační prvek pro upevnění plynovodní přípojky | 3 | ks |  |  |  | 0
8. | ocelová zátka DN 25 | 3 | ks |  |  |  | 0
9. | kulový uzávěr DN 25 - HUP | 3 | ks |  |  |  | 0
10. | instalační rám do pilířku pro plynoměr | 3 | ks |  |  |  | 0
11. | výstražná fólie - žlutá š. 300 mm | 20 | m |  |  |  | 0
12. | signalizační vodič CYY 2,5 mm2 včetně upevnění | 26 | m |  |  |  | 0
13. | hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa do D 32 | 25 | m |  |  |  | 0
14. | čištění potrubí stlačeným vzduchem a pryžovým ježkem | 25 | m |  |  |  | 0
c e l k e m : | [5 empty] | 0
D. OSTATNÍ NÁKLADY
celkem
1. | zařízení stavby | [5 empty] | 0
2. | území se stiženými výrobními podmínkami | [5 empty] | 0
3. | silniční provoz
4. | kompletační činnost dodavatele
5. | průzkumné práce (sondy apod.)
6. | výchozí revize
7. | geodetické zaměření skutečného provedení bez polohopisu
8. | geodetické zaměření polohopisu
9. | dopravní značení (dopravní značky)
10. | poplatek za skládku přebytečného výkopu (zemina a asfalt) a deponii vytěžená zemina
11. | poplatek za dočasný zábor
12. | POV - těžké přejezdy a přechody pro chodce
13. | rezerva pro nepředvídatelné náklady - podzemní inženýrské sítě, skalní podloží
c e l k e m : | [5 empty] | 0
Celková cena za dílo (bez DPH) : | [5 empty] | 0
Celková cena za dílo (včetně 20%DPH) : | [5 empty] | 0
Trutnov 03/2012 |  | Vypracoval: |  |  | Marie Dvořáková
T-FESTING s.r.o. Trutnov