## 01 Zámek - spotř.
Zámek |  |  | osvětlení a tep. spotřebiče
|  | PATRO | UMÍSTĚNÍ | MÍSTNOST | SPOTŘEBIČ | NÁZEV,TYP | OZNAČENÍ | PŘÍKON SVÍTIDLA JEDN (W) | KS | CELKOVÝ PŘÍKON (W) | STUPEŇ KRYTÍ
|  | 2.NP | starosta | starosta | svítidlo | žárovkové | 31x60W | 1860 | 1 | 1860 | IP20
|  | 3.NP | zasedací síň | zasedací síň | svítidlo | žárovkové | 31x60W | 1860 | 1 | 1860 | IP20
|  |  | kotelna | kotelna | čerpadlo | Grunfos Magna | 25-60 180 | 180 | 3 | 540 | IP44
|  |  | kotelna | kotelna | čerpadlo | Grunfos UPS | 32-55 180 | 115 | 2 | 230 | IP42
|  |  | kotelna | kotelna | plynový kotel | Hoterm typ 120ES |  | 35 | 2 | 70 | IP20
3NP |  | 2.NP | zasedací místnost | zasedací místnost | svítidlo | žárovkové | 24x60W | 1440 | 1 | 1440 | IP20
elektrické zařízení připojeno k síti ČEZ |  | 2.NP | sekretariát starosty | sekretariát starosty | svítidlo | žárovkové | 18x60W | 1080 | 1 | 1080 | IP20
síť TN-C-S |  | 2.NP | starosta | věž | svítidlo | žárovkové | 18x60W | 1080 | 1 | 1080 | IP20
3PEN AC 50Hz 3x230/400V | přízemí | 2.NP | vstupní hala | vstupní hala | svítidlo | žárovkové | 12x60W | 720 | 1 | 720 | IP20
|  | 1.NP | vstupní hala | vstupní hala | svítidlo | žárovkové atypické | 9x60W | 540 | 1 | 540 | IP20
|  |  | chodba kotelna | chodba kotelna | svítidlo | žárovkové | 1x200W | 200 | 1 | 200 | IP54
|  | 1.NP | vstupní hala | vstupní hala | svítidlo | žárovkové atypické | 3x60W | 180 | 4 | 720 | IP20
|  |  | kotelna | kotelna | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 4 | 576 | IP20
|  | 1.NP | pokladna | pokladna | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 1 | 144 | IP20
|  | 1.NP | matrika | kancelář 2 | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 1 | 144 | IP20
|  | 1.NP | matrika | archiv | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 1 | 144 | IP20
|  | 1.NP | kancelář věž p.Doubková | kancelář | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 1 | 144 | IP20
|  | 1.NP | matrika | čekárna 2 | akumulační kamna | Vamberk |  | 3000 | 1 | 3000
|  | 1.NP | kancelář p.Pištorová | kancelář | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 1 | 144 | IP20
|  | 1.NP | SMS vstupní místnost | SMS vstupní místnost | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 1 | 144 | IP20
|  | 1.NP | kancelář p.Roneš | kancelář | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 2 | 288 | IP20
|  | 1.NP | matrika | kancelář 1 | akumulační kamna | Vamberk |  | 3000 | 1 | 3000
|  | 1.NP | kancelář věž p.Havlíčková | kancelář | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 1 | 144 | IP20
|  | 1/2.NP | sklad kancelářských potřeb | sklad kancelářských potřeb | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 1 | 144 | IP20
|  | 1/2.NP | kuchyňka | kuchyňka | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 1 | 144 | IP20
|  | 1.NP | matrika | WC | ventilátor odsávání | Bravo 100 |  | 14 | 1 | 14 | IP44
|  | 2.NP | kancelář č.9 BP věž | kancelář | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 1 | 144 | IP20
|  | 2.NP | kancelář č.10 p.Coufalová | kancelář | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 2 | 288 | IP20
|  | 2.NP | kancelář č.14 místostarosta p.Plašil | kancelář | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 2 | 288 | IP20
|  | 3.NP | vstupní hala | vstupní hala | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 2 | 288 | IP20
|  | 3.NP | kancelář č.13 stavební úřad | kancelář | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 1 | 144 | IP20
|  | 3.NP | kancelář č.14 stavební úřad | kancelář | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 1 | 144 | IP20
|  | 3.NP | kancelář č.15 stavební úřad | kancelář | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 1 | 144 | IP20
|  | 3.NP | kancelář č.16 stavební úřad | kancelář | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 1 | 144 | IP20
|  | 3.NP | kancelář č.17 stavební úřad + kuchyňka | kancelář + kuchyňka | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 1 | 144 | IP20
|  | 3.NP | kancelář č.18 stavební úřad | kancelář | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 4 | 576 | IP20
|  | 1.NP | údržba kuchyňka | údržba kuchyňka | elektrický sporák | Mora 31001 |  | 7500 | 1 | 7500
|  | 1.NP | údržba kuchyňka | údržba kuchyňka | akumulační kamna | FIKO |  | 3000 | 1 | 3000
|  | 3.NP | kancelář č.3 finanční odbor | kancelář | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 2 | 288 | IP20
|  | 1.NP | chodba přízemí schodiště | chodba přízemí schodiště | svítidlo | žárovkové | 2x60W | 120 | 3 | 360 | IP20
|  | 1.NP | údržba koupelna | údržba koupelna | elektrický bojler | Eldom typ 72266PA |  | 2000 | 1 | 2000 | IP24
|  | 1.NP | obřadní síň | obřadní síň | svítidlo | žárovkové | 3x40W | 120 | 10 | 1200 | IP20
|  | 1.NP | chodba schodiště | chodba schodiště | svítidlo | žárovkové | 2x60W | 120 | 2 | 240 | IP20
| správa majetku města | 1.NP | SMM | kuchyňka, archiv | svítidlo | žárovkové | 2x60W | 120 | 1 | 120 | IP20
|  | 1.NP | schodiště přízemí | schodiště | svítidlo | žárovkové | 2x60W | 120 | 4 | 480 | IP20
|  | 1/2.NP | WC muži | WC muži | svítidlo | žárovkové | 2x60W | 120 | 1 | 120 | IP20
|  | 1/2.NP | WC ženy | WC ženy | svítidlo | žárovkové | 2x60W | 120 | 3 | 360 | IP20
|  | 2.NP | vstupní hala | vstupní hala | svítidlo | žárovkové | 2x60W | 120 | 2 | 240 | IP20
|  | 2.NP | zasedací místnost | zasedací místnost | svítidlo | žárovkové | 2x60W | 120 | 10 | 1200 | IP20
|  | 2.NP | schodiště patro | schodiště | svítidlo | žárovkové | 2x60W | 120 | 3 | 360 | IP20
|  | 2/3.NP | WC muži | WC muži | svítidlo | žárovkové | 2x60W | 120 | 3 | 360 | IP20
|  | 2/3.NP | WC ženy | WC ženy | svítidlo | žárovkové | 2x60W | 120 | 2 | 240 | IP20
|  | 1.NP | matrika | kancelář 1 | svítidlo | zářivkové | 2x58W | 116 | 8 | 928 | IP20
| mezipatro přízemí | 2.NP | MÚ věž č.5 | kancelář tajemník | svítidlo | zářivkové | 2x58W | 116 | 2 | 232 | IP20
|  | 2.NP | kancelář č.8 BP z chodby | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x58W | 116 | 1 | 116 | IP20
|  | 2.NP | kancelář č.116 školství | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x58W | 116 | 2 | 232 | IP20
|  | 2.NP | kancelář č.117 školství věž | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x58W | 116 | 2 | 232 | IP20
|  | 3.NP | kancelář č.1 věž finanční odbor | kancelář | svítidlo | zářivkové | 3x36W | 108 | 2 | 216 | IP20
|  |  | chodba kotelna | chodba kotelna | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 2 | 200 | IP65
|  | 1/2.NP | sklad kancelářských potřeb | sklad kancelářských potřeb | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 1 | 100 | IP65
|  | 2.NP | zasedací místnost | kuchyňka | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 1 | 100 | IP65
|  | 3.NP | archiv za věží | archiv | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 3 | 300 | IP65
|  | 3.NP | archiv věž UP | archiv | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 2 | 200 | IP65
|  | 3.NP | půda | půda | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 7 | 700 | IP65
|  | 3.NP | půda | půda | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 1 | 100 | IP65
|  | 2/3.NP | WC ženy | WC ženy | svítidlo | žárovkové | 2x40W | 80 | 1 | 80 | IP20
|  | 1/2.NP | kuchyňka | kuchyňka | varná deska | Ariston |  |  | 1 | 0
| 1.patro | 3.NP | zasedací síň | zasedací síň | svítidlo | žárovkové | 2x40W | 80 | 2 | 160 | IP20
|  | 1.NP | poplatky odpad | poplatky odpad | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 5 | 360 | IP20
|  | 1.NP | matrika | čekárna 2 | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  | 1.NP | matrika | chodba | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  | 1.NP | podatelna | čekárna | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  | 1.NP | podatelna | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  | 1/2.NP | archiv | archiv | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 9 | 648 | IP20
|  | 1/2.NP | sklad kancelářských potřeb | sklad kancelářských potřeb | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  | 2.NP | sekretariát starosty | sekretariát starosty | termostat podlahového vytápění | devireg 610 |  |  | 1 | 0
|  | 2.NP | chodba | chodba | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  | 2.NP | terasa balkon | terasa balkon | vytápění dlažby - mimo provoz |  |  |  |  | 0
|  | 2.NP | kancelář u tajemníka prostřední č.5 | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 4 | 288 | IP20
|  | 2.NP | kancelář regionální rozvoj č.5 | kancelář tajemník | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  | 2.NP | kancelář č.11 p.Bulušková | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  | 2.NP | kancelář č.12 právník p. Rypl | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  | 2.NP | kancelář č.13 místostarosta | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  | 2.NP | podatelna č.115 školství | podatelna | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 4 | 288 | IP20
|  | 3.NP | chodba kanceláře | chodba | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  | 3.NP | kancelář č.8 územní plánování věž | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  | 3.NP | kancelář č.9 investice | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 4 | 288 | IP20
|  | 3.NP | kancelář č.10 územní plánování | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  | 3.NP | kancelář č.11 ÚA věž | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  | 3.NP | kancelář č.12 ÚP | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  | 3.NP | kancelář č.13 stavební úřad | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 1 | 72 | IP20
|  | 3.NP | kancelář č.14 stavební úřad | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 1 | 72 | IP20
|  | 3.NP | kancelář č.15 stavební úřad | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 1 | 72 | IP20
|  | 3.NP | kancelář č.16 stavební úřad | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 1 | 72 | IP20
|  | 3.NP | kancelář č.17 stavební úřad + kuchyňka | kancelář + kuchyňka | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  | 3.NP | kancelář č.19 stavební úřad | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 4 | 288 | IP20
|  | 3.NP | kancelář věž č.20 p.Vondrušková | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
| mezipatro 1.patro/2.patro | 3.NP | kancelář č.2 finanční odbor | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  | 2/3.NP | WC muži | WC muži | ohřívač vody | Dražice TO20 |  | 2200 | 1 | 2200 | IP42
|  | 3.NP | kancelář č.2 | kuchyňka | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 1 | 72 | IP20
|  | 3.NP | finanční odbor | kopírka | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  | 2/3.NP | WC ženy | WC ženy | ohřívač vody | Dražice TO20 |  | 2200 | 1 | 2200 | IP42
| 2.patro | 3.NP | kancelář č.4 finanční odbor | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  | 3.NP | kancelář č.5 místní komunikace | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  | 3.NP | kancelář č.6 územní plánování | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  |  | kotelna | kotelna | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 3 | 180 | IP44
|  | 1.NP | chodba přízemí schodiště | chodba přízemí schodiště | svítidlo | žárovkové atypické, nepřipojeno | 1x60W | 60 | 1 | 60
|  | 1.NP | matrika | kuchyňka | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | matrika | WC | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 4 | 240 | IP20
|  | 1.NP | chodba OP, obřadní síň | chodba OP, obřadní síň | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 8 | 480 | IP20
|  | 1.NP | vstup obřadní síň | vstup obřadní síň | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 8 | 480 | IP20
|  | 1.NP | šatna | šatna | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 7 | 420 | IP20
|  | 1.NP | obřadní síň | kancelář | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | údržba věž | údržba věž | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | údržba věž | chodba věž, kuchyňka | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | kancelář p.Roneš | kancelář | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1/2.NP | WC muži | WC muži | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
|  | 1/2.NP | archiv | archiv | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
|  | 1/2.NP | kancelář utajení - věž | kancelář utajení - věž | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
|  | 1/2.NP | chodba kopírka | chodba kopírka | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
|  | 2.NP | terasa balkon | terasa balkon | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
|  | 2.NP | starosta | wc | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 3.NP | chodba kancelář č.18 | kancelář | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 3.NP | sklad č.14 | sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
|  | 3.NP | vně objektu | vně objektu | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 3.NP | vně objektu | vně objektu | svítidlo | žárovkové atypické | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | obřadní síň | obřadní síň | svítidlo | zářivkové | 1x36W | 36 | 19 | 684 | IP20
|  | 1.NP | SMM | kuchyňka, archiv | svítidlo | zářivkové | 1x36W | 36 | 2 | 72 | IP35
|  | 2.NP | podatelna č.115 školství | podatelna | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 6 | 216 | IP20
|  | 2.NP | kancelář č.117 školství věž | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 2 | 72 | IP20
|  | 3.NP | chodba finanční odbor | chodba | svítidlo | zářivkové | 1x36W | 36 | 2 | 72 | IP20
|  |  | chodba boční vstup | chodba boční vstup | svítidlo | zářivkové | SMO33 | 33 | 1 | 33 | IP30
|  | 1.NP | údržba kuchyňka | údržba kuchyňka | svítidlo | zářivkové | SMO33 | 33 | 1 | 33 | IP30
|  | 1.NP | údržba chodba | údržba chodba | svítidlo | zářivkové | SMO33 | 33 | 1 | 33 | IP30
|  | 1.NP | údržba koupelna | údržba koupelna | svítidlo | zářivkové | SMO22 | 22 | 1 | 22 | IP30
|  | 1.NP | matrika | WC | svítidlo | zářivkové | 1x18W | 18 | 2 | 36 | IP20
|  | 1.NP | obřadní síň | obřadní síň | svítidlo | zářivkové | 1x18W | 18 | 5 | 90 | IP20
|  | 2.NP | zasedací místnost | kuchyňka | svítidlo | zářivkové | 1x10W | 10 | 1 | 10 | IP20
|  | 1/2.NP | archiv | archiv | svítidlo | nouzové Beghelli |  | 6 | 1 | 6 | IP40
| vně objektu | 1/2.NP | kancelář utajení - věž | kancelář utajení - věž | svítidlo | nouzové Beghelli |  | 6 | 1 | 6 | IP40
|  | 1.NP | chodba přízemí schodiště | chodba přízemí schodiště | svítidlo | nástěnné LED GU10 | 1x5W | 5 | 2 | 10
[8 empty] | 42360 | 327 | 57817 | W
Note on H113: připojeno přes zásuvku

## 02 R - spotř.
Radnice |  | osvětlení a tep. spotřebiče
| pozn | předmětem revize není plynová kotelna
| PATRO | UMÍSTĚNÍ | MÍSTNOST | SPOTŘEBIČ | NÁZEV,TYP | OZNAČENÍ | PŘÍKON SVÍTIDLA JEDN (W) | KS | CELKOVÝ PŘÍKON (W) | STUPEŇ KRYTÍ
| 1.PP | vstup do sklepa včetně schodiště | vstup do sklepa včetně schodiště | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
| 1.PP | místnost č.2 - sklep | sklep | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 11 | 660 | IP43
| 1.PP | únikové schodiště a vstupní chodba stará | únikové schodiště a vstupní chodba stará | svítidlo | nouzové | 1x6W | 6 | 8 | 48 | IP42
budova 1PP až 3NP + podkroví | 1.PP | únikové schodiště a vstupní chodba stará | únikové schodiště a vstupní chodba stará | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 22 | 1320 | IP20
elektrické zařízení připojeno k síti ČEZ |  |  |  | bojler
síť TN-C-S | 1.NP | chodba k Bille |  | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 4 | 240 | IP20
3NPE Ac 50Hz 3x230/400V | 1.NP | kanceláře sdružení Krkonoše | vstupní chodba | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
| 1.NP | kanceláře sdružení Krkonoše | sklad tiskovin | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 3 | 180 | IP20
číslování od Krkonošské ulice | 1.NP | kanceláře sdružení Krkonoše | sklad tiskovin | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
| 1.NP | kanceláře sdružení Krkonoše | zasedací místnost | svítidlo | nouzové | 1x6W | 6 | 1 | 6 | IP42
| 1.NP | kanceláře sdružení Krkonoše | zasedací místnost | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 3 | 180 | IP20
| 1.NP | kanceláře sdružení Krkonoše | zasedací místnost | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 4 | 288 | IP20
| 1.NP | kanceláře sdružení Krkonoše | kancelář | svítidlo | nouzové | 1x6W | 6 | 1 | 6 | IP42
| 1.NP | kanceláře sdružení Krkonoše | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 2 | 72 | IP20
| 1.NP | kanceláře sdružení Krkonoše | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
| 1.NP | místnost č.1 | sklad | svítidlo | zářivkové | 1x32W | 32 | 1 | 32 | IP40
| 1.NP | místnost č.3 - WC | vstup | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
| 1.NP | místnost č.3 - WC | úklid | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
| 1.NP | místnost č.3 - WC | úklid | ventilátor | Maico |  | 20 | 1 | 20 | IPx5
| 1.NP | místnost č.3 - WC | úklid - výlevka | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
| 1.NP | místnost č.3 - WC | úklid - kabina | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
| 1.NP | místnost č.3 - WC | úklid - kabina | ventilátor | Maico |  | 20 | 1 | 20 | IPx5
| 1.NP | místnost č.4 | sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
| 1.NP | místnost č.4 | sklad | ventilátor | Elko VHP |  | 250 | 1 | 250 | IP20
| 1.NP | chodba ul.Krkonošská | vstup | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 6 | 360 | IP20
| 1.NP | Infocentrum | Infocentrum | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 2 | 72 | IP20
| 1.NP | Infocentrum | Infocentrum | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
| 1.NP | Infocentrum | Infocentrum | svítidlo | zářivkové | 2x58W | 116 | 4 | 464 | IP20
| 1.NP | Infocentrum | Infocentrum | svítidlo | halogenové | 1x500W | 500 | 6 | 3000 | IP20
| 1.NP | schodiště 1NP - 2NP | schodiště | svítidlo | zářivkové | 1x32W | 32 | 2 | 64 | IP40
| 1.NP | schodiště 1NP - 2NP | schodiště | svítidlo | nouzové | 1x6W | 6 | 2 | 12 | IP42
| 2.NP | chodba u dveří 109-112 | chodba | svítidlo | zářivkové | 1x32W | 32 | 1 | 32 | IP40
| 2.NP | chodba u dveří 109-113 | chodba | svítidlo | nouzové | 1x6W | 6 | 3 | 18 | IP42
| 2.NP | chodba u dveří 109-114 | chodba | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 9 | 324 | IP43
| 2.NP | místnost 109 - WC ženy | vstup | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 1 | 36 | IP43
| 2.NP | místnost 109 - WC ženy | chodba ke kabinám | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 1 | 36 | IP43
| 2.NP | místnost 109 - WC ženy | kabina levá | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 1 | 36 | IP43
| 2.NP | místnost 109 - WC ženy | kabina levá | ventilátor | Wernig |  | 25 | 1 | 25 | IPx4
| 2.NP | místnost 109 - WC ženy | kabina pravá | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 1 | 36 | IP43
| 2.NP | místnost 109 - WC ženy | kabina pravá | ventilátor | Wernig |  | 25 | 1 | 25 | IPx4
| 2.NP | místnost 110 - WC muži | vstup | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 1 | 36 | IP43
| 2.NP | místnost 110 - WC muži | úklid | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 1 | 36 | IP43
| 2.NP | místnost 110 - WC muži | pisoáry | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 2 | 72 | IP43
| 2.NP | místnost 110 - WC muži | pisoáry | ventilátor | Wernig |  | 25 | 1 | 25 | IPx4
| 2.NP | místnost 110 - WC muži | kabina levá | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 1 | 36 | IP43
| 2.NP | místnost 110 - WC muži | kabina levá | ventilátor | Wernig |  | 25 | 1 | 25 | IPx4
| 2.NP | místnost 110 - WC muži | kabina pravá | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 1 | 36 | IP43
| 2.NP | místnost 110 - WC muži | kabina pravá | ventilátor | Wernig |  | 25 | 1 | 25 | IPx4
| 2.NP | místnost 112 - WC invalidé | WC invalidé | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 1 | 36 | IP43
| 2.NP | chodba u dveří 101-108 | chodba | svítidlo | zářivkové | 2x35W | 70 | 1 | 70 | IP40
| 2.NP | chodba u dveří 101-108 | chodba | svítidlo | nouzové | 1x6W | 6 | 2 | 12 | IP42
| 2.NP | chodba u dveří 101-108 | chodba | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 3 | 108 | IP43
| 2.NP | místnost 101 | místnost 101 | svítidlo | zářivkové | 3x36W | 108 | 6 | 648 | IP20
| 2.NP | místnost 102 | místnost 102 | svítidlo | zářivkové | 3x36W | 108 | 4 | 432 | IP20
| 2.NP | místnost 102-103 | místnost 102-103 | svítidlo | zářivkové | 2x35W | 70 | 2 | 140 | IP20
| 2.NP | místnost 103 | místnost 103 | svítidlo | zářivkové | 3x36W | 108 | 3 | 324 | IP20
| 2.NP | místnost 104 | místnost 104 | svítidlo | zářivkové | 3x36W | 108 | 3 | 324 | IP20
| 2.NP | místnost 105 | místnost 105 | svítidlo | zářivkové | 3x36W | 108 | 3 | 324 | IP20
| 2.NP | místnost 106 | místnost 106 | svítidlo | zářivkové | 3x36W | 108 | 4 | 432 | IP20
| 2.NP | místnost 107 | kuchyňka | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 4 | 144 | IP43
| 2.NP | místnost 108 | kopírka | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 2 | 72 | IP43
| 2.NP | chodba u dveří 113-114 | chodba | svítidlo | nouzové | 1x6W | 6 | 2 | 12 | IP42
| 2.NP | chodba u dveří 113-114 | chodba | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 1 | 36 | IP43
| 2.NP | místnost 113 | místnost 113 | svítidlo | zářivkové | 3x18W | 54 | 3 | 162 | IP20
| 2.NP | místnost 114 | místnost 114 | svítidlo | zářivkové | 3x18W | 54 | 3 | 162 | IP20
| 2.NP | chodba u dveří 115-128 | chodba | svítidlo | nouzové | 1x6W | 6 | 2 | 12 | IP42
| 2.NP | chodba u dveří 115-128 | chodba | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 12 | 432 | IP43
| 2.NP | chodba u dveří 115-128 | chodba | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 13 | 936 | IP20
| 2.NP |  | 117 | bojler |  |  |  |  | 0
| 2.NP |  | 119 | bojler |  |  |  |  | 0
| 2.NP |  | 123 | bojler |  |  |  |  | 0
| 2.NP | místnost 115 | místnost 115 | svítidlo | zářivkové | 1x36W | 36 | 7 | 252 | IP20
| 2.NP | místnost 116 | místnost 116 | svítidlo | zářivkové | 1x36W | 36 | 7 | 252 | IP20
| 2.NP | místnost 117 - WC muži | vstup | svítidlo | zářivkové | 3x18W | 54 | 1 | 54 | IP20
| 2.NP | místnost 117 - WC muži | kabina | svítidlo | zářivkové | 3x18W | 54 | 1 | 54 | IP20
| 2.NP | místnost 117 - WC muži | kabina | ventilátor | HEF120 |  | 25 |  | 0 | IP44
| 2.NP | místnost 119 - WC ženy | vstup | svítidlo | zářivkové | 3x18W | 54 | 1 | 54 | IP20
| 2.NP | místnost 119 - WC ženy | kabina | svítidlo | zářivkové | 3x18W | 54 | 1 | 54 | IP20
| 2.NP | místnost 119 - WC ženy | kabina | ventilátor | HEF120 |  | 25 | 1 | 25 | IP44
| 2.NP | místnost 120 | místnost 120 | svítidlo | zářivkové | 1x36W | 36 | 10 | 360 | IP20
| 2.NP | místnost 121 | místnost 121 | svítidlo | zářivkové | 1x36W | 36 | 4 | 144 | IP20
| 2.NP | místnost 122 | archiv | svítidlo | zářivkové | 4x36W | 144 | 8 | 1152 | IP20
| 2.NP | místnost 123 | kuchyňka | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 1 | 72 | IP20
| 2.NP | místnost 123 | kuchyňka | svítidlo | zářivkové | 1x11W | 11 | 1 | 11 | IP20
| 2.NP | místnost 124 | sklad | svítidlo | zářivkové | 3x18W | 54 | 2 | 108 | IP20
| 2.NP | místnost 125 | sklad | svítidlo | zářivkové | 1x36W | 36 | 6 | 216 | IP20
| 2.NP | místnost 125 | sklad | svítidlo | zářivkové | 1x18W | 18 | 2 | 36 | IP20
| 2.NP | místnost 127 | místnost 127 | svítidlo | zářivkové | 1x36W | 36 | 8 | 288 | IP20
| 2.NP | místnost 127 | místnost 127 | svítidlo | zářivkové | 1x18W | 18 | 2 | 36 | IP20
| 2.NP | místnost 126 | místnost 126 | svítidlo | zářivkové | 1x36W | 36 | 8 | 288 | IP20
| 2.NP | místnost 126 | místnost 126 | svítidlo | zářivkové | 1x18W | 18 | 2 | 36 | IP20
| 2.NP | schodiště 2NP - 3NP | schodiště | svítidlo | zářivkové | 1x32W | 32 | 2 | 64 | IP40
| 2.NP | schodiště 2NP - 3NP | schodiště | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 1 | 36 | IP43
| 2.NP | schodiště 2NP - 3NP | schodiště | svítidlo | nouzové | 1x6W | 6 | 2 | 12 | IP42
| 3.NP | chodba u dveří 201-211 | chodba | svítidlo | nouzové | 1x6W | 6 | 4 | 24 | IP42
| 3.NP | chodba u dveří 201-211 | chodba | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 10 | 360 | IP43
| 3.NP | chodba u dveří 201-211 | chodba | svítidlo | zářivkové | 1x32W | 32 | 5 | 160 | IP40
| 3.NP |  |  | bojler | č.1 |  |  |  | 0
| 3.NP |  |  | bojler | č.2 |  |  |  | 0
| 3.NP |  |  | bojler | č.3 |  |  |  | 0
| 3.NP |  |  | bojler | č.4 |  |  |  | 0
| 3.NP | místnost 201 - WC ženy | vstupní chodba | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 2 | 72 | IP43
| 3.NP | místnost 201 - WC ženy | chodba, kabiny | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 2 | 72 | IP43
| 3.NP | místnost 201 - WC ženy | kabina levá | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 1 | 36 | IP43
| 3.NP | místnost 201 - WC ženy | kabina levá | ventilátor | Wernig |  | 25 | 1 | 25 | IPx4
| 3.NP | místnost 201 - WC ženy | kabina pravá | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 1 | 36 | IP43
| 3.NP | místnost 201 - WC ženy | kabina pravá | ventilátor | Wernig |  | 25 | 1 | 25 | IPx4
| 3.NP | místnost 202 - WC muži | vstupní chodba | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 2 | 72 | IP43
| 3.NP | místnost 202 - WC muži | úklid | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 1 | 36 | IP43
| 3.NP | místnost 202 - WC muži | úklid | ventilátor | Wernig |  | 25 | 1 | 25 | IPx4
| 3.NP | místnost 202 - WC muži | pisoáry | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 2 | 72 | IP43
| 3.NP | místnost 202 - WC muži | pisoáry | ventilátor | Wernig |  | 25 | 1 | 25 | IPx4
| 3.NP | místnost 202 - WC muži | kabina levá | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 1 | 36 | IP43
| 3.NP | místnost 202 - WC muži | kabina levá | ventilátor | Wernig |  | 25 | 1 | 25 | IPx4
| 3.NP | místnost 202 - WC muži | kabina pravá | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 1 | 36 | IP43
| 3.NP | místnost 202 - WC muži | kabina pravá | ventilátor | Wernig |  | 25 | 1 | 25 | IPx4
| 3.NP | místnost 203 | místostarosta | svítidlo | zářivkové | 3x18W | 54 | 3 | 162 | IP20
| 3.NP | místnost 204 | místnost 204 | svítidlo | zářivkové | 3x36W | 108 | 4 | 432 | IP20
| 3.NP | místnost 205 | místnost 205 | svítidlo | zářivkové | 3x36W | 108 | 3 | 324 | IP20
| 3.NP | místnost 206 | točité schodiště | svítidlo | zářivkové | 1x22W | 22 | 2 | 44 | IP40
| 3.NP | místnost 206 | půda | svítidlo | zářivkové | 1x32W | 32 | 11 | 352 | IP40
| 3.NP | místnost 206 | půda | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP44
| 3.NP | místnost 206 | centrála | svítidlo | zářivkové | 1x32W | 32 | 2 | 64 | IP40
| 3.NP | místnost 206 | centrála | generátor | Kipor | 9,5kVA |  | 1 | 0
| 3.NP | místnost 207 | místnost 207 | svítidlo | zářivkové | 3x36W | 108 | 6 | 648 | IP20
| 3.NP | místnost 208 | místnost 208 | svítidlo | zářivkové | 3x36W | 108 | 6 | 648 | IP20
| 3.NP | místnost 209 | přední | svítidlo | zářivkové | 3x36W | 108 | 3 | 324 | IP20
| 3.NP | místnost 209 | zadní | svítidlo | zářivkové | 3x36W | 108 | 4 | 432 | IP20
| 3.NP | místnost 210 | místnost 210 | svítidlo | zářivkové | 3x36W | 108 | 4 | 432 | IP20
| 3.NP | místnost 211 | kuchyňka | svítidlo | zářivkové | 1x18W | 18 | 1 | 18 | IP20
| 3.NP | místnost 211 | kuchyňka | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 2 | 72 | IP43
| 3.NP | místnost 211 | kuchyňka - skládek IT | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 2 | 72 | IP43
| 3.NP | chodba u dveří 212-225 | chodba u dveří 212-225 | svítidlo | nouzové | 1x6W | 6 | 2 | 12 | IP42
| 3.NP | chodba u dveří 212-225 | chodba u dveří 212-225 | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 31 | 1116 | IP43
| 3.NP | místnost 212 | kancelář | svítidlo | zářivkové | 1x36W | 36 | 16 | 576 | IP20
| 3.NP | místnost 212 | skládek | svítidlo | zářivkové | 3x18W | 54 | 1 | 54 | IP20
| 3.NP | místnost 213 | kancelář | svítidlo | zářivkové | 1x18W | 18 | 4 | 72 | IP20
| 3.NP | místnost 213 | kancelář | svítidlo | zářivkové | 1x36W | 36 | 4 | 144 | IP20
| 3.NP | místnost 213 | kuchyňka | svítidlo | zářivkové | 3x18W | 54 | 1 | 54 | IP20
| 3.NP | místnost 214 - WC ženy | vstup | svítidlo | zářivkové | 3x18W | 54 | 1 | 54 | IP20
| 3.NP | místnost 214 - WC ženy | kabina | svítidlo | zářivkové | 3x18W | 54 | 1 | 54 | IP20
| 3.NP | místnost 214 - WC ženy | kabina | ventilátor | HEF120 |  | 25 | 1 | 25 | IP44
| 3.NP | místnost 216 - WC muži | vstup | svítidlo | zářivkové | 3x18W | 54 | 1 | 54 | IP20
| 3.NP | místnost 216 - WC muži | kabina | svítidlo | zářivkové | 3x18W | 54 | 1 | 54 | IP20
| 3.NP | místnost 216 - WC muži | kabina | ventilátor | HEF120 |  | 25 | 1 | 25 | IP44
| 3.NP | místnost 217 | místnost 217 | svítidlo | zářivkové | 1x36W | 36 | 8 | 288 | IP20
| 3.NP | místnost 218 | místnost 218 | svítidlo | zářivkové | 1x36W | 36 | 8 | 288 | IP20
| 3.NP | místnost 219 | místnost 219 | svítidlo | zářivkové | 1x36W | 36 | 10 | 360 | IP20
| 3.NP | místnost 220 | sklad | svítidlo | zářivkové | 1x36W | 36 | 16 | 576 | IP20
| 3.NP | místnost 221 | kuchyňka | svítidlo | zářivkové | 3x18W | 54 | 1 | 54 | IP20
| 3.NP | místnost 221 | kuchyňka | svítidlo | zářivkové | 1x11W | 11 | 1 | 11 | IP20
| 3.NP | místnost 222 | archiv | svítidlo | zářivkové | 3x18W | 54 | 3 | 162 | IP20
| 3.NP | místnost 223 | místnost 223 | svítidlo | zářivkové | 1x18W | 18 | 4 | 72 | IP20
| 3.NP | místnost 223 | místnost 223 | svítidlo | zářivkové | 1x38W | 38 | 6 | 228 | IP20
| 3.NP | místnost 224 | místnost 224 | svítidlo | zářivkové | 1x18W | 18 | 4 | 72 | IP20
| 3.NP | místnost 224 | místnost 224 | svítidlo | zářivkové | 1x38W | 38 | 6 | 228 | IP20
| 3.NP | místnost 225 | místnost 225 | svítidlo | zářivkové | 1x18W | 18 | 4 | 72 | IP20
| 3.NP | místnost 225 | místnost 225 | svítidlo | zářivkové | 1x38W | 38 | 4 | 152 | IP20
| 4.NP | chodba u dveří 315-317 | chodba u dveří 315-317 | svítidlo | nouzové | 1x6W | 6 | 1 | 6 | IP42
| 4.NP | chodba u dveří 315-317 | chodba u dveří 315-317 | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 9 | 648 | IP20
| 4.NP | chodba u dveří 301-314 | chodba u dveří 301-314 | svítidlo | nouzové | 1x6W | 6 | 2 | 12 | IP42
| 4.NP | chodba u dveří 301-314 | chodba u dveří 301-314 | svítidlo | zářivkové | 2x18W | 36 | 10 | 360 | IP43
| 4.NP |  |  | bojler | WC ženy |  |  |  | 0
| 4.NP |  |  | bojler | WC muži |  |  |  | 0
| 4.NP |  |  | bojler | kuchyňka |  |  |  | 0
| 4.NP | místnost 301 | místnost 301 | svítidlo | zářivkové | 1x38W | 38 | 2 | 76 | IP20
| 4.NP | místnost 302 | místnost 302 | svítidlo | zářivkové | 1x38W | 38 | 2 | 76 | IP20
| 4.NP | místnost 303 | místnost 303 | svítidlo | zářivkové | 1x38W | 38 | 2 | 76 | IP20
| 4.NP | místnost 304 | správce budov | svítidlo | zářivkové | 2x38W | 76 | 2 | 152 | IP20
| 4.NP | místnost 305 | zasedací místnost | svítidlo | zářivkové | 1x38W | 38 | 3 | 114 | IP20
| 4.NP | místnost 306 | místnost 306 | svítidlo | zářivkové | 1x38W | 38 | 3 | 114 | IP20
| 4.NP | místnost 307 | archiv - regionální rozvoj | svítidlo | zářivkové | 1x38W | 38 | 3 | 114 | IP20
| 4.NP | místnost 308 | archiv | svítidlo | zářivkové | 1x38W | 38 | 3 | 114 | IP20
| 4.NP | místnost 309 | sklad a radiokomunikace | svítidlo | zářivkové | 1x38W | 38 | 3 | 114 | IP20
| 4.NP | místnost 310 | WC | svítidlo | zářivkové | 3x18W | 54 | 2 | 108 | IP20
| 4.NP | místnost 310 | WC | ventilátor | HEF150 |  | 25 | 1 | 25 | IPx4
| 4.NP | místnost 310 | WC | průtokový ohřívač vody Hakl PM135 |  |  | 3500 | 1 | 3500 | IP24
| 4.NP | místnost 311 | kuchyňka | svítidlo | zářivkové | 3x18W | 54 | 1 | 54 | IP20
| 4.NP | místnost 311 | kuchyňka | průtokový ohřívač vody Hakl PM135 |  |  | 3500 | 1 | 3500 | IP24
| 4.NP | místnost 312 | WC | svítidlo | zářivkové | 3x18W | 54 | 2 | 108 | IP20
| 4.NP | místnost 312 | WC | ventilátor | HEF150 |  | 25 | 1 | 25 | IPx4
| 4.NP | místnost 313 | místnost 313 | svítidlo | zářivkové | 1x38W | 38 | 2 | 76 | IP20
| 4.NP | místnost 314 | místnost 314 | svítidlo | zářivkové | 1x38W | 38 | 2 | 76 | IP20
| 4.NP | sdružení Krkonoše | chodba | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 1 | 72 | IP20
| 4.NP |  |  | sporák |  |  |  |  | 0
| 4.NP |  |  | průtokový ohřívač | WC |  |  |  | 0
| 4.NP |  |  | průtokový ohřívač | kuchyň |  |  |  | 0
| 4.NP |  |  | bojler |  |  |  |  | 0
| 4.NP | sdružení Krkonoše | koupelna | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
| 4.NP | sdružení Krkonoše | koupelna | el. Bojler | Tatramat |  | 2000 | 1 | 2000 | IP24
| 4.NP | sdružení Krkonoše | kuchyňka | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
| 4.NP | sdružení Krkonoše | kuchyňka | svítidlo | zářivkové | 1x11W | 11 | 2 | 22 | IP20
| 4.NP | sdružení Krkonoše | kuchyňka | digestoř | Final F01 |  | 72 |  | 0
| 4.NP | sdružení Krkonoše | kuchyňka | ohřívač vody | Wtherm FT10 |  | 1500 | 1 | 1500 | IP24
| 4.NP | sdružení Krkonoše | kancelář levá | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
| 4.NP | sdružení Krkonoše | kancelář pravá | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
| 4.NP | sdružení Krkonoše | WC | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
| 4.NP | sdružení Krkonoše | WC | průtokový ohřívač | Elita MB |  | 2500 | 1 | 2500
[7 empty] | 6199 |  | 23058 | W
Note on E5: v revizní zprávě některé věci napsané tužkou !!!!! =>>> vzala ty tištěné data zásuvky, kde je připsáno průtokový ohřívač také neuvažováno
Note on H80: zmíněno u rozvaděče
Note on H81: zmíněno u rozvaděče
Note on H82: zmíněno u rozvaděče
Note on H109: zmíněno u rozvaděče
Note on H110: zmíněno u rozvaděče
Note on H111: zmíněno u rozvaděče
Note on H112: zmíněno u rozvaděče
Note on H174: zmíněno u rozvaděče
Note on H175: zmíněno u rozvaděče
Note on H176: zmíněno u rozvaděče
Note on H196: zmíněno u rozvaděče
Note on H197: zmíněno u rozvaděče
Note on H198: zmíněno u rozvaděče
Note on H199: zmíněno u rozvaděče

## 03 ZŠ Nám. Míru - osv.
ZŠ Náměstí Míru |  |  | osvětlení
pozor !!!! Výslovně napsáno v revizní zprávě ve zjištěných závadách, že není úplná technická dokumentace od elektroinstalace u ZŠ nám. Míru
|  | PATRO | UMÍSTĚNÍ | MÍSTNOST | SPOTŘEBIČ | NÁZEV,TYP | OZNAČENÍ | PŘÍKON SVÍTIDLA JEDN (W) | KS | CELKOVÝ PŘÍKON (W) | STUPEŇ KRYTÍ
| přízemí | 1.NP | stará tělocvična + sklad | stará tělocvična + sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 3 | 180 | IP30
|  | 1.NP | stará tělocvična + sklad | stará tělocvična + sklad | svítidlo | výbojkové |  | 250 | 4 | 1000 | IP54
|  | 1.NP | sklep | sklep | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 10 | 600 | IP54
|  | 1.NP | WC chlapci, úklid komora, hovorna č.1 | WC chlapci, úklid komora, hovorna č.1 | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 3 | 180 | IP30
|  | 1.NP | WC chlapci, úklid komora, hovorna č.1 | WC chlapci, úklid komora, hovorna č.1 | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 1 | 100 | IP20
|  | 1.NP | šatna přízemí | šatna | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 6 | 600 | IP20
|  | 1.NP | učebna chemie, dveře č.3 + kabinet | učebna, kabinet | svítidlo | žárovkové | 2x100W | 200 | 2 | 400 | IP54
|  | 1.NP | učebna chemie, dveře č.3 + kabinet | učebna, kabinet | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP44
|  | 1.NP | učebna chemie, dveře č.3 + kabinet | učebna, kabinet | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 3 | 240 | IP20
|  | 1.NP | učebna chemie, dveře č.3 + kabinet | učebna, kabinet | svítidlo | zářivkové | 2x58W | 116 | 9 | 1044 | IP20
|  | 1.NP | sklad učebnic dveře č.8 | sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP44
|  | 1.NP | dílna školníka dveře č.5 | dílna | svítidlo | zářivkové | 4x40W | 160 | 1 | 160 | IP20
|  | 1.NP | učebna dveře č.6 (dílna) | dílna | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 6 | 480 | IP20
|  | 1.NP | učebna dveře č.6 (dílna) | dílna | svítidlo | zářivkové | 1x40W | 40 | 2 | 80 | IP20
|  | 1.NP | učebna dveře č.7 | učebna | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 11 | 880 | IP20
|  | 1.NP | chodba přízemí, WC zadní, sklad CO | chodba přízemí, WC zadní, sklad CO | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 5 | 300 | IP30
|  | 1.NP | chodba přízemí, WC zadní, sklad CO | chodba přízemí, WC zadní, sklad CO | svítidlo | žárovkové | 2x100W | 200 | 10 | 2000 | IP20
|  | 1.NP | průjezd + venkovní prostor | průjezd + venkovní prostor | svítidlo | žárovkové | 1x200W | 200 | 2 | 400 | IP54
|  | 1.NP | průjezd + venkovní prostor | průjezd + venkovní prostor | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP44
|  | 1.NP | průjezd + venkovní prostor | průjezd + venkovní prostor | svítidlo | LED | 15W | 15 | 1 | 15 | IP44
| 1.patro | 2.NP | WC+výtvarná výchova+sklad dveře č.25 | WC+výtvarná výchova+sklad dveře č.25 | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 3 | 300 | IP20
|  | 2.NP | WC+výtvarná výchova+sklad dveře č.25 | WC+výtvarná výchova+sklad dveře č.25 | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 2.NP | učebna dveře č.24 + kabinet fyziky | učebna, kabinet | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 12 | 960 | IP20
|  | 2.NP | učebna dveře č.24 + kabinet fyziky | učebna, kabinet | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 1 | 100 | IP20
|  | 2.NP | učebna dveře č.24 + kabinet fyziky | učebna, kabinet | svítidlo | žárovkové | 1x40W | 40 | 2 | 80 | IP20
|  | 2.NP | sborovna, ředitelna, 2x kancelář | sborovna, ředitelna, 2x kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 10 | 800 | IP20
|  | 2.NP | sborovna, ředitelna, 2x kancelář | sborovna, ředitelna, 2x kancelář | svítidlo | zářivkové | 1x58W | 58 | 16 | 928 | IP20
|  | 2.NP | sborovna, ředitelna, 2x kancelář | sborovna, ředitelna, 2x kancelář | svítidlo | zářivkové | 1x36W | 36 | 6 | 216 | IP20
|  | 2.NP | učebna VII.A, dveře. 19 | učebna | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 11 | 880 | IP20
|  | 2.NP | učebna dveře č.18 | učebna | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 11 | 880 | IP20
|  | 2.NP | učebna dveře č.20 | učebna | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 11 | 880 | IP20
|  | 2.NP | učebna dveře č.17 | učebna | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 2 | 160 | IP30
|  | 2.NP | WC chlapci + dívky | WC | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 6 | 360 | IP30
|  | 2.NP | hovorna č. 2, dveře č.26 | hovorna | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 5 | 300 | IP30
| 2.patro | 3.NP | půda dveře č.29 | půda | svítidlo | žárovkové | 2x60W | 120 | 5 | 600 | IP54
|  | 3.NP | půda dveře č.29 | půda | svítidlo | zářivkové |  | 60 | 1 | 60 | IP54
|  | 3.NP | učebna PC | učebna | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 14 | 1120 | IP20
|  | 3.NP | aula dveře č. 31 | aula | svítidlo | žárovkové | 7x100W | 700 | 6 | 4200 | IP20
|  | 3.NP | aula dveře č. 31 | aula | svítidlo | žárovkové | 2x15W | 30 | 8 | 240 | IP20
|  | 3.NP | učebna dveře č.34 | učebna | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 11 | 880 | IP20
|  | 3.NP | učebna dveře č.34 | učebna | svítidlo | zářivkové | 1x40W | 40 | 2 | 80 | IP20
|  | 3.NP | chodba, WC chlapci + dívky | WC, chodba | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 6 | 360 | IP30
|  | 3.NP | chodba, WC chlapci + dívky | WC, chodba | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 3.NP | chodba, WC chlapci + dívky | WC, chodba | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 6 | 600 | IP20
|  | 3.NP | hovorna dveře č. 36 | hovorna | svítidlo | zářivkové | 1x22W | 22 | 1 | 22 | IP30
|  | 3.NP | učebna dveře č.32 němčina | učebna | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 6 | 480 | IP20
|  | 3.NP | učebna zeměpis dveře č.33 + kabinet | učebna, kabinet | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 17 | 1360 | IP20
|  | 3.NP | učebna zeměpis dveře č.33 + kabinet | učebna, kabinet | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 2 | 160 | IP20
| hudebna + soc. zařízení | 3.NP | chodba | chodba | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  | 3.NP | chodba | chodba | svítidlo | zářivkové | 9W, nouzové | 9 | 2 | 18 | IP43
|  | 3.NP | WC dívky | WC | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP43
|  | 3.NP | WC chlapci | WC | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP43
|  | 3.NP | kabinet | kabinet | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 4 | 288 | IP20
|  | 3.NP | učebna | učebna | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  | 3.NP | učebna | učebna | svítidlo | zářivkové | 2x58W | 116 | 6 | 696 | IP20
|  | 3.NP | učebna | učebna | svítidlo | zářivkové | 9W, nouzové | 9 | 1 | 9 | IP43
| malá budova č. p. 284 | 1.NP | chodba přízemí, sklad 1.stupně | chodba, sklad | svítidlo | zářivkové | 1x36W | 36 | 1 | 36 | IP20
|  | 1.NP | chodba přízemí, sklad 1.stupně | chodba, sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP30
|  | 1.NP | chodba přízemí, sklad 1.stupně | chodba, sklad | svítidlo | žárovkové | 2x60W | 120 | 4 | 480 | IP20
|  | 1.NP | chodba přízemí, sklad 1.stupně | chodba, sklad | svítidlo | žárovkové | 2x60W | 120 | 2 | 240 | IP20
|  | 1.NP | kuchyňka, jídelna | kuchyň, jídelna | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 5 | 400 | IP30
|  | 1.NP | sborovna 1.stupně | sborovna | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 2 | 160 | IP30
|  | 1.NP | WC | WC | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 6 | 360 | IP30
|  | 1.NP | učebna dveře č.6 | učebna | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 13 | 1040 | IP20
|  | 1.NP | učebna dveře č.7 | učebna | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 13 | 1040 | IP20
|  | 1.NP | učebna dveře č.8 | učebna | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 8 | 640 | IP20
|  | 1.NP | strojovna VZT, chodba suterén | strojovna, chodba | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP30
|  | 1.NP | strojovna VZT, chodba suterén | strojovna, chodba | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 1 | 100 | IP54
| 1.patro | 2.NP | klubovna | klubovna | svítidlo | žárovkové | 1x40W | 40 | 44 | 1760 | IP20
|  | 2.NP | klubovna | klubovna | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 12 | 720 | IP20
|  | 2.NP | klubovna | klubovna | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 1 | 100 | IP67
|  | 2.NP | WC chlapci + dívky | WC | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 1 | 100 | IP44
|  | 2.NP | WC chlapci + dívky | WC | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP30
|  | 2.NP | WC chlapci + dívky | WC | svítidlo | zářivkové | 1x22W | 33 | 5 | 165 | IP20
|  | 2.NP | chodba | chodba | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP44
|  | 2.NP | schodiště | schodiště | svítidlo | žárovkové | 2x60W | 120 | 2 | 240 | IP20
|  | 2.NP | učebna dveře č. 11 | učebna | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 13 | 1040 | IP20
|  | 2.NP | učebna dveře č. 12 | učebna | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 13 | 1040 | IP20
|  | 2.NP | učebna dveře č. 13 | učebna | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 13 | 1040 | IP20
| 2.patro | 3.NP | učebna dveře č. 17 | učebna | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 13 | 1040 | IP20
|  | 3.NP | učebna dveře č. 18 | učebna | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 13 | 1040 | IP20
|  | 3.NP | učebna dveře č. 19 | učebna | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 13 | 1040 | IP20
|  | 3.NP | učebna dveře č. 20 | učebna | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 14 | 1120 | IP20
|  | 3.NP | chodba | chodba | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 3 | 180 | IP44
|  | 3.NP | WC dívky | WC | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP65
|  | 3.NP | vstup na půdu | vstup na půdu | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP21
|  | 3.NP | plynová kotelna | plynová kotelna | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 4 | 320 | IP20
|  | 3.NP | dílna, chodba k plynoměru | dílna, chodba | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 2 | 160 | IP20
|  | 3.NP | dílna, chodba k plynoměru | dílna, chodba | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 1 | 72 | IP665
|  | 3.NP | tělocvična, posilovna + příslušenství | tělocvična, posilovna + příslušenství | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
|  | 3.NP | tělocvična, posilovna + příslušenství | tělocvična, posilovna + příslušenství | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 7 | 700 | IP54
|  | 3.NP | tělocvična, posilovna + příslušenství | tělocvična, posilovna + příslušenství | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 3 | 240 | IP20
|  | 3.NP | tělocvična, posilovna + příslušenství | tělocvična, posilovna + příslušenství | svítidlo | výbojkové |  | 400 | 10 | 4000 | IP54
|  | 3.NP | soc. chlapci, dívky, chodba sever | soc. chlapci, dívky, chodba | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 4 | 240 | IP30
|  | 3.NP | soc. chlapci, dívky, chodba sever | soc. chlapci, dívky, chodba | svítidlo | zářivkové | 1x60W | 60 | 4 | 240 | IP20
|  | 3.NP | soc. chlapci, dívky, chodba sever | soc. chlapci, dívky, chodba | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP54
|  | 3.NP | chodba u šaten + šatny | chodba, šatny | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 5 | 300 | IP20
|  | 3.NP | chodba u šaten + šatny | chodba, šatny | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 9 | 648 | IP30
|  | 3.NP | kabinet | kabinet | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 4 | 288 | IP30
|  | 3.NP | kabinet | kabinet | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP21
|  | 3.NP | 2x úklid. místnost | úklid | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP21
|  | 3.NP | venkovní prostor | venkovní prostor | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 5 | 500 | IP54
|  | 3.NP | venkovní prostor | venkovní prostor | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP21

## 04 ZŠ Školní - osv.
ZŠ Školní |  |  |  |  | osvětlení
|  |  |  | PATRO | UMÍSTĚNÍ | MÍSTNOST | SPOTŘEBIČ | NÁZEV,TYP | OZNAČENÍ | PŘÍKON SVÍTIDLA JEDN (W) | KS | CELKOVÝ PŘÍKON (W) | STUPEŇ KRYTÍ
|  | Školní jídelna |  | 1.NP | umývárna, sprcha | umývárna, sprcha | svítidlo |  |  | 200 | 3 | 600 | IP44
Jídelna základní školy Školní ul. 1336 Vrchlabí |  |  |  | 1.NP | WC, chodba u WC | WC, chodba u WC | svítidlo |  |  | 200 | 3 | 600 | IP44
|  |  |  | 1.NP | chladírny | chladírny | svítidlo |  |  | 200 | 8 | 1600 | IP44
|  |  |  | 1.NP | sklad V | sklad | svítidlo |  |  | 200 | 2 | 400 | IP44
|  |  |  | 1.NP | chodba | chodba | svítidlo |  |  | 60 | 4 | 240 | IP20
|  |  |  | 1.NP | chodba | chodba | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 15 | 1200 | IP20
|  |  |  | 1.NP | škrabárna brambor, sklad | škrabárna brambor, sklad | svítidlo |  | 2x40W | 80 | 3 | 240 | IP20
|  |  |  | 1.NP | strojovna VZT | strojovna VZT | svítidlo |  | 2x40W | 80 | 8 | 640 | IP20
|  |  |  | 1.NP | sklad III | sklad | svítidlo |  |  | 200 | 4 | 800 | IP44
|  |  |  | 1.NP | sklad IV | sklad | svítidlo |  |  | 200 | 2 | 400 | IP44
|  |  |  | 1.NP | sklad brambor a zeleniny | sklad | svítidlo |  |  | 200 | 7 | 1400 | IP44
|  |  |  | 1.NP | šatna 1.NP | šatna | svítidlo |  |  | 200 | 2 | 400 | IP44
|  |  |  | 1.NP | sklad III | sklad | svítidlo |  |  | 200 | 3 | 600 | IP44
|  |  |  | 1.NP | sklad VI, úklid | sklad | svítidlo |  |  | 200 | 1 | 200 | IP44
|  |  |  | 1.NP | odpadky, rampa | odpadky, rampa | svítidlo |  |  | 200 | 1 | 200 | IP44
|  |  |  | 1.NP | odpadky, rampa | odpadky, rampa | svítidlo |  |  | 100 | 1 | 100 | IP44
|  |  |  | 1.NP | odpadky, rampa | odpadky, rampa | svítidlo |  |  | 300 | 1 | 300 | IP65
|  |  |  | 1.NP | schodiště vstup pro stravníky | schodiště | svítidlo |  | 2x40W | 80 | 8 | 640 | IP20
|  |  |  | 1.NP | jídelna | jídelna | svítidlo |  | 2x40W | 80 | 45 | 3600 | IP20
|  |  |  | 1.NP | kancelář | kancelář | svítidlo |  | 2x40W | 80 | 4 | 320 | IP20
|  |  |  | 1.NP | jídelna zaměstnanců | jídelna | svítidlo |  | 2x40W | 80 | 4 | 320 | IP20
|  |  |  | 1.NP | ředitelna | ředitelna | svítidlo |  | 2x18W | 36 | 2 | 72 | IP20
|  |  |  | 1.NP | chodba | chodba | svítidlo |  | 2x40W | 80 | 6 | 480 | IP20
|  |  |  | 1.NP | úklid | úklid | svítidlo |  |  | 200 | 3 | 600 | IP44
|  |  |  | 1.NP | příruční sklad | sklad | svítidlo |  | 2x58W | 116 | 1 | 116 | IP65
|  |  |  | 1.NP | kuchyň | kuchyň | svítidlo |  | 2x58W | 116 | 18 | 2088 | IP65
|  |  |  | 1.NP | kuchyň | kuchyň | svítidlo | nouzová |  | 8 | 8 | 64 | IP44
|  |  |  | 1.NP | varna | varna | svítidlo |  | 2x58W | 116 | 12 | 1392 | IP65
|  |  |  | 1.NP | varna | varna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 14 | 1008 | IP65
|  | ZŠ |  | 1.NP | schodiště do jídelny | schodiště | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 6 | 432 | IP20
|  |  |  | 1.NP | keramická dílna | dílna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 8 | 576 | IP20
|  |  |  | 1.NP | keramická dílna | dílna | svítidlo |  |  | 200 | 1 | 200 | IP44
|  |  |  | 1.NP | keramická dílna | dílna | svítidlo |  |  | 200 | 6 | 1200 | IP44
|  |  |  | 1.NP | chodba k dílnám, dílny | chodba k dílnám, dílny | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 11 | 792 | IP44
|  |  |  | 1.NP | chodba k dílnám, dílny | chodba k dílnám, dílny | svítidlo |  |  | 200 | 2 | 400 | IP44
|  |  |  | 1.NP | skládek, luxfery | sklad | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  |  |  | 1.NP | sklad kola | sklad | svítidlo |  |  | 200 | 2 | 400 | IP44
|  |  |  | 1.NP | posilovna | posilovna | svítidlo |  |  | 200 | 6 | 1200 | IP44
|  |  |  | 1.NP | fotokomora | fotokomora | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  |  | pavilon U1 | 1.NP | chodba | chodba | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 14 | 1008 | IP20
|  |  |  | 1.NP | učebna 102 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 6 | 432 | IP20
|  |  |  | 1.NP | učebna 102 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 1.NP | učebna 103 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 1.NP | učebna 103 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 1.NP | učebna 104 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 1.NP | učebna 104 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 1.NP | učebna 105 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 1.NP | učebna 105 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 1.NP | kabinet 107 | kabinet | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 1.NP | WC chlapci 108 | WC | svítidlo |  |  | 200 | 4 | 800 | IP44
|  |  |  | 1.NP | WC chlapci 108 | WC | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  |  |  | 1.NP | úklid 109 | úklid | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 1.NP | WC dívky 110 | WC | svítidlo |  |  | 200 | 4 | 800 | IP44
|  |  |  | 1.NP | WC dívky 110 | WC | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  |  |  | 2.NP | chodba | chodba | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 18 | 1296 | IP20
|  |  |  | 2.NP | úklid 208 | úklid | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 2.NP | WC dívky | WC | svítidlo |  |  | 200 | 4 | 800 | IP44
|  |  |  | 2.NP | WC dívky | WC | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 2.NP | WC dívky | WC | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  |  |  | 2.NP | multimediální učebna | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 6 | 432 | IP20
|  |  |  | 2.NP | učebna 202 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 2.NP | učebna 202 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 2.NP | učebna 203 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 2.NP | učebna 203 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 2.NP | učebna 204 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 2.NP | učebna 204 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 2.NP | učebna 205 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 2.NP | učebna 205 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 2.NP | kabinet 206 | kabinet | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 2.NP | WC chlapci 207 | WC | svítidlo |  |  | 200 | 4 | 800 | IP44
|  |  |  | 2.NP | WC chlapci 207 | WC | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  |  |  | 3.NP | chodba | chodba | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 12 | 864 | IP20
|  |  |  | 3.NP | chodba | chodba | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 6 | 432 | IP20
|  |  |  | 3.NP | úklid 308 | úklid | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 3.NP | WC dívky 309 | WC | svítidlo |  |  | 200 | 4 | 800 | IP44
|  |  |  | 3.NP | WC dívky 309 | WC | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 3.NP | WC dívky 309 | WC | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  |  |  | 3.NP | učebna 301 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 6 | 432 | IP20
|  |  |  | 3.NP | učebna 301 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 3.NP | učebna 302 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 3.NP | učebna 302 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 3.NP | učebna 303 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 3.NP | učebna 303 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 3.NP | učebna 304 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 3.NP | učebna 304 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 3.NP | učebna 305 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 3.NP | učebna 305 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 3.NP | kabinet 306 | kabinet | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 3.NP | WC chlapci 307 | WC | svítidlo |  |  | 200 | 4 | 800 | IP44
|  |  |  | 3.NP | WC chlapci 307 | WC | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  |  | pavilon MVD | 1.NP | chodba | chodba | svítidlo |  |  | 36 | 18 | 648 | IP20
|  |  |  | 1.NP | chodba | chodba | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  |  |  | 1.NP | chodba | chodba | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP44
|  |  |  | 1.NP | WC dívky 113 | WC | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 1.NP | WC dívky 113 | WC | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 1.NP | WC chlapci 108 | WC | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 1.NP | WC chlapci 108 | WC | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 1.NP | šatny TP, prádelna 107 | šatny TP, prádelna 107 | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 1.NP | kabinet 106 | kabinet | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 1.NP | pracovna elektroniky 104 | pracovna elektroniky 104 | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 4 | 288 | IP20
|  |  |  | 1.NP | pracovna šití 103 | pracovna šití 103 | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 8 | 576 | IP20
|  |  |  | 1.NP | učebna PC 137 | učebna | svítidlo |  | 4x36W | 144 | 16 | 2304 | IP20
|  |  |  | 1.NP | přípravna 135 | přípravna 135 | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 12 | 864 | IP20
|  |  |  | 1.NP | dílna kovo | dílna kovo | svítidlo |  | 4x36W | 144 | 21 | 3024 | IP20
|  |  |  | 1.NP | šatna TV chlapci | šatna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 1.NP | umývárna, sprcha | umývárna, sprcha | svítidlo |  |  | 200 | 9 | 1800 | IP44
|  |  |  | 1.NP | šatna TV chlapci 129 | šatna TV chlapci 129 | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 1.NP | šatna TV dívky 127 | šatna TV dívky 127 | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 1.NP | umývárna, sprcha | umývárna, sprcha | svítidlo |  |  | 200 | 9 | 1800 | IP44
|  |  |  | 1.NP | šatna TV dívky 125 | šatna TV dívky 125 | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 1.NP | WC ženy 121 | WC | svítidlo |  |  | 60 | 2 | 120 | IP20
|  |  |  | 1.NP | WC muži 119 | WC | svítidlo |  |  | 60 | 2 | 120 | IP20
|  |  |  | 1.NP | kabinet TV 117 | kabinet | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 1.NP | sklad 116 | sklad | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  |  |  | 1.NP | učebna 137 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 1.NP | učebna 137 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 1.NP | pravá tělocvična | pravá tělocvična | svítidlo |  | 4x18W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  |  |  | 1.NP | pravá tělocvična | pravá tělocvična | svítidlo |  | 2x28W | 56 | 3 | 168 | IP65
|  |  |  | 1.NP | pravá tělocvična | pravá tělocvična | svítidlo | Prima LED |  | 86 | 24 | 2064 | IP65
|  |  |  | 1.NP | levá tělocvčična | levá tělocvčična | svítidlo |  | 4x18W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  |  |  | 1.NP | levá tělocvčična | levá tělocvčična | svítidlo |  | 2x28W | 56 | 3 | 168 | IP65
|  |  |  | 1.NP | levá tělocvčična | levá tělocvčična | svítidlo | Prima LED |  | 86 | 24 | 2064 | IP65
|  |  |  | 2.NP | WC dívky 219 | WC | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  |  |  | 2.NP | WC dívky 219 | WC | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 2.NP | WC chlapci 215 | WC | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  |  |  | 2.NP | WC chlapci 215 | WC | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 2.NP | vedoucí vychovatelka 214 | vedoucí vychovatelka 214 | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 2.NP | třída 212 | třída | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 2.NP | sklad 210 | sklad | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 2.NP | inspekční pokoj 209 | inspekční pokoj 209 | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  |  |  | 2.NP | třída 208 | třída | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 20 | 1440 | IP20
|  |  |  | 2.NP | třída 207 | třída | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 20 | 1440 | IP20
|  |  |  | 2.NP | třída 206 | třída | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 20 | 1440 | IP20
|  |  |  | 2.NP | učebna PC 205 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 20 | 1440 | IP20
|  |  |  | 2.NP | kuchyňka 204 | kuchyň | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 2.NP | společenka 202 | společenka 202 | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 25 | 1800 | IP20
|  |  |  | 2.NP | knihovna | knihovna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 2.NP |  |  | svítidlo |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2.NP | učebna PC 201 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 12 | 864 | IP20
|  |  | pavilon U2 | 1.NP | chodba | chodba | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 16 | 1152 | IP20
|  |  |  | 1.NP | schodiště | schodiště | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
| str. 16 |  |  | 1.NP | zadní vstup | zadní vstup | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 1 | 72 | IP20
|  |  |  | 1.NP | WC dívky 124 | WC | svítidlo |  |  | 60 | 11 | 660 | IP44
|  |  |  | 1.NP | úklid 122,123 | úklid | svítidlo |  |  | 60 | 2 | 120 | IP20
|  |  |  | 1.NP | WC chlapci 121 | WC | svítidlo |  |  | 60 | 10 | 600 | IP44
|  |  |  | 1.NP | WC 119 | WC | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP44
|  |  |  | 1.NP | kabinet zeměpisu | kabinet | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 1.NP | sklad 118 | sklad | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 1.NP | chemie 112 | třída | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 5 | 360 | IP20
|  |  |  | 1.NP | cvičná kuchyň 109 | kuchyň | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 1.NP | učebna 106 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 1.NP | učebna 106 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 1.NP | učebna 105 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 1.NP | učebna 105 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 1.NP | kabinet 104 | kabinet | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 1.NP | učebna 103 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 1.NP | učebna 103 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 1.NP | učebna 102 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 1.NP | učebna 102 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 1.NP | učebna 101 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 1.NP | učebna 101 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 2.NP | schodiště | schodiště | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 6 | 432 | IP20
|  |  |  | 2.NP | chodba | chodba | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 16 | 1152 | IP20
|  |  |  | 2.NP | úklid 218 | úklid | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 2.NP | WC dívky 217 | WC | svítidlo |  |  | 60 | 11 | 660 | IP44
|  |  |  | 2.NP | WC 216 | WC | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 2.NP | úklid 215 | úklid | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 2.NP | kabinet matematiky 213 | kabinet | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 2.NP | učebna německého jazyka 212 | učebna | svítidlo | SM 236 E | 2x36W | 72 | 6 | 432 | IP20
|  |  |  | 2.NP | učebna německého jazyka 212 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 2.NP | kabinet 211 | kabinet | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 2.NP | pracovna přírodopis | pracovna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 18 | 1296 | IP20
|  |  |  | 2.NP | pracovna přírodopis | pracovna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 2.NP | kabinet přírodopis 207,208 | kabinet | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 6 | 432 | IP20
|  |  |  | 2.NP | kabinet přírodopis 207,208 | kabinet | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 2.NP | učebna jazyků 206 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 2.NP | učebna jazyků 206 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 2.NP | učebna 205 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 2.NP | kabinet německého jazyka 204 | kabinet | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 2.NP | učebna 203 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 2.NP | učebna 203 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 2.NP | učebna 202 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 2.NP | učebna 202 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 2.NP | učebna 201 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 2.NP | učebna 201 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 3.NP | chodba | chodba | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 18 | 1296 | IP20
|  |  |  | 3.NP | WC dívky 316 | WC | svítidlo |  |  | 60 | 11 | 660 | IP20
|  |  |  | 3.NP | 315 | 315 | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 3.NP | WC 314 | WC | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 3.NP | WC chlapci 313 | WC | svítidlo |  |  | 60 | 9 | 540 | IP20
|  |  |  | 3.NP | učebna fyziky 312 | učebna | svítidlo |  | 2x28W | 56 | 18 | 1008 | IP20
|  |  |  | 3.NP | učebna fyziky 312 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 3.NP | kabinet fyziky | kabinet | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 6 | 432 | IP20
|  |  |  | 3.NP | úklid 311 | úklid | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP2
|  |  |  | 3.NP | kabinet výtvarné výchovy | kabinet | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 3.NP | pracovna výtvarné výchovy | pracovna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 18 | 1296 | IP20
|  |  |  | 3.NP | pracovna výtvarné výchovy | pracovna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 3.NP | učebna 306 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 3.NP | učebna 306 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 3.NP | učebna 305 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 3.NP | učebna 305 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 3.NP | kabinet českého jazyka 304 | kabinet | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 3.NP | učebna robotiky 303 | učebna | svítidlo | MO 149 AS ET5,E |  | 49 | 2 | 98
|  |  |  | 3.NP | učebna robotiky 303 | učebna | svítidlo | SM 236 NOVA E | 2x36W | 72 | 10 | 720 | IP20
|  |  |  | 3.NP | učebna 302 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 3.NP | učebna 302 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  |  | 3.NP | učebna 301 | učebna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 15 | 1080 | IP20
|  |  |  | 3.NP | učebna 301 | učebna | svítidlo |  |  | 58 | 2 | 116 | IP20
|  |  | pavilon CF | 1.NP | hlavní vchod | hlavní vchod | svítidlo | venku |  | 60 | 3 | 180 | IP20
|  |  |  | 1.NP | hala vstup | hala | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 12 | 864 | IP20
|  |  |  | 1.NP | šatny 1.stupeň chodba | chodba | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 8 | 576 | IP20
|  |  |  | 1.NP | školník | školník | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 8 | 576 | IP20
|  |  |  | 1.NP | instalace z RM-1 | instalace z RM-1 | svítidlo |  |  | 200 | 3 | 600 | IP44
|  |  |  | 1.NP | šatny 1.stupeň | šatny | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 16 | 1152 | IP20
|  |  |  | 1.NP | šatny 1.stupeň | šatny | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 18 | 1296 | IP20
|  |  |  | 1.NP | průchod do U1 | průchod do U1 | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 1.NP | sklad učebnic | sklad | svítidlo |  |  | 200 | 3 | 600 | IP44
|  |  |  | 1.NP | šatna 2.stupeň | šatna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 42 | 3024 | IP20
|  |  |  | 1.NP | spojovací chodba do U2 | chodba | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 8 | 576 | IP20
|  |  |  | 1.NP | hala | hala | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 40 | 2880 | IP20
|  |  |  | 1.NP | krámek | krámek | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  |  |  | 1.NP | spojovací chodba k MVD a stravovadlu | chodba | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 8 | 576 | IP20
|  |  |  | 1.NP | zadní vstup | zadní vstup | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 1.NP | zubní ordinace | zubní ordinace | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 1.NP | zubní ordinace | zubní ordinace | svítidlo |  |  | 60 | 2 | 120 | IP20
|  |  |  | 1.NP | zubní ordinace | zubní ordinace | svítidlo |  |  | 36 | 1 | 36 | IP20
|  |  |  | 1.NP | zubní ordinace | zubní ordinace | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 6 | 432 | IP20
|  |  |  | 1.NP | zubní ordinace | zubní ordinace | svítidlo |  | 6x36W | 216 | 1 | 216 | IP20
|  |  |  | 1.NP | WC kanceláře | WC | svítidlo |  |  | 60 | 2 | 120 | IP20
|  |  |  | 1.NP | kancelář | kancelář | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 8 | 576 | IP20
|  |  |  | 1.NP | skládek | sklad | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 1.NP | poradna | poradna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 1.NP | ředitelna | ředitelna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 8 | 576 | IP20
|  |  |  | 1.NP | zástupci | zástupci | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 6 | 432 | IP20
|  |  |  | 1.NP | sborovna | sborovna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 8 | 576 | IP20
|  |  |  | 1.NP | chodbička zástupci | chodba | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 1 | 72 | IP20
|  |  |  | 1.NP | servrovna | servrovna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 1 | 72 | IP20
družina a ubytovna v č.p. 1387 |  |  | finančák | 1.NP | sprchy, šatna 1 | sprchy, šatna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 1 | 72 | IP20
| není předmětem EPC |  |  | 1.NP | sprchy, šatna 1 | sprchy, šatna | svítidlo |  |  | 200 | 1 | 200 | IP20
|  |  |  | 1.NP | WC ženy, muži 1 | WC | svítidlo |  |  | 60 | 2 | 120 | IP20
|  |  |  | 1.NP | sauna | sauna | svítidlo |  |  | 100 | 3 | 300 | IP44
|  |  |  | 1.NP | sauna | sauna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 1 | 72 | IP20
|  |  |  | 1.NP | WC ženy, muži 2 | WC | svítidlo |  |  | 60 | 2 | 120 | IP20
|  |  |  | 1.NP | šatna 2 | šatna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 1 | 72 | IP20
|  |  |  | 1.NP | šatna 2 | šatna | svítidlo |  |  | 60 | 2 | 120 | IP44
|  |  |  | 1.NP | dílna | dílna | svítidlo |  |  | 60 | 2 | 120 | IP20
|  |  |  | 1.NP | rozvodna regulace | rozvodna | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 1.NP | VO hřiště | VO hřiště | svítidlo | SHC |  | 70 | 8 | 560 | IP23
|  |  |  | 1.NP | nové hřiště | nové hřiště | svítidlo | HQI, na stožárech |  | 400 | 4 | 1600 | IP54
|  |  | ubytovna | 1.NP | chodba | chodba | svítidlo |  |  | 60 | 2 | 120 | IP20
|  |  |  | 1.NP | kuchyňka | kuchyň | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 1.NP | WC | WC | svítidlo |  |  | 60 | 8 | 480 | IP20
|  |  |  | 1.NP | pokoj 2 | pokoj | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 6 | 432 | IP20
|  |  |  | 1.NP | pokoj 1 | pokoj | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 6 | 432 | IP20
|  |  | školní družina 6.oddělení | 1.NP | vstup | vstup | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 1.NP | třída vpravo | třída | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 12 | 864 | IP20
|  |  |  | 1.NP | kuchyňka | kuchyň | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 1 | 72 | IP20
|  |  |  | 1.NP | kuchyňka | kuchyň | svítidlo |  |  | 40 | 1 | 40 | IP20
|  |  |  | 1.NP | třída přímo | třída | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 4 | 288 | IP44
|  |  | školní družina 4.oddělení | 1.NP | chodbička, kuchyňka | chodba, kuchyň | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 1.NP | chodbička, kuchyňka | chodba, kuchyň | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 1 | 72 | IP44
|  |  |  | 1.NP | chodbička, kuchyňka | chodba, kuchyň | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 1.NP | třída vpravo | třída | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 12 | 864 | IP20
|  |  |  | 1.NP | třída přímo | třída | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 4 | 288 | IP20
|  |  | školní družina 5.oddělení | 1.NP | chodbička, kuchyňka | chodba, kuchyň | svítidlo |  |  | 40 | 2 | 80 | IP20
|  |  |  | 1.NP | chodbička, kuchyňka | chodba, kuchyň | svítidlo |  |  | 60 | 2 | 120 | IP20
|  |  |  | 1.NP | WC1 | WC | svítidlo |  |  | 60 | 3 | 180 | IP20
|  |  |  | 1.NP | WC2 | WC | svítidlo |  |  | 60 | 4 | 240 | IP20
|  |  |  | 1.NP | třída | třída | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 12 | 864 | IP20
|  |  |  | 1.NP | schodiště | schodiště | svítidlo |  |  | 60 | 5 | 300 | IP20
|  |  | buňka správce hřiště | 1.NP | buňka | buňka | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 1 | 72 | IP20
|  |  |  | 1.NP | buňka | buňka | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP44
|  |  | sborovna 1.stupeň | 1.NP | vstup | vstup | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 1.NP | chodby, sklady | chodby, sklady | svítidlo |  |  | 60 | 3 | 180 | IP20
|  |  |  | 1.NP | chodby, sklady | chodby, sklady | svítidlo |  |  | 60 | 2 | 120 | IP20
|  |  |  | 1.NP | kancelář vpravo 1 | kancelář | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  |  |  | 1.NP | kancelář vpravo 2 | kancelář | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  |  |  | 1.NP | WC | WC | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 1.NP | sborovna | sborovna | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  |  |  | 1.NP | kuchyň | kuchyň | svítidlo |  | 2x36W | 72 | 1 | 72 | IP20
|  |  |  | 1.NP | kuchyň | kuchyň | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20
|  |  |  | 1.NP | koupelna | koupelna | svítidlo |  |  | 60 | 1 | 60 | IP20

## 05 MŠ Letná - osv.
MŠ Letná |  |  | osvětlení
|  | PATRO | UMÍSTĚNÍ | MÍSTNOST | SPOTŘEBIČ | NÁZEV,TYP | OZNAČENÍ | PŘÍKON SVÍTIDLA JEDN (W) | KS | CELKOVÝ PŘÍKON (W) | STUPEŇ KRYTÍ
|  | 1.NP | vně objektu | vně objektu | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 5 | 300 | IP20
| hlavní budova | 1.PP | strojovna čerpadel | strojovna | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 1 | 100 | IP65
|  | 1.PP | plynová kotelna | plynová kotelna | svítidlo | žárovkové | 1x200W | 200 | 3 | 600 | IP54
|  | 1.PP | chodba u kotelny + schodiště | chodba, schodiště | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 3 | 180 | IP20
|  | 1.PP | dílna | dílna | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.PP | sklad pomůcek | sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.PP | sklad nábytku | sklad | svítidlo | žárovkové | 1x200W | 200 | 2 | 400 | IP20
|  | 1.PP | prádelna - vstupní chodbička | chodba | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.PP | prádelna - prostor s pračkou | prádelna | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.PP | WC | WC | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.PP | archiv | archiv | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.PP | sklad pod schodištěm | sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | speciální učebna, třída 5-6 | chodba | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | speciální učebna, třída 5-6 | chodba | svítidlo | žárovkové | 2x60W | 120 | 1 | 120 | IP20
|  | 1.NP | speciální učebna, třída 5-6 | herna | svítidlo | zářivkové | 2x58W | 116 | 1 | 116 | IP20
|  | 1.NP | speciální učebna, třída 5-6 | jídelna, kuchyň | svítidlo | zářivkové | 1x18W | 18 | 1 | 18 | IP20
|  | 1.NP | speciální učebna, třída 5-6 | jídelna, kuchyň | svítidlo | žárovkové | 2x60W | 120 | 1 | 120 | IP20
|  | 1.NP | speciální učebna, třída 5-6 | jídelna, kuchyň | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 1 | 72 | IP20
|  | 1.NP | speciální učebna, třída 5-6 | ložnice | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  | 1.NP | speciální učebna, třída 5-6 | koupelna | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 1 | 100 | IP44
|  | 1.NP | chodba u ředitelny | chodba | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
|  | 1.NP | úklid | úklid | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | hlavní rozvodna | hlavní rozvodna | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | WC | WC | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | sociální zařízení personál | vstup | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | sociální zařízení personál | WC | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | sociální zařízení personál | šatna | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | ředitelna | ředitelna | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 3 | 216 | IP20
|  | 1.NP | chodba u hlavního vstupu | chodba | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | sklad brambor | sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | sklad potravin | sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | denní sklad | sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | kancelář hospodářky | kancelář | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  | 1.NP | kuchyň | kuchyň | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 4 | 288 | IP65
|  | 1.NP | umývárna nádobí | umývárna | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 1 | 72 | IP65
|  | 1.NP | chodba u kuchyně | chodba | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP65
| pavilon dolní C | 1.NP | schodiště | schodiště | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 3 | 180 | IP20
|  | 1.NP | chodba vstup | chodba vstup | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | šatna a sociální zařízení personál | šatna a sociální zařízení | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
|  | 1.NP | šatna | šatna | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  | 1.NP | umývárna | umývárna | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 6 | 360 | IP20
|  | 1.NP | WC | WC | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
|  | 1.NP | sklad s bojlery | sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
|  | 1.NP | ložnice a herna | ložnice a herna | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 6 | 432 | IP20
|  | 1.NP | ložnice a herna | ložnice a herna | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
|  | 1.NP | ložnice a herna | ložnice a herna | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | ložnice a herna | sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | ložnice a herna | sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | třída | třída | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 8 | 576 | IP20
|  | 1.NP | třída - sklad bez okna | sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | třída - sklad hraček | sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | kuchyň | kuchyň | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP44
|  | 2.NP | spojovací chodba z kuchyně | chodba | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 4 | 240 | IP54
|  | 2.NP | kuchyň | kuchyň | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 2 | 200 | IP54
|  | 2.NP | strojovna výtahu | strojovna | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 1 | 100 | IP65
|  | 2.NP | chodba u šatny | chodba | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 2.NP | šatna a sociální zařízení personál | šatna a sociální zařízení | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 2 | 200 | IP65
|  | 2.NP | šatna a sociální zařízení personál | šatna a sociální zařízení | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 2.NP | šatna | šatna | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  | 2.NP | umývárna | umývárna | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 6 | 360 | IP20
|  | 2.NP | WC | WC | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
|  | 2.NP | úklid | úklid | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 2.NP | ložnice a herna | ložnice a herna | svítidlo | zářivkové | 2x58W | 116 | 6 | 696 | IP20
|  | 2.NP | ložnice a herna | ložnice a herna | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
|  | 2.NP | ložnice a herna | sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 2.NP | ložnice a herna | sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 2.NP | třída | třída | svítidlo | zářivkové | 2x58W | 116 | 8 | 928 | IP20
|  | 2.NP | třída | sklad | svítidlo | žárovkové | 1x75W | 75 | 1 | 75 | IP20
| pavilon horní D | 1.NP | schodiště | schodiště | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 3 | 180 | IP20
|  | 1.NP | chodba vstup | chodba | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
|  | 1.NP | šatna a sociální zařízení personál | šatna a sociální zařízení | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
|  | 1.NP | šatna | šatna | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  | 1.NP | umývárna | umývárna | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 6 | 360 | IP20
|  | 1.NP | WC | WC | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
|  | 1.NP | sklad s bojlery | sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
|  | 1.NP | ložnice a herna | ložnice a herna | svítidlo | zářivkové | 2x58W | 116 | 6 | 696 | IP20
|  | 1.NP | ložnice a herna | ložnice a herna | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | ložnice a herna | ložnice a herna | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
|  | 1.NP | ložnice a herna | sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | ložnice a herna | sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 1.NP | třída | třída | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 8 | 576 | IP20
|  | 1.NP | třída | sklad | svítidlo | zářivkové | 2x40W | 80 | 1 | 80 | IP20
|  | 1.NP | kuchyň | kuchyň | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
|  | 2.NP | spojovací chodba z kuchyně | chodba | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 3 | 180 | IP20
|  | 2.NP | kuchyň | kuchyň | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 2 | 200 | IP54
|  | 2.NP | strojovna výtahu | strojovna | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 1 | 100 | IP65
|  | 2.NP | chodba u šatny | chodba | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 2.NP | šatna a sociální zařízení personál | šatna a sociální zařízení | svítidlo | žárovkové | 1x100W | 100 | 2 | 200 | IP65
|  | 2.NP | šatna a sociální zařízení personál | šatna a sociální zařízení | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 2.NP | šatna | šatna | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 2 | 144 | IP20
|  | 2.NP | umývárna | umývárna | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 6 | 360 | IP20
|  | 2.NP | WC | WC | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
|  | 2.NP | úklid | úklid | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 2.NP | ložnice a herna | ložnice a herna | svítidlo | zářivkové | 2x58W | 116 | 6 | 696 | IP20
|  | 2.NP | ložnice a herna | ložnice a herna | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 2.NP | ložnice a herna | ložnice a herna | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 2 | 120 | IP20
|  | 2.NP | ložnice a herna | sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 2.NP | ložnice a herna | sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20
|  | 2.NP | třída | třída | svítidlo | zářivkové | 2x36W | 72 | 8 | 576 | IP20
|  | 2.NP | třída | herna, sklad | svítidlo | žárovkové | 1x60W | 60 | 1 | 60 | IP20