# REFERENČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE

Referenční období: **01. 01. 2017 – 31. 12. 2017**

**Seznam objektů**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zámek č.p. 1 | Zámek 1, 543 01 Vrchlabí |
| 2. | Radnice č.p. 8 | Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí |
| 3. | ZŠ Nám. Míru | Nám, Míru 283, 543 01 Vrchlabí |
| 4. | ZŠ Školní | Školní 1336, 543 01 Vrchlabí |
| 5. | MŠ Letná | Letná 1249, 543 01 Vrchlabí |

## 1. Zámek č.p. 1

Elektřina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 21 % |
| **61 670 kWh** | **223 663 Kč** | **270 633 Kč** |

Zemní plyn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 21 % |
| **492 860 kWh** | **388 557 Kč** | **470 153 Kč** |

Studená voda

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 15 % |
| **652 m3** | **19 469 Kč** | **22 389 Kč** |

## 2. Radnice č.p. 8

Teplo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 15 % |
| **710 GJ** | **328 934 Kč** | **378 274 Kč** |

Elektřina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 21 % |
| **93 290 kWh** | **336 190 Kč** | **406 790 Kč** |

Studená voda

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 15 % |
| **505 m3** | **33 451 Kč** | **38 469 Kč** |

## 3. ZŠ Nám. Míru

Elektřina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 21 % |
| **48 433 kWh** | **166 434 Kč** | **201 385 Kč** |

Zemní plyn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 21 % |
| **739 748 kWh** | **592 601 Kč** | **717 047 Kč** |

Studená voda

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 15 % |
| **486 m3** | **32 193 Kč** | **37 022 Kč** |

## 4. ZŠ Školní

Teplo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 15 % |
| **2 971 GJ** | **1 376 583 Kč** | **1 583 071 Kč** |

Elektřina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 21 % |
| **176 045 kWh** | **599 060 Kč** | **724 862 Kč** |

Studená voda

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 15 % |
| **2 544 m3** | **168 515 Kč** | **193 792 Kč** |

## 5. MŠ Letná

Elektřina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 21 % |
| **46 211 kWh** | **123 728 Kč** | **149 710 Kč** |

Zemní plyn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 21 % |
| **295 356 kWh** | **235 634 Kč** | **285 117 Kč** |

Studená voda

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 15 % |
| **732 m3** | **48 488 Kč** | **55 761 Kč** |

**Údaje představují referenční hodnoty pro stanovení zaručených úspor.**