## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Rozvaděč R3.4 | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Montážní materiál a práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Rozvaděč R3.4
Oceloplechová rozvaděčová skříň, povrchová, 72M DIN, 2-řadá, s plnými dveřmi. Krytí IP65, IK08. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístrojová lišta | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montážní sada | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kryt přístrojů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PÁČKOVÝ SPÍNAČ
40 A 3-pólový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"
10C-1 -10A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."C"
16C-3 -16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA
10B-1N-030A -10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16B-1N-030A -16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUD.CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ
25-4-030A -25A,30mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ VESTAVNÉ, 16A, IP00
2 patra, provedení do panelu, kompletní | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SIGNÁLNÍ SVÍTIDLO DO DVEŘÍ ROZVADĚČE
barva bílá, LED, 230V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
barva zelená, LED, 230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÁ SVORKOVNICE
4mm2 | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 100 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R3.4 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Dodávky
Celoplastový rozvaděčový pilíř, včetně zemního dílu. Bez výzbroje, prázdný. Včetně prázdné rozvaděčové skříně. Rozměr 660/1330/250mm, krytí IP44. Sestava SK5/4+P5 | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Montážní materiál a práce
ZEMNÍ PRÁCE
KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ
8117 167x167x78 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
3x1,5-4mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodatečné utěsnění krabicového prostoru
zaletí pryskyřicí | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ KORUGOVANÁ
průměr 40mm | m | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
průměr 50mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
průměr 80mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PRO PŘÍSTROJE
do 5kg | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
do 10kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
do 100kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ ZEMNÍCÍ
CY16 Žlutozelený, pevně | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
do 16 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
SR3b spoj pásek-drát | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x4 mm2 , pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x2.5 mm2 , pevně | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x4 mm2 , pevně | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
5x4 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 16 mm2 | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ ŠŇŮRY DO
5x6 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI
16A, 3S, 500V, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44
2p+PE, bílá, s víčkem a ucpávkou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP44
1653, 16A, 400V, 3p+N+PE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 20 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
montáž v rozvaděči RH | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
montáž v rozvaděči RB1 (M+R) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ PILÍŘOVÝCH
do 100 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
MONTÁŽ OVLADAČŮ, SNÍMAČŮ, ČIDEL
montáž tlakového spínače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZEMNÍ PRÁCE
VYTÝČENÍ TRATI
Kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 800mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu bet.desk.50x15x4cm-šíře 45cm | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Do šířky 20cm | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ODVOZ ZEMINY
Do vzdálenosti 1 km | m3 | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VÝKOP JÁMY PRO PILÍŘ ROZVADĚČE
Zemina třídy 3-4,ručně | m3 | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU
V zemine třídy 3-4 | m3 | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ
Násyp v zemine třídy 3-4 | m3 | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OSAZENÍ A ZAČIŠTĚNÍ SKŘÍNĚ S KONCOVKOVÝM DÍLEM
v 60cm x š 60cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE STENE
BETONOVE DO PRUMERU 60mm
Stena do 150mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UTĚSNĚNÍ PROSTUPU KABELU
Stena do 300mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontáž části rozvaděče | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Koordinace se stavbou | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Příplatek za protažení kbelů objektem | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spolupráce s technologií | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s revizním technikem | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
Revizni technik, vypracování výchozí revizní zprávy | hod | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál | [6 empty] | 0 | 0
Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Soupis prací a dodávek elektromontáží
Akce | Vrtaná studna HV-1 a HV-2 na parcele č.621/4, k.ú. Vrchlabí
Projekt | Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Investor | Město Vrchlabí, Zámek č.p.1, 543 01 Vrchlabí
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jaroslav Tesař, projekce elektro, Zlín
Kontroloval
Datum | 8.6.2020
Zpracovatel | Centroprojekt a.s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5