Příloha č. 11 zadávací dokumentace

Další informace

Další informace k obsahu zadávacích podmínek

Dotaz dodavatele z původní VZ:

Dodávky zemního plynu budou zajištěny vybudováním plynovodní přípojky nebo je přípojka součástí realizace stavby/projektu?

Odpověď zadavatele na dotaz:

V DPS jsou projekčně řešeny jak středotlaký plynovod a středotlaká přípojka plynu IO 102, tak vnitřní NTL plynovod PS112. IO102 STL plynovod a STL přípojka včetně skříně a vybavení (tj. plynoměr, HUP, přepočítávač atp.) jsou umístěné venku u stěny budovy a nejsou součástí nabídkové ceny dodavatele tepla.

Vnitřní NTL plynovod PS112, od této skříně, až po připojovací hrdla odběrných zařízení v kotelně, budou zajištěny dodavatelem tepla. Tedy musí být součástí nabídkové ceny dodavatele tepla.